Утверждаю

Председатель тендерной комиссии

___________________ М. Каблашев

25 сентября 2020 года

##### ТЕНДЕРНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

АО «Народный Банк Казахстана» (далее – Банк) 14 октября 2020 года проводит через систему электронных торгов открытый тендер по закупке источников бесперебойного питания (далее – ИБП) для областных и региональных филиалов Банка.

Перечень, объемы закупаемого оборудования и технические спецификации приведены в приложении 1 к тендерной документации.

- Поставка оборудования предусматривается на условиях DDP областные/региональные филиалы Банка в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020, с транспортировкой и погрузочно-разгрузочными работами. Места поставки оборудования приведены в приложении 1 к тендерной документации.

- Срок поставки оборудования: не более 70 календарных дней;

- другие альтернативные варианты по предложению потенциального поставщика.

- Условия оплаты:

- базовые условия - по факту поставки оборудования;

- другие альтернативные варианты по предложению потенциального поставщика.

Ценовые предложения потенциальных поставщиков должны быть предоставлены в тенге.

Оплата стоимости поставки ИБП, согласно условиям договора, будет производиться перечислением денег на счет потенциального поставщика открытый в АО «Народный Банк Казахстана» на момент подписания договора либо на счет потенциального поставщика, ранее открытый в АО «Народный Банк Казахстана».

- Срок действия тендерной заявки 60 календарных дней с даты торгов на ЭТП.

- Обязательные требования к потенциальным поставщикам и оборудованию:

- обладать профессиональной компетенцией и общим опытом работы с данным оборудованием не менее трех лет, опытом поставки оригинальных комплектующих частей иметь необходимые финансовые, материальные и трудовые ресурсы для исполнения условий договора;

- являться платежеспособным, не подлежать ликвидации, на его имущество не должен быть наложен арест, его финансово-хозяйственная деятельность не должна быть приостановлена в установленном законодательством Республики Казахстан порядке;

- выполнять свои обязательства по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет на момент подачи заявки на участие в тендере и на момент заключения договора о закупках;

- отсутствие судебных исков/претензий со стороны АО «Народный Банк Казахстана» по ранее заключенным договорам;

- иметь документальное подтверждение от компании производителя оборудования на право продажи оборудования, и поставку комплектующих частей, на право проведения сервисного обслуживания, ремонта и монтажа предлагаемых систем электропитания на территории Республики Казахстан (авторизация не ранее 2020 года/сертификат о партнёрском статусе не ранее 2020 года);

- ИБП с картами дистанционного управления производства компаний «Eaton Powerware», «АРС by Schneider Electric», «Delta Energy Systems», «Emerson», «TrippLite», «Huawei».

- на оборудование и комплектующие запчасти должна быть фирменная гарантия сроком не менее 24 (двадцать четыре) месяцев;

- наличие центра сервисного гарантийного обслуживания, а также пост-гарантийного ремонтно-восстановительного центра;

- наличие склада запасных частей к предлагаемому оборудованию на территории Республики Казахстан;

- предоставление полной и подробной спецификации оборудования;

- предлагаемые модели оборудования должны быть изготовлены не ранее 2019 г;

- руководство по эксплуатации оборудования должно быть на русском языке;

- должна быть предоставлена одна единица предлагаемого оборудования для тестирования в срок не позднее 18:00 часов 8 октября 2020 года;

- обязательный охват лота – 100%.

Предпочтительные требования:

- предоставление рекомендательных писем/отзывов;

- наличие опыта работы с корпоративными клиентами.

- Потенциальный поставщик несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей своей тендерной заявки, а Банк и тендерная комиссия не отвечает и не несет обязательства по этим расходам, независимо от характера проведения и результатов тендера.

- Язык тендерной заявки – русский, по желанию - государственный.

- Тендерная документация предоставляется потенциальному участнику тендера без взимания платы.

- Потенциальные поставщики предоставляют обеспечение тендерной заявки –перечисления на расчётный счёт АО «Народный Банк Казахстана» денежных средств в размере 500 000,00 тенге (IBAN KZ146010005000000001, БИК HSBKKZKX, БИН 940140000385, КБе 14 в АО «Народный Банк Казахстана»). В счёте в обязательном порядке указать, на какие цели перечисляются денежные средства: «Обеспечение тендерной заявки за участие в тендере по закупке ИБП для ОФ/РФ Банка».

Обеспечение тендерной заявки, внесённое участниками тендера, возвращается потенциальному поставщику в следующих случаях:

- отклонение тендерной заявки, как не отвечающей требованиям тендерной документации;

- отзыва тендерной заявки до истечения окончательного срока приёма представления тендерных заявок;

- прекращения Банком тендерных процедур без определения победителя тендера;

- не признания потенциального поставщика победителем тендера;

- вступления в силу договора подряда, заключённого Банком с победителем тендера;

- окончания срока действия тендерной заявки.

Обеспечение тендерной заявки возвращается потенциальному поставщику в десятидневный срок на основе письма предоставленного потенциальным поставщиком о возврате внесенного обеспечения с указанием реквизитов, на которые необходимо осуществить возврат.

Обеспечение тендерной заявки не возвращается потенциальному поставщику, представившему тендерную заявку и соответствующее обеспечение в случаях, если:

- участие в тендере прекращается по причине отзыва или несогласованного изменения тендерной заявки по истечении окончательного срока представления тендерной заявки;

- потенциальный поставщик не подписал договор о закупках, будучи определенным победителем тендера, в сроки, указанные в письменном уведомлении.

Процедура проведения тендера:

- Регистрация потенциальных поставщиков на электронной тендерной площадке (ЭТП) «Halykgroup» (регистрация потенциального поставщика производится в течение 5-ти рабочих дней с момента подачи регистрационных данных потенциальным поставщиком);

- Завершение регистрации и окончательный срок представления тендерных заявок до 9-00 часов 8 октября 2020 года, (за 4 рабочих дня до даты проведения торгов);

- Проведение технической экспертизы тендерных заявок, тестирования образцов и других соответствующих  экспертиз (3 рабочих дня). В случае необходимости срок проведения технической экспертизы и тестирования образцов может быть продлён до 10-ти календарных дней. При этом начало проведения электронных торгов будет продлено на этот же срок.

- Допуск потенциальных поставщиков к участию в торгах;

- Проведение торгов – 14 октября 2020 года с 16:00 до 17:00 часов;

- Подведение комиссией результатов тендера.

Критерии оценки тендерных заявок:

- Соответствие потенциального поставщика обязательным и квалификационным требованиям  тендерной документации;

- Соответствие тендерной заявки техническим спецификациям тендерной документации.

- Предлагаемая цена и условия оплаты;

- Сроки поставки;

- Опыт работы;

- Гарантийный срок на поставляемое оборудование.

Комиссия вправе не раскрывать информацию, касающуюся рассмотрения, оценки и сопоставления тендерных заявок потенциальным подрядчикам или любому другому лицу, официально не участвующему в рассмотрении, оценке и сопоставлении тендерных заявок.

Банк вправе отменить или отложить проведение тендера с письменным уведомлением потенциальных подрядчиков, представивших тендерные заявки, о его отмене или переносе с указанием новой даты проведения тендера.

Потенциальный поставщик имеет право изменять или отзывать свою тендерную заявку до истечения окончательного срока представления тендерных заявок.

В случае необходимости Банк вправе увеличить количество закупаемых ИБП.

Срок заключения договора о закупках не может быть более 30 (тридцати) календарных дней со дня направления потенциальному поставщику уведомления о признании его тендерной заявки выигрышной и проекта договора о закупках.

Если потенциальный поставщик, предложение которого принято Банком, не подписывает договор в установленные сроки или если заключенный договор, расторгнут в связи с невыполнением потенциальным поставщиком своих обязательств, Банк вправе заключить договор с другим участником тендера, предложение которого является наиболее предпочтительным, либо признать тендер несостоявшимся.

Перечень документов, предоставляемых потенциальным поставщиком в тендерной заявке (до 9:00 часов 8 октября 2020 года):

- документальное подтверждение от компании производителя оборудования на право продажи оборудования, и поставку комплектующих частей, на право проведение сервисного обслуживания, ремонта и монтажа предлагаемых систем электропитания на территории Республики Казахстан (авторизация не ранее 2020 года/сертификат о партнёрском статусе не ранее 2020 года);

- документальное подтверждение наличия центра сервисного гарантийного обслуживания, а также пост-гарантийного ремонтно-восстановительного центра.

- документальное подтверждение наличия склада запасных частей к оборудованию предлагаемому оборудованию на территории Республики Казахстан;

- рекомендательные письма/отзывы;

- документальное подтверждение опыта работы с корпоративными клиентами;

- техническое описание оборудования (приложение 1);

- документы, подтверждающие внесение обеспечения тендерной заявки (платежное поручение о перечислении денежных средств на расчетный счет АО «Народный Банк Казахстана»);

- письмо на возврат обеспечения (приложение 4);

- доверенность (если договор от имени юридического лица подписывается не первым руководителем).

Вышеуказанные документы должны одновременно соответствовать следующим требованиям:

- документы должны быть отсканированы и хорошо читабельны;

- документы должны быть отсканированы в цветном виде;

- документы должны содержать все страницы, которые есть в документе (должны быть представлены в полном виде).

В случае необходимости тендерная комиссия может затребовать от потенциального поставщика дополнительные сведения, документы по любым вопросам, имеющим отношение к тендеру.

Место проведения электронных торгов - электронная тендерная площадка «Halykgroup», web-сайт www.e-tender.kz.

Дата и время проведения торгов – 14 октября 2020 года с 16:00 до 17:00 часов.

Валюта торгов – тенге.

Минимальный шаг торгов – 100 000 тенге.

В торгах потенциальными поставщиками должна быть указана общая стоимость поставки оборудования с учетом НДС.

В течение одного рабочего дня после завершения торгов, участниками должны быть предоставлены ценовые предложения на минимальную стоимость, предложенную по результатам электронных торгов, согласно приложениям 2 и 3 к тендерной документации, путем направления их секретарю тендерной комиссии на e-mail: tender@halykbank.kz.

При рассмотрении ценовых предложений тендерных заявок Банк оставляет за собой право вести переговоры с потенциальными поставщиками по улучшению цены заявки, условий оплаты и сроков оказания услуг.

Справки по телефону: (727) 2590793

Контактные лица:

Начальник Управления ИТ логистики – Слесарев Е. тел.: (727) 330130 (по техническим вопросам);

Секретарь тендерной комиссии – Қайдар А. тел.: (727) 2590793.

Потенциальные поставщики – участники тендера могут обратиться в Департамент безопасности Банка по контактному телефону 8 (727) 2596878 по вопросам нарушения процедуры проведения тендера или других замечаний.

Обжалование действий (бездействия) комиссии допускается на любом этапе проведения тендера, но не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня подведения комиссией результатов тендера.

Приложение 1 к тендерной документации

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

  - Перечень оборудования:

| Наименование оборудования | Описание оборудования | Количество |
| --- | --- | --- |
| UPS, 2 kVA+SNMP Card с двойным преобразованием | ИБП 2 кВт – 1600 Ватт + карта управления | 130 штук |

  - Техническая спецификация и характеристики ИБП 2 kVA +SNMP Card

2.1 Техническая спецификация ИБП 2 kVA

Модель ИБП 2 kVA +SNMP Card должна быть выполнена по топологии «on-line» с двойным преобразованием с постоянной работой инвертора для обеспечения нулевого времени переключения на питание от батарей при аварии питающей сети;

Мощность 2 кВА / 1,6 кВт

Номинальное напряжение 220 / 230 / 240 В

Диапазон входных напряжений (без перехода на батареи) 160 ~ 275 В (при полной нагрузке), 130 ~ 260 В (при уровне нагрузки до 70% от номинала);

Частота 50/60 Гц (±5,0 Гц)

Перегрузочная способность (в процентах от номинальной нагрузки) 105-125 % не более 3 мин; 125-150 % не более 30 сек; >150% не более 1 сек

ИБП должен размещаться в шкафу, конструкция должна обеспечивать возможность сервисного обслуживания только с передней части ИБП

Вход:

Входной коэффициент мощности cosФ ≥0.9

Напряжение 220/230, 1-фазный

Частота 50 Гц

Пределы регулирования напряжения +2%

Точность поддержания частоты ±0,05 Гц

Входное подключение IEC320-C20

Выход:

Эффективность двойного преобразования не менее 85%

Выходной коэффициент активной мощности не менее 0.9

Выходные разъемы не менее IEC320-C13 x 3 + IEC320 C19 x 1

Время автономной работы при 50/100% нагрузке, мин - 14 / 5

Форма сигнала – чистая синусоида

Переключение режимов работы

Время переключения Обрыв и восстановление входной цепи – 0 мс

Индикаторы состояния:

Двойное преобразование – Байпас -Резервное питание –Перегрузка - Разряд батареи – Авария - Замена батареи - Контроль уровня заряда - Уровень нагрузки

Сигнализация:

Звуковая Зуммер

9-контактный разъем Интерфейсы D-Sub 9 RS232 связи

Гнездо платы SNMP – Внешнее/ Встроенное

Возможность подключения адаптеров, в том числе Web/SNMP - SNMP карта в комплекте

Рабочая температура 0 - 40°C

Соответствие стандартам:

Защита от грозовых разрядов IEEE 62.41 категория A

«Холодный пуск» - Есть

Контролируемый разряд батарей, что увеличивает срок службы аккумуляторов

Аккумуляторные батареи:

Встроенные свинцово-кислотные аккумуляторы 12 В / 9 Ач x 4-6

Исполнение с увеличенной продолжительностью резервного питания

Возможность увеличения времени резервирования за счет внешних батарейных шкафов Время заряда не более 5 часов до 90% емкости при 100% нагрузке

Комплектация и Габариты:

Руководство по эксплуатации оборудования на русском языке

Питающий электрический кабель\входной эл. кабель для подключения к электросети

Комплект для установки ИБП вертикально-обязательно

Комплект для установки в стойку - желательно

Габаритные размеры ШxГxВ (мм) – не более 440x500x90 (высота 2U).

Наличие программного обеспечения для управления и настройки оборудования.

  - Техническая спецификация SNMP Card

С помощью SNMP адаптера осуществляется подключение ИБП к компьютерной сети (LAN) и обеспечивается удаленный мониторинг системы электропитания. SNMP адаптер должен поддерживать все основные протоколы связи и телекоммуникации, расширяя тем самым базовые возможности ИБП и его канала RS232. Интерфейс подключения и программное обеспечение с возможностью корректного завершения работы банкомата по заданным параметрам разряда батарей ИБП, а также последующего восстановления работы банкоматного оборудования по сети. Мониторинг и управление ИБП возможен как с помощью стандартного WEB-браузера, так и при помощи поставляемого с оборудованием программного обеспечения.

| Технические характеристики Web/SNMP-адаптера |
| --- |
| Сетевой интерфейс | 10/100 Base-T Fast Ethernet с разъемом RJ-45 |
| Поддержка протоколов связи и телекоммуникаций | Поддерживает SNMP v1.0, v2.0, v3.0 HTTPS, SSL, SSH, ARP, IP, ICMP RFC1213 (MIB-II), RFC1628 (ИБП MIB) и расширенные функции MIB, USM, UDP, TCP, HTTP, FTP, TFTP, SMTP, BOOTP, SNTP, DN и Telnet, расширяя тем самым базовые возможности ИБП и его канала RS232. |
| Управление и настройка | HTTP-доступ через web-интерфейс при помощи стандартного браузера, telnet или в консольном режиме, Настройка IP-адреса как вручную, так и через DHCP или Bootp. |
| Защита доступа | Защита доступа назначаемым пользователем паролем |
| Модемное подключение | Поддержка модемного соединения (PPP) позволяет обеспечить удаленное подключение, если локальная сеть недоступна |
| Уведомления о событиях | Настройка уведомлений о событиях ИБП и электросети по электронной почте через E- Mail, или оповещение по сети. Возможность отправки Trap-сообщений |
| Реакция на события | При использовании прилагаемого программного обеспечения — информирование пользователей и завершение работы систем в локальной сети. Возможность выполнения программы пользователя перед завершением работы |
| Удаленное управление | Возможно удаленное тестирование, перезагрузка и отключение ИБП |
| Расписание | Установка расписания тестирования, включения/выключения ИБП |
| Сохранение данных | Ведение журнала регистрации событий и данных с указанием точного времени. Возможен экспорт данных в текстовом формате |
| Часы реального времени | Время устанавливается вручную или автоматически, при помощи SNTP-серверов |
| Обновление | Обновление встроенного микропрограммного обеспечения через web-интерфейс или дистанционно с использованием протокола TFTP |

Места поставки:

| ОФ | для АТМ | Тел Узлы | всего |
| --- | --- | --- | --- |
| Астанинский | 7 |  | 7 |
| Актюбинский | 4 |  | 4 |
| Мангистауский |  | 2 | 2 |
| Акмолинский | 5 | 1 | 6 |
| Карагандинский | 5 | 1 | 6 |
| Кызылординский | 7 |  | 7 |
| Костанайский | 8 |  | 8 |
| Северо-Казахстанский | 4 | 3 | 7 |
| Семипалатинский | 8 |  | 8 |
| Шымкентский РФ | 8 |  | 8 |
| Талдыкорганский РФ | 7 |  | 7 |
| Жамбылский |  | 9 | 9 |
| Западно-Казахстанский | 8 |  | 8 |
| Восточно-Казахстанский | 3 | 2 | 5 |
| Жезказганский РФ | 4 | 3 | 7 |
| Байконырский | 3 |  | 3 |
| Темиртауский | 5 |  | 5 |
| Туркестанский | 5 | 3 | 8 |
| Экибастузский | 8 |  | 8 |
| Балхашский РФ | 2 |  | 2 |
| ГБ | 5 |  | 5 |
| ИТОГО | 106 | 24 | 130 |

__________________________________

Приложение 2 к тендерной документации

##### Тендерное предложение

Наименование потенциального поставщика______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Наименование предмета тендера __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Предлагаемые УСЛОВИЯ заключения договора:

1. Общая стоимость источников бесперебойного питания с учетом НДС _____________________________________________________________________________________ (цифрами и прописью)

2. Условия оплаты: _____________________________________________________________________________________

3. Сроки поставки:

_____________________________________________________________________________________

4. Условия поставки: _________________________________________________________________

5. Охват лота _____%

6. Гарантийный срок _________________________________________________________________

7. Срок действия тендерной заявки ____________________________________________________

8. Сопутствующие услуги (означают любые вспомогательные или дополнительные услуги, подлежащие выполнению потенциальным поставщиком) транспортировка и погрузочно-разгрузочные работы _____________________________________________________________________________________

9. В случае увеличения общего объема, закупаемого ИБП, подтверждаем поставку дополнительного объема по ценам, заявленным в тендерной заявке, согласно условиям прилагаемого проекта договора.

10. Мы ознакомлены с условиями проекта договора и готовы подписать его в течение ____ календарных дней от даты уведомления о признании нашей тендерной заявки выигрышной.

Приложения:

Таблица цен, Приложение 3;

Другие сведения (по инициативе Заказчика).

___________________                                        ___________________

(должность)                                                            (Ф.И.О.)

М.П.

###### Приложение 3 к тендерной документации

# ТАБЛИЦА ЦЕН

тендерной заявки потенциального поставщика

___________________________________________________________________________

(наименование потенциального поставщика)

| № п/п | Наименование оборудования | Описание оборудования | Количество, штук | Цена за единицу, в тенге с НДС | Общая стоимость, в тенге с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UPS, 2 kVA+SNMP Card с двойным преобразованием | ИБП 2 кВт – 1600 Ватт + карта управления | 130 |  |  |

Общая стоимость в тенге _______________ на условиях DDP областные/региональные филиалы Банка, ИНКОТЕРМС 2010, включает все расходы потенциального поставщика на уплату таможенных пошлин, транспортные расходы, НДС и другие налоги, платежи, сборы и расходы. Потенциальный поставщик вправе указать другие расходы.

_______________ 					________________________

(Подпись)  					 	(Должность, фамилия, и.о.)

# М.П.

# Приложение 4 к тендерной документации

Исх. №, дата

Тендерной комиссии

АО «Народный Банк Казахстана»

Республика Казахстан,

г. Алматы, пр. Аль-Фараби 40

Письмо

на возврат обеспечения тендерной заявки

Настоящим письмом просим осуществить возврат денежных средств в размере ________________, перечисленных в качестве обеспечения тендерной заявки на участие в тендере _____________________________________________________________________________________

(наименование объекта и предмета тендера)

по платёжному поручению № _____ от _____________ года на следующие реквизиты:

(число, месяц, год)

_______________ (наименование юридического лица)

БИН/ИИН

ИИК

БИК

_____________ __________________________
(должность)        	                                                                        (фамилия, имя, отчество)

М.П.

# Приложение 5 к тендерной документации

ПРОЕКТ

Д О Г О В О Р   П О С Т А В К И № ___________

Настоящий Договор (далее – Договор) заключен в г. Алматы «___» ________ 20___ года между АО "Народный Банк Казахстана", юридическим  лицом, созданным и зарегистрированным  в соответствии с законодательством Республики Казахстан, с местом нахождения по адресу: г. Алматы, пр. Абая, 109 «В», именуемым в дальнейшем «Покупатель», в лице ___________________________________________________________, действующего/ей на основании доверенности от "___"______20__г. №____, с одной стороны, и ____________________________________________________, юридическим  лицом, созданным и зарегистрированным  в соответствии с законодательством Республики Казахстан, с местом нахождения по адресу: _________________________________________, именуемым в дальнейшем «Поставщик», в лице ____________________________________, действующего/ей на основании _______________________, с другой стороны.

Поставщик и Покупатель совместно именуются в дальнейшем как "Стороны", а по отдельности как "Сторона".

- Предмет Договора

1.1. Поставщик передает в собственность Покупателю ______________________________ ___________________________________________________ в ассортименте и количестве согласно Приложению 1 к Договору (далее – Оборудование), а Покупатель принимает Оборудование и оплачивает его стоимость в порядке и на условиях, определенных Договором. Технические спецификации Оборудования приведены в Приложении 2 к Договору.

1.2. Поставка Оборудования производится Поставщиком в соответствии с базисными условиями _______ Инкотермс 2010.

1.3. Частичная поставка Оборудования возможна только по согласию Покупателя.

- Цена Договора и условия платежа

2.1. Цена Договора составляет _______________________ (___________________________ _______________________________________________) тенге и включает в себя сумму НДС, подлежащую уплате в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан, транспортные расходы, таможенные сборы и тарифы, расходы, связанные с получением сертификатов и других документов, а также прочие налоги, пошлины и расходы, взимаемые в связи с исполнением Договора. Цены на Оборудование приведены в Приложении 1 к Договору.

2.2. Покупатель осуществляет предоплату в размере ____ % от цены Договора, что составляет _____________________ (______________________________________________) тенге в течение ___ (______) рабочих дней со дня подписания Сторонами Договора.

2.3. Оставшуюся сумму цены Договора в размере ____ % от цены Договора, что составляет ______________________ (______________________________________________) тенге Покупатель оплачивает Поставщику после подписания Сторонами Акта приема-передачи Оборудования в течение ____ (___________) рабочих дней со дня предоставления Поставщиком счета.

2.4.  Оплата по Договору осуществляется путем перевода денег на банковский счет Поставщика, указанный в р. 13 Договора.

- Права и обязанности Сторон

3.1. Покупатель обязуется:

3.1.1. в случае надлежащего исполнения всех обязательств Поставщиком в соответствии с условиями Договора принять Оборудование и оплатить цену Договора в соответствии с условиями Договора;

    - подписать Акт приема–передачи Оборудования или предоставить мотивированный отказ от приема Оборудования в сроки, установленные р.4 Договора;

    - надлежащим образом выполнить все свои иные обязательства по Договору.

3.2. Поставщик обязуется:

    - поставить Покупателю Оборудование надлежащего качества и в установленном Договором количестве, свободным от любых прав третьих лиц в отношении Оборудования в срок, установленный п. 4.1 Договора;

    - оплатить все расходы, связанные с транспортировкой, страхованием Оборудования, уплатой таможенных пошлин и других платежей в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

    - передать Покупателю необходимую техническую документацию на Оборудование, сертификат происхождения, а также сертификат соответствия в случае, если Оборудование подлежит обязательной сертификации;

3.2.4. вместе с Оборудованием предоставить Покупателю товарно-транспортную накладную и инструкцию по эксплуатации Оборудования;

3.2.5. при передаче Оборудования по Акту приема-передачи проконсультировать персонал Покупателя в объеме, необходимом для обслуживания поставленного Оборудования;

3.2.6. без взимания дополнительной оплаты осуществлять гарантийное обслуживание Оборудования в соответствии с условиями Договора;

3.2.7. производить ремонт Оборудования по заявкам Покупателя в сроки, определенные разделом 5 Договора, с оплатой по дополнительной договоренности Сторон в послегарантийный период, а также в период гарантийного срока, когда неисправность Оборудования произошла по вине Покупателя;

3.2.8. в случае просрочки поставки Оборудования более, чем на ___ (____________) календарных дней - вернуть Покупателю сумму предоплаты, уплаченную Покупателем Поставщику в соответствии с Договором, в течение _____ (________) рабочих дней со дня направления Покупателем Поставщику соответствующего требования;

3.2.9. в случае отказа Покупателя от приемки Оборудования по основаниям, предусмотренным Договором, забрать Оборудование у Покупателя в течение ___ (________) рабочих дней со дня направления Покупателем Поставщику соответствующего требования. По истечению указанного срока Покупатель не будет нести риски, указанные в п.6.1 Договора;

3.2.10. выписать Покупателю счет-фактуру на стоимость Оборудования, оформленный в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан;

3.2.11. надлежащим образом выполнить все свои иные обязательства по Договору.

3.3. Покупатель вправе:

3.3.1. в случае обнаружения фактов брака или неисправности в Оборудовании при приеме требовать от Поставщика без взимания дополнительной оплаты их устранения либо замены Оборудования на качественное в сроки, предусмотренные Договором;

3.3.2. отказаться от Договора в случае, если срок поставки Оборудования просрочен более чем на ____ (___________) календарных дней;

3.3.3. в случае, если из-за форс-мажорных обстоятельств задержка в поставке Оборудования составит более ____ (_________) календарных дней - отказаться от Договора, уведомив об этом Поставщика за ____ (____________) календарных дней, с условием проведения Сторонами взаиморасчетов по поставленному Оборудованию;

3.3.4. в случае наличия замечаний к Оборудованию не подписывать Акт приема-передачи Оборудования, предоставив Поставщику, мотивированный письменный отказ от его подписания;

3.3.5.	 требовать от Поставщика надлежащего исполнения условий Договора.

3.4.  Поставщик вправе:

    - требовать от Покупателя подписания Акта приема - передачи Оборудования или предоставления мотивированного отказа от приема Оборудования;

3.4.2. требовать от Покупателя надлежащего исполнения условий Договора.

- Условия и сроки передачи Оборудования

4.1. Место поставки Оборудования: _________________________________________. Срок поставки Оборудования составляет _____ (____________) календарных дней со дня подписания Договора. Датой поставки Оборудования считается день подписания Акта приема - передачи Оборудования уполномоченными представителями Сторон, являющегося после его подписания документом, подтверждающим выполнение Поставщиком обязательств по поставке Оборудования.

  - Прием-передача Оборудования состоит в проверке соответствия данных об Оборудовании, его физического наличия, а также в проверке комплектности Оборудования и его качества. До подписания Сторонами Акта приема-передачи Оборудования оно подлежит тестированию на соответствие техническим характеристикам завода-изготовителя и для проверки работоспособности Оборудования.

  - Акт приема-передачи Оборудования составляется и подписывается уполномоченными представителями Сторон в течение ___ (________) рабочих дней со дня предоставления Оборудования по адресу, указанному в п. 4.1. Договора, при отсутствии замечаний к Оборудованию.

  - В случае если при проверке и тестировании Оборудования будет обнаружено несоответствие Оборудования условиям Договора, Покупатель вправе отказаться от подписания Акта приема-передачи Оборудования. При этом Покупатель обязан в течение ____ (_________) рабочих дней со дня такого отказа представить письменный мотивированный отказ от подписания Акта приема-передачи Оборудования, а Поставщик обязан исправить все неполадки и повторно предложить Оборудование, подлежащее приемке, в течение ___ (__________) календарных дней после получения от Покупателя письменного отказа от приема Оборудования.

4.5. Поставщик передает Покупателю Оборудование, которое прошло в соответствии с законодательством Республики Казахстан надлежащее таможенное оформление, и на дату поставки Оборудование свободно от любых налогов, таможенных платежей и сборов в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

- Качество Оборудования и гарантийный срок

5.1. Поставщик гарантирует Покупателю предоставление Оборудования надлежащего качества, количества, комплектности, соответствующего техническим условиям завода-изготовителя, подтверждающегося сертификатом изготовителя.

5.2.  Поставщик гарантирует, что Оборудование является новым, без дефектов и соответствует техническим спецификациям, приведённым в Приложении 2 к Договору.

5.3. Гарантийный срок Оборудования составляет _____ (_______________) месяцев со дня подписания Сторонами Акта приема-передачи Оборудования.

5.4. В течение гарантийного срока Поставщик обязуется заменить или отремонтировать без взимания дополнительной оплаты Оборудование или его части в случае выявления дефектов в переданном Оборудовании.

5.5. В случае обнаружения дефектов в Оборудовании во время гарантийного срока Покупатель уведомляет об этом Поставщика согласно р. 11 Договора в форме Извещения о сбое в работе Оборудования (Приложение 4 к Договору).

5.6. В случае обнаружения дефектов в Оборудовании ремонт или замена Оборудования его частей должны быть осуществлены в течение ____ (________________) рабочих дней со дня получения Поставщиком Извещения о сбое в работе Оборудования. Вышедшее из строя Оборудование или его части, которые были заменены, автоматически становятся собственностью Поставщика.

5.7. В случае, если на устранение дефектов или замену частей Оборудования в период гарантийного срока потребуется времени больше, чем ___ (_______________) календарных дней, то Поставщик на период устранения дефектов или замены частей Оборудования обязуется предоставить Покупателю аналогичное оборудование или его части в безвозмездное пользование.

5.8. Гарантийный срок на отремонтированное Оборудование продлевается на период, соответствующий сроку ремонта, если срок ремонта превышает срок, указанный в п. 5.6 Договора.

5.9. Поставщик несет все расходы, связанные с исполнением им своих обязательств по разделу 5 Договора, включая, но не ограничиваясь: расходы по доставке Оборудования до места проведения ремонта, а также расходы, связанные с присутствием представителей Поставщика на месте установки Оборудования при производстве технической диагностики и в иных случаях, требующих их присутствия.

- Риски и право собственности

6.1. Риск случайной гибели или случайного повреждения Оборудования переходит от Поставщика к Покупателю после поступления Оборудования в место поставки согласно п.4.1 Договора и подписания Покупателем расходной (накладной).

6.2. Право собственности на Оборудование переходит от Поставщика к Покупателю после полной оплаты Оборудования.

- Ответственность Сторон

7.1.	В случае нарушения срока поставки Оборудования, указанного в п.4.1 Договора, Поставщик уплачивает Покупателю пеню в размере 0,4 % от недопоставленной части Оборудования за каждый день просрочки.

7.2. При нарушении сроков платежей, установленных пп. 2.2 и 2.3 Договора, Покупатель уплачивает Поставщику пеню в размере 0,4 % от неуплаченной части стоимости Оборудования за каждый день просрочки платежа.

7.3. Поставщик обязан возместить Покупателю понесенные им расходы в случае изъятия Оборудования у Покупателя третьими лицами в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Казахстан по обстоятельствам, не зависящим от Покупателя и не обусловленным его действиями.

7.4. В случае просрочки выполнения Поставщиком своих обязательств по гарантийному обслуживанию Оборудования на срок более 10(десять) календарных дней, Покупатель вправе возвратить Поставщику Оборудование, по которому не производится гарантийное обслуживание. При этом Поставщик обязуется возвратить Покупателю стоимость такого Оборудования с уплатой штрафа в размере стоимости такого Оборудования.

7.5. За просрочку исполнения обязанностей, предусмотренных п. 5.6 Договора, Поставщик уплачивает Покупателю пеню в размере 0,4 % от стоимости нефункционирующего Оборудования за каждый день просрочки.

7.6. В случае если по истечению 30 (тридцать) календарных дней со дня, когда Оборудование должно быть поставлено Поставщиком в соответствии с Договором, Оборудование не будет поставлено или будет поставлено им в неполном объеме, Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере 10 (десять) процентов от цены Договора.

7.7. Поставщик соглашается с тем, что сумма неустойки, которую он обязан уплатить Покупателю в соответствии с настоящим разделом Договора, может быть без согласия Поставщика зачтена Покупателем в счет платежей, причитающихся Поставщику в соответствии с Договором.

## Форс-мажор

8.1. Сторона освобождается от ответственности за полное или частичное невыполнение обязательств по Договору, если докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, включая, но, не ограничиваясь: войны, беспорядки, забастовки, пожары, взрывы, наводнения и иные стихийные бедствия, независимо от места происшествия события, решения любого государственного органа, запрещающие выполнение Договора, и другие обстоятельства непреодолимой силы (далее - Форс-мажор), при условии, что обстоятельства Форс-мажора непосредственно повлияли на выполнение обязательств по Договору.

8.2. При возникновении обстоятельств Форс-мажора Сторона, чье выполнение каких-либо обязательств в соответствии с Договором оказалось невозможным в силу наступления обстоятельств Форс-мажора, должна незамедлительно (не позднее 3 (три) рабочих дней после наступления обстоятельств Форс-мажора) уведомить об этом другую Сторону в письменной форме и предпринять все возможные действия для того, чтобы снизить потери или ущерб в отношении другой Стороны и восстановить свою способность выполнять обязательства по Договору. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает Сторону права ссылаться на любое обстоятельство непреодолимой силы как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнения обязательств по Договору, за исключением случаев, когда такое неуведомление или несвоевременное уведомление прямо вызвано соответствующим обстоятельством Форс-мажора.

8.3. Срок исполнения обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами. Если невозможность полного или частичного исполнения Сторонами обязательств по Договору в связи с наступлением обстоятельств непреодолимой силы будет существовать свыше 60 (шестьдесят) календарных дней, то Стороны вправе расторгнуть Договор. В этом случае, Стороны обязуются произвести окончательный взаиморасчет в течение 10 (десять) календарных дней со дня расторжения Договора по вышеуказанным обстоятельствам.

8.4.В течение 3 (три) календарных дней со дня прекращения обстоятельств Форс-мажора, вовлеченная в него Сторона должна письменно уведомить другую Сторону о прекращении обстоятельств Форс-мажора и обязана возобновить исполнение своих обязательств по настоящему Договору.

8.5. Уведомление о начале и о прекращении обстоятельств Форс-мажора должно подтверждаться документом соответствующей компетентной организации. В случае, если обстоятельства Форс-мажора носят общеизвестный характер и широко освещаются в средствах массовой информации, то предоставление вышеуказанного документа не обязательно.

##### Конфиденциальность

9.1. Каждая из Сторон Договора обязуется не разглашать третьим лицам условия настоящего Договора, а также сохранять строгую конфиденциальность финансовой, коммерческой и прочей информации (далее – Конфиденциальная информация), полученной от другой Стороны в ходе ведения переговоров, заключения и исполнения Договора.

9.2 Режим охраны Конфиденциальной информации Стороны соблюдают путём уведомления любого и каждого своего сотрудника, и должностного лица о неразглашении Конфиденциальной информации другой стороны, в случае, если такая информация стала или будет ему доступна в силу исполнения своих служебных обязанностей. При этом в уведомлении Стороны ставят в известность своих сотрудников и должностных лиц, что за разглашение конфиденциальной информации другой Стороны, такой сотрудник или должностное лицо несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

9.3 Передача Конфиденциальной информации третьим лицам, опубликование или разглашение возможны только с предварительного письменного согласия другой Стороны, а также по требованию прямо уполномоченных законодательством Республики Казахстан на получение такой информации органов и должностных лиц.

9.4. В случае если Сторона намеревается раскрыть Конфиденциальную информацию третьим лицам, она должна (i) уведомить об этом другую Сторону, являющуюся собственником Конфиденциальной информации, и получить ее предварительное письменное согласие на такое раскрытие; (ii) в случае получения такого письменного согласия на раскрытие Конфиденциальной информации у обладателя такой информации, получить заблаговременно от третьего лица письменное обязательство о соблюдении требований неразглашения предоставляемой ему Конфиденциальной информации.

- Порядок разрешения споров

10.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по Договору или имеют к нему отношение, Стороны разрешают путем переговоров.

10.2. В случае если Стороны не достигнут соглашения, то, Стороны разрешают разногласия и споры в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

11. Уведомления

11.1. Все уведомления и другие сообщения, требуемые или предусмотренные по Договору, должны быть составлены в письменном виде и считаются должным образом сделанными, если они будут доставлены лично или по факсу по адресу участвующей Стороны.

11.2. Любое уведомление или иное сообщение, доставленное нарочно или по факсу в соответствии с требованиями, изложенными выше, считается должным образом переданным, отправленным, полученным или доставленным во всех случаях в первый рабочий день со дня его доставки адресату (с учетом наличия квитанции о доставке, расписки посыльного, а в отношении сообщения, переданного по факсу, подтверждения об отправке, которые служат достаточными, но не исключительными свидетельствами такой доставки) или, когда получен отказ адресата, признать факт доставки при получении.

12.Заключительные положения

12.1. Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

12.2. Права и обязательства Сторон по Договору не могут быть переданы третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.

12.3. Договор представляет собой полный текст соглашения, достигнутого между Сторонами.

12.4. Договор не может быть изменен или исправлен, кроме как в случае, когда такие изменения по взаимной договоренности Сторон будут оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами,

12.5. Договор может быть, досрочно расторгнут только по взаимному соглашению Сторон (за исключением случаев одностороннего отказа от Договора, установленных пп. 3.3.2 и 3.3.3 Договора) с проведением взаиморасчетов в течение 2 (два) рабочих дней со дня достижения Сторонами такой договоренности.

12.6. Представитель Поставщика настоящим подтверждает свое согласие на сбор и обработку Покупателем его персональных данных для целей идентификации полномочий представителя Поставщика, отражения идентификационных данных представителя Поставщика в настоящем Договоре и дополнительных соглашениях к нему, а также определения связанности представителя Поставщика с Покупателем особыми отношениями/аффилированности с Покупателем.

12.7. Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному оригиналу Договора для каждой из Сторон.

12.8. Все Приложения к Договору и изменения в Договор будут являться его неотъемлемыми частями в случае, если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными представителями Сторон и скреплены их печатями.

13. Места нахождения, банковские реквизиты и подписи Сторон

| Покупатель: АО «Народный Банк Казахстана» г. Алматы, пр. Абая, 109В IBAN KZ146010005000000001 БИК HSBKKZKX РНН 600200048129 БИН 940140000385 КБе 14 Свидетельство о постановке на учет по НДС Серия 60001 № 0002592 от 20 октября 2009 года | Поставщик: ИИК БИК РНН |
| --- | --- |
| За Покупателя: | За Поставщика: |
| _________________________________________ | ___________________________________ |