Утверждаю

Председатель тендерной комиссии

Е. Салимов

20 июля 2023 года

ТЕНДЕРНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

АО «Народный Банк Казахстана» (далее – Банк) 8 августа 2023 года проводит через систему электронных торгов открытый тендер по закупке дизель-генераторных установок FG Wilson\AJ Power с демонтажными и монтажными работами (далее -ДГУ).

Техническое задание приведено в приложении 1 к тендерной документации.

- Срок поставки ДГУ (демонтаж+монтаж) – до 15 декабря 2023 года либо другие альтернативные варианты по предложению участников тендера;

- Место и условия поставки ДГУ– DDP, г. Алматы, пр. Абая 109В в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020.

3. Условия оплаты - по факту поставки ДГУ и выполненных работ, другие альтернативные варианты по предложению потенциального подрядчика.

Оплата, согласно условиям договора, будет производиться перечислением денежных средств на счет поставщика, открытый в АО «Народный Банк Казахстана» на момент подписания договора, либо на счет поставщика, ранее открытый в АО «Народный Банк Казахстана».

В случае, если договором будет предусмотрено условие об осуществлении Банком предоплаты на сумму 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) тенге и выше, поставщик должен предоставить для Банка приемлемую банковскую гарантию возврата предоплаты, при этом Банк-гарант утверждается решением Правления Банка.

4.Срок действия тендерной заявки 60 календарных дней с даты торгов на ЭТП.

5.Обязательные квалификационные требования к потенциальному поставщику:

- обладать профессиональной компетенцией и опытом работы по демонтажу/монтажу/гарантийному обслуживанию ДГУ указанных производителей не менее 3-х лет;

- отсутствие судебных исков и претензий со стороны АО «Народный Банк Казахстана» по ранее заключенным договорам;

- являться платежеспособным, не подлежать ликвидации, на его имущество не должен быть наложен арест, его финансово-хозяйственная деятельность не должна быть приостановлена в установленном законодательством Республики Казахстан порядке;

- выполнять свои обязательства по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет на момент подачи заявки на участие в тендере и на момент заключения договора о закупках;

- запрещается участие компаний, аффилированных (связанных) между собой в лоте;

- подрядчик должен являться авторизованным дистрибьютором оборудования компаний-производителей   FG Wilson \ AJ Power, иметь право продажи оборудования на территории Республики Казахстан (дата выдачи не ранее 2020 года), либо Сертификат о партнёрском статусе, выданный не ранее 2020 года;

- наличие в штате компании не менее 3 сертифицированных специалистов, имеющих опыт работы по монтажу/гарантийному обслуживанию ДГУ указанных производителей; юридический и фактический адрес специализированной сервисной компанией должен быть в г. Алматы/Алматинской области;

- наличие сервис-центра/сервис-партнера и склада запасных частей на территории Республики Казахстан (наличие сервис-партнера подтверждается действующим договором о партнерстве);

- гарантийный срок на оборудование и выполненные работы – не менее 24 (двадцать четыре) месяцев;

- предоставление полной и подробной спецификации оборудования;

- соблюдение всех технических требований;

- предлагаемые модели оборудования должны быть изготовлены не ранее 2022 г;

- в стоимость предложения должны входить затраты на транспортировку и погрузочно-разгрузочные работы;

- руководство по эксплуатации оборудования должно быть на русском языке;

- необходимо выполнить работы по демонтажу существующих ДГУ Cucurova CJ 800 PM (2 единицы) Заказчика и выполнить работы по установке новых ДГУ в помещение машинного зала, произвести разборку и сборку системы охлаждения ДГУ на объекте, при этом Поставщик несет полную заводскую гарантию.  Выполнить монтаж и настройке автоматических жалюзи на вход и выход воздуха, монтаж газовыхлопного тракта ДГУ с глушителем с его теплоизоляцией, выполнить подключение ДГУ к кабельным линиям Заказчика, настройку и запуск ДГУ, выполнить работы по настройке удаленного мониторинга ДГУ (через Ethernet). Дополнительно, Поставщик должен вывезти демонтированные ДГУ на склад Заказчика (с его разгрузкой на складе) и выполнить работы по их консервации для хранения;

- обязательный охват лота – 100%.

6.Потенциальный поставщик несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей своей тендерной заявки, а Банк и тендерная комиссия не отвечает и не несет обязательства по этим расходам, независимо от характера проведения и результатов тендера.

7.Тендерная документация выдается потенциальному участнику тендера без взимания платы.

8.Язык тендерной заявки – русский, по желанию - государственный.

9.Потенциальные поставщики предоставляют обеспечение тендерной заявки - перечисление на расчётный счёт Банка денежных средств в размере 5 000 000 тенге (IBAN KZ146010005000000001, БИК HSBKKZKX, БИН 940140000385, КБе 14 в АО «Народный Банк Казахстана»). В счёте необходимо указать, на какие цели перечисляются средства: «Обеспечение тендерной заявки по закупке дизель-генераторных установок FG Wilson\AJ Power с демонтажными и монтажными работами.».

Обеспечение тендерной заявки, внесённое участниками тендера, возвращается потенциальному поставщику в следующих случаях:

- отклонение тендерной заявки, как не отвечающей требованиям тендерной документации;

- отзыва тендерной заявки до истечения окончательного срока приёма представления тендерных заявок;

- прекращения Банком тендерных процедур без определения победителя тендера;

- не признания потенциального поставщика победителем тендера;

- вступления в силу договора подряда, заключённого Банком с победителем тендера;

- окончания срока действия тендерной заявки.

Обеспечение тендерной заявки возвращается потенциальному поставщику в десятидневный срок на основе письма предоставленного потенциальным поставщиком о возврате внесенного обеспечения с указанием реквизитов, на которые необходимо осуществить возврат.

Обеспечение тендерной заявки не возвращается потенциальному поставщику, представившему тендерную заявку и соответствующее обеспечение в случаях, если:

- участие в тендере прекращается по причине отзыва или несогласованного изменения тендерной заявки по истечении окончательного срока представления тендерной заявки;

- потенциальный поставщик не подписал договор о закупках, будучи определенным победителем тендера, в сроки, указанные в письменном уведомлении;

- потенциальные поставщики (подрядчики) подали заявки на тендер от аффилированных (связанных) компаний, проигнорировав уведомление о запрете на такое участие в тендерной документации.

При рассмотрении ценовых предложений тендерных заявок Банк оставляет за собой право вести переговоры с потенциальными поставщиками по улучшению цены заявки, условий оплаты и срока поставки.

Процедура проведения тендера:

- регистрация потенциальных поставщиков на электронной тендерной площадке (ЭТП) «Halykgroup» (регистрация потенциального поставщика производится в течение 5-ти рабочих дней с момента подачи регистрационных данных потенциальным поставщиком);

- завершение регистрации и окончательный срок представления тендерных заявок – до     9:00 часов 2 августа 2023 года (за 4 рабочих дня до даты проведения торгов);

- проведение технической экспертизы тендерных заявок и других соответствующих экспертиз (3 рабочих дня). В случае необходимости срок проведения технической экспертизы и тестирования образцов может быть продлён до 10-ти календарных дней. При этом начало проведения электронных торгов будет продлено на этот же срок;

- допуск потенциальных поставщиков к участию в торгах;

- проведение торгов – 8 августа 2023 года с 16:00 до 17:00 часов участие в торгах на ЭТП обязательное условие;

- проведение очных переговоров тендерной комиссией/руководством Банка, подведение итогов тендера.

- рассмотрение результатов тендера Правлением Банка.

Критерии оценки тендерных заявок:

- соответствие потенциального поставщика обязательным и квалификационным требованиям тендерной документации.

- соответствие квалификационным и техническим требованиям тендерной документации.

- условия и срок поставки;

- предлагаемая цена и условия оплаты;

- гарантийный срок.

Комиссия вправе не раскрывать информацию, касающуюся рассмотрения, оценки и сопоставления тендерных заявок потенциальным поставщикам (подрядчикам) или любому другому лицу, официально не участвующему в рассмотрении, оценке и сопоставлении тендерных заявок.

Комиссия вправе отстранить от участия в процессе закупок потенциального поставщика (подрядчика), если он:

•	представил недостаточно полную и точную тендерную заявку, не дающую возможность комиссии произвести оценку тендерной заявки, или представил заведомо ложную информацию

по квалификационным требованиям, либо имеет замечания по исполнению договорных обязательств перед Банком в прошлом. Полнота и достоверность представляемой информации устанавливается в момент рассмотрения комиссией документов, подтверждающих соответствие потенциального поставщика (подрядчика) квалификационным требованиям;

•	состоит в реестре недобросовестных участников государственных закупок, в списке бездействующих налогоплательщиков/лжепредприятий, размещенных на сайте Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан.

•	в случае выявления участия в лоте аффилированных (связанных) потенциальных поставщиков (подрядчиков).

Комиссия вправе в ходе проведения тендерных процедур раскрывать участникам тендера информацию по ценовым предложениям других участников тендера.

Вопрос об определении победителя тендера будет рассмотрен Правлением Банка. Правление Банка вправе не утвердить результаты тендера, в связи с чем, тендер признается несостоявшимся. Правление Банка не обязано указывать участникам причины признания тендера несостоявшимся. По своему усмотрению Банк вправе провести новый тендер или определить иной способ закупки. В данном случае договор по итогам тендера заключаться не будет. При этом участникам тендера не будут возмещаться какие-либо суммы (за исключением возврата обеспечения тендерной заявки).

Банк вправе отменить или отложить проведение тендера с письменным уведомлением потенциальных поставщиков, представивших тендерные заявки, о его отмене или переносе с указанием новой даты проведения тендера.

Потенциальный поставщик имеет право изменять или отзывать свою заявку до истечения окончательного срока представления тендерных заявок.

Потенциальный поставщик (подрядчик), по итогам проведенных очных переговоров на улучшение тендерных предложений обязуется предоставить секретарю тендерной комиссии подтверждение тендерного предложения, оформленное в соответствии с приложениями 2, 3 к тендерной документации, в срок, установленный комиссией. Подача заявки с иной, отличной от озвученной на переговорах ценой - запрещается.

В случае не предоставления потенциальным поставщиком (подрядчиком) подтверждения заявленного тендерного предложения в установленные комиссией сроки озвученное на переговорах предложение отклоняется комиссией от дальнейшего рассмотрения.

Срок заключения договора о закупках будет указан в уведомлении потенциальному поставщику о признании его тендерной заявки выигрышной.

Если потенциальный поставщик (подрядчик), предложение которого принято Банком, не подписывает договор в установленные сроки или если заключенный договор расторгнут в связи с невыполнением потенциальным поставщиком (подрядчиком) своих обязательств, Банк вправе заключить договор со вторым по предпочтительности потенциальным поставщиком (подрядчиком) (участником тендера, ценовой экспертизы) либо признать тендер/торг несостоявшимся. Предложения такого участника в дальнейшем не будут приниматься к рассмотрению в течение 1 (одного) года с момента получения отказа/расторжения.

Перечень документов предоставляемых потенциальным поставщиком в тендерной заявке (до 9:00 часов  2 августа 2023 года):

- бухгалтерский баланс за 2022 гг., подписанный первым руководителем, главным бухгалтером, скрепленный печатью потенциального поставщика (вложить во вкладку «Документы для налоговой службы»);

- копии деклараций за 2021-2022г.г., по корпоративному подоходному налогу по форме 100.00 без приложений (вложить во вкладку «Документы для налоговой службы»);

- документы, подтверждающие внесение обеспечения тендерной заявки (платежное поручение о перечислении денежных средств на расчетный счет АО «Народный Банк Казахстана»);

- письмо на возврат обеспечения тендерной заявки (приложение 4);

- доверенность (если договор от имени юридического лица подписывается не первым руководителем);

- авторизационное письмо от дистрибьютора оборудования компаний-производителей   FG Wilson \ AJ Power, на право продажи оборудования на территории Республики Казахстан (дата выдачи не ранее 2020 года), либо Сертификат о партнёрском статусе, выданный не ранее 2020 года;

- подтверждающие документы о наличии в штате компании не менее 3 сертифицированных специалистов, имеющих опыт работы по монтажу/гарантийному обслуживанию ДГУ указанных производителей; юридический и фактический адрес специализированной сервисной компанией должен быть в г. Алматы/Алматинской области;

- подтверждающие документы о наличии сервис-центра/сервис-партнера и склада запасных частей на территории Республики Казахстан (наличие сервис-партнера подтверждается действующим договором о партнерстве);

- подробная спецификации оборудования, руководство по эксплуатации оборудования на русском языке.

Вышеуказанные документы должны одновременно соответствовать следующим требованиям:

- документы должны быть отсканированы в цветном виде и хорошо читабельны;

- документы должны содержать все страницы, которые есть в документе (должны быть представлены в полном виде).

В случае необходимости тендерная комиссия может затребовать от потенциального поставщика дополнительные сведения, документы по любым вопросам, имеющим отношение к тендеру.

Место проведения электронных торгов - электронная тендерная площадка «Halykgroup», web-сайт www.e-tender.kz.

Дата и время проведения торгов: 8 августа 2023 года с 16:00 до 17:00 часов.

Валюта торгов – тенге.

Минимальный шаг торгов – 1 000 000 тенге.

В торгах потенциальными поставщиками должна быть указана общая стоимость ДГУ с затратами на транспортировку и погрузочно-разгрузочные работы, с демонтажными и монтажными работами, также с учетом НДС.

В течение одного рабочего дня после завершения торгов, участниками должны быть предоставлены ценовые предложения на минимальную стоимость, предложенную по результатам электронных торгов, согласно приложениям 2 и 3 к тендерной документации, путем направления их секретарю тендерной комиссии на e-mail: tender@halykbank.kz.

При рассмотрении ценовых предложений тендерных заявок Банк оставляет за собой право вести переговоры с потенциальными поставщиками  по улучшению цены заявки, условий оплаты и срока поставки.

Справки по телефону: (727) 2590793.

Контактные лица:

Старший менеджер Управления энергетики и строительства Департамента ресурсов – Киябаев И.Н., тел. +7 777 440 1556/ Жакупбеков А.А., тел. +7 771 266 4378.

Секретарь тендерной комиссии – Еркелдесова Ш.Т. тел.: (727) 2590793

Потенциальные поставщики – участники тендера могут обратиться в Департамент безопасности Банка по контактному телефону 8 (727) 2596878 по вопросам нарушения процедуры проведения тендера или других замечаний.

Обжалование действий (бездействия) комиссии допускается на любом этапе проведения тендера, но не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня подведения комиссией результатов тендера.

_______________________

Приложение 1 к тендерной документации

Техническое задание

| № | Место поставки | Мощность, VA фазность (вход/выход) | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Алматы, пр. Абая,109в | 1250 кВА | 2 |

      - Модели ДГУ: FG Wilson 1250 кВА (Великобритания), AJ Power 1250 кВА (Великобритания) с двигателем Perkins;

      - размер ДГУ должен иметь габариты, позволяющие его занос в помещение дизельной Заказчика;

      - исполнение Генератора: трёхфазный;

      - номинальное напряжение: 400В;

      - частота, Гц: 50;

      - размер поставляемого ДГУ (Ш х Д х В), мм: не более 1994х4780х2494;

      - система охлаждения ДГУ, установленная на его раме в виде воздушного радиатора и интеркуллера, должна иметь заводскую разборную конструкцию;

      - мощность ДГУ должна соответствовать требованиям Uptime Institute;

- объем топливного бака ДГУ должен обеспечить непрерывную работу при нагрузке 100% не менее 12 часов, при этом топливный бак должен иметь датчик уровня топлива с его удаленным мониторинга;

- на подобранную модель ДГУ должно быть предоставлено письмо завода-изготовителя о работоспособности в режиме Continuous при 100% нагрузке напряжение ДГУ должно соответствовать 400/230Вольт;

- ДГУ должен быть выполнен на цельно сварной раме без использования заклёпочных элементов;

- в комплектацию ДГУ в обязательном порядке включить наличие виброгасительных подушек от двигателя ДГУ, до его опорной рамы, а также крепеж основания рамы к полу помещения дизельной;

- монтаж двигателя и генератора должен быть выполнен на раме ДГУ через изолирующие вибрацию подушки;

- вывод силовых кабелей должен осуществляться через специализированные кабельные вводы;

- помещение ДГУ должно иметь систему автоматического открывания жалюзи;

- помещение ДГУ должно поддерживать работоспособность оборудования в температурном диапазоне (с наименьшими и наивысшими показателями по температуре за последние 20 лет) для г. Алматы.

- электрический подогрев охлаждающей жидкости;

- защита IP, не менее 23;

- топливная система ДГУ должна быть обеспечена фильтром водоотделителем топлива

- помещение ДГУ должно иметь систему обнаружения и оповещения при пожаре, систему пожаротушения;

- сертификат (лист тестирования) на поставленное оборудование;

- система охлаждения – жидкостная

- иметь резервирование 2N

Требования к Автоматический Ввод Резерва (АВР)-ДГУ:

Модель: ATI, AJ Power или Schneider Electric;

Автоматический ввод резерва должен быть:

установлен в отдельном шкафу, с номинальным пропускаемым током на 20% больше генерируемого тока.

АВР ДГУ должен иметь возможность для удаленного мониторинга посредством Internet.

Требование к автоматике ДГУ

- Автоматика ДГУ должна быть на основе контроллера ComAP и обеспечить возможность корректировки основных параметров пуска, остановки и работы ДГУ;

- контроллер автоматики ДГУ должен поддерживать протокол передачи данных Internet;

- аварийный останов по давлению масла;

- возможность регулирования порогов напряжения на пуск и остановки ДГУ, пользователем (минимальный и максимальный порог);

- аварийный останов по температуре двигателя, С;

- аварийный останов по перегрузке;

- аварийный останов по частоте, Гц; 47-52;

- индикация значений контролируемых параметров LCD;

- защита от перегрузок и токов КЗ;

- аккумуляторная батарея; необслуживаемая;

- стандартное напряжение питания от АКБ – 24В;

- должен обеспечивать автоматический подзаряд аккумулятора;

- автоматическое зарядное устройство АКБ ДГУ должно иметь возможность работы в том числе от внешнего источника на 220В;

___________________                          ___________________

(должность)                                               (Ф.И.О.)

М.П.

Приложение 2 к тендерной документации

Тендерное предложение

Наименование потенциального подрядчика________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Наименование предмета тендера __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Предлагаемые УСЛОВИЯ заключения договора:

1. Общая стоимость ДГУ с затратами на транспортировку и погрузочно-разгрузочные работы, с демонтажными и монтажными работами, также с учетом НДС (цифрами и прописью) _____________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________

2. Условия оплаты: __________________________________________________________________

3. Условия и сроки поставки и выполнения работ:

____________________________________________________________________________________

4. Охват лота _____%.

5.Гарантийный срок на ДГУ и выполненные работы ____________________________________________________________________________________

6. Срок действия тендерной заявки 60 календарных дней с даты торгов на ЭТП.

7. Сопутствующие услуги (означают любые вспомогательные или дополнительные услуги, подлежащие выполнению потенциальным подрядчиком) ________________________________

____________________________________________________________________________________

8. Мы согласны с условия договора и готовы подписать его в течение ___ календарных дней от даты признания выигрышной нашей тендерной заявки.

9. В случае увеличение объема закупки аккумуляторных батарей согласны на поставку по ценам, указанным в таблице цен.

Приложение:

Таблица цен (приложение 3).

___________________                          ___________________

(должность)                                               (Ф.И.О.)

М.П.

Приложение 3 к тендерной документации

# ТАБЛИЦА ЦЕН

тендерной заявки потенциального подрядчика

___________________________________________________________________________

(наименование потенциального поставщика)

| № | Место поставки | Мощность, VA фазность (вход/выход) | Кол-во, шт. | Общая стоимость с учетом доставки, демонтажа и монтажа, в тенге с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Алматы, пр. Абая,109в | 1250 кВА | 2 |  |
| ВСЕГО: |  |  |

Общая стоимость в тенге _______________ на условиях DDP г.Алматы и областные (региональные) филиалы ИНКОТЕРМС 2020, включает все расходы потенциального подрядчика на уплату таможенных пошлин, транспортные расходы, командировочные расходы, НДС и другие налоги, платежи, сборы и расходы. Потенциальный подрядчик вправе указать другие расходы.

_______________ 					________________________

(Подпись)  					 	(Должность, фамилия, и.о.)

# М.П.

Приложение 4 к тендерной документации

Исх. №, дата

Тендерной комиссии

АО «Народный Банк Казахстана»

Республика Казахстан,

г. Алматы, пр. Аль-Фараби 40

Письмо

на возврат обеспечения тендерной заявки

Настоящим письмом просим осуществить возврат денежных средств в размере ________________, перечисленных в качестве обеспечения тендерной заявки на участие в тендере _____________________________________________________________________________________

(наименование объекта и предмета тендера)

по платёжному поручению № _____ от _____________ года на следующие реквизиты:

(число, месяц, год)

_______________ (наименование юридического лица)

БИН/ИИН

ИИК

БИК

_____________ __________________________
(должность)        	                                                                        (фамилия, имя, отчество)

М.П.

Приложение 5 к тендерной документации

Проект

Д О Г О В О Р   П О С Т А В К И  № _____

г. Алматы				                            		           		___________ 20__ года

АО «Народный Банк Казахстана», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице ___________________________________, действующего/ей на основании _____________________, с одной стороны и  ______________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ______________________________, действующего/ей на основании _______________________, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона» либо как указано выше, заключили настоящий договор поставки (далее – Договор) о нижеследующем.

- Предмет Договора

1.1. 	Предмет поставки: ______________________ (далее – Оборудование) и выполнения работ ______________________________ (далее – Работы).

1.2. 	Ассортимент и количество Оборудования, а также объемы Работ указаны в Приложении 1 к Договору.

1.3.	Условия поставки – DDP (ИНКОТЕРМС 2020).

- Цена Договора и условия платежа

2.1. 	Цена Договора – _____________________ (____________________________) тенге.

2.2. 	Покупатель осуществляет предоплату в размере ____% (____________________) от цены Договора, что составляет сумму в размере _______________ (________________) тенге, после подписания Сторонами Договора в течение 10 (десять) рабочих  дней со дня предоставления Поставщиком счета, оформленного в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.

2.3. 	Оставшаяся часть в размере _____% (____________________) от цены Договора, что составляет сумму в размере _________ (_________________________________) тенге, оплачивается Покупателем не позднее 10 (десять) рабочих дней после подписания Сторонами Акта приема-передачи Оборудования и предоставления Поставщиком [счета] [счета-фактуры].

2.4. 	Цены на Оборудование приведены в Приложении 1 к Договору.

2.5.	Цена Договора включает в себя [сумму НДС, а также прочие] налоги, пошлины и расходы, взимаемые в связи с исполнением Договора.

2.6.	Способ оплаты – путем перевода денег на банковский счет Поставщика согласно разделу 11 Договора.

2.7.	Цена Договора является фиксированной и в течение срока действия Договора изменению в сторону увеличения не подлежит. Изменение курса валют не влечет изменение цены Договора, а также не является основанием для неисполнения (отказа от исполнения) обязательств по Договору.

- Права и обязанности Сторон

3.1. Покупатель обязуется:

3.1.1. 	в случае надлежащего исполнения всех обязательств Поставщиком принять Оборудование, Работы и оплатить цену Договора;

3.1.2.	надлежащим образом выполнить все свои иные обязательства по Договору.

3.2. Поставщик обязуется:

    - поставить Покупателю Оборудование на условиях Договора;

    - передать Покупателю необходимую техническую документацию, сертификат происхождения, а также сертификат соответствия в случае, если Оборудование подлежит обязательной сертификации;

3.2.3.	вместе с Оборудованием предоставить Покупателю товарно-транспортную накладную и инструкцию по эксплуатации Оборудования, а также иную необходимую документацию на Оборудование;

3.2.4. 	при передаче Оборудования по Акта приема-передачи Оборудования проконсультировать персонал Покупателя в объеме, необходимом для обслуживания поставленного Оборудования;

3.2.5. 	производить ремонт Оборудования по заявкам Покупателя с оплатой по дополнительной договоренности Сторон в послегарантийный период, а также в период гарантийного срока, когда неисправность Оборудования произошла по вине Покупателя;

3.2.6.	в случае отказа Покупателя от приемки Оборудования по основаниям, предусмотренным Договором и/или законодательством Республики Казахстан, забрать Оборудование у Покупателя в течение 10 (десять) рабочих дней со дня направления Покупателем Поставщику соответствующего требования.

3.2.7. в случае просрочки поставки Оборудования более чем на ____ (___________) календарных дней – вернуть Покупателю сумму предоплаты, уплаченную Покупателем Поставщику в соответствии с Договором, в течение 5 (пять) рабочих дней со дня направления Покупателем Поставщику соответствующего требования;

3.2.8.	надлежащим образом выполнить все свои иные обязательства по Договору.

- Условия и сроки передачи Оборудования

  - Место поставки Оборудования и выполнения Работ –  ____________________________.

  - Срок поставки Оборудования и выполнения Работ – _____ (____________) календарных дней со дня подписания Договора.

  - Дата поставки Оборудования и выполнения Работ – день подписания Сторонами Акта приема-передачи Оборудования.

4.4. 	Прием-передача Оборудования состоит в проверке соответствия данных об Оборудовании, его физического наличия, комплектности Оборудования, качества и других данных. До подписания Сторонами Акта приема-передачи Оборудования оно подлежит тестированию на соответствие техническим характеристикам завода-изготовителя и для проверки работоспособности Оборудования.

4.5.	Акт приема-передачи Оборудования составляется и подписывается уполномоченными представителями Сторон в течение ____ (_______) рабочих дней со дня предоставления Оборудования по адресу, указанному в пункте 4.1. Договора, и выполнения Работ при отсутствии замечаний к Оборудованию и выполненным Работам.

4.6. Покупатель обеспечивает готовность к началу выполнения Работ в течение ____ (_____________) календарных дней со дня подписания Договора. Неуведомление Покупателем Поставщика о готовности к началу проведения Работ отодвигает сроки исполнения Договора на соответствующее количество дней.

4.7. 	Под готовностью к выполнению Работ подразумевается:

4.7.1.	________________________________________________________________________;

4.7.2.	________________________________________________________________________;

4.7.3.	________________________________________________________________________;

4.7.4.	________________________________________________________________________.

4.8. 	В случае несоответствия Оборудования или Работ условиям Договора, Покупатель вправе отказаться от подписания Акта приема-передачи Оборудования путем направления Поставщику письменного мотивированного отказ. Поставщик обязан исправить все неполадки и повторно предложить Оборудование и Работы в течение _____ (__________) календарных дней после отказа Покупателя от приема Оборудования и выполненных Работ.

4.9. 	Поставщик передает Покупателю Оборудование, которое прошло таможенное оформление и на дату поставки свободно от любых налогов, таможенных платежей и сборов в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

4.10.	Частичная поставка Оборудования (поставка частями, если это не предусмотрено условиями Договора) возможна только по согласию Покупателя.

[4.11. Прочие условия: ___________________________________________________.]

- Качество Оборудования и выполненных Работ, гарантийный срок

5.1.	Поставщик гарантирует Покупателю поставку Оборудования надлежащего качества, количества, комплектности, ассортимента. Оборудование подтверждается сертификатом изготовителя, соответствует техническим условиям завода-изготовителя, техническим спецификациям в Приложении 1 к Договору.

5.2.	Гарантийный срок Оборудования – _____ (_______________) месяцев со дня подписания Сторонами Акта приема-передачи Оборудования.

5.3. 	В течение гарантийного срока Поставщик обязуется заменить или отремонтировать без взимания дополнительной оплаты Оборудование или его части в случае выявления дефектов в Оборудовании.

5.4. 	В случае обнаружения дефектов в Оборудовании во время гарантийного срока Покупатель уведомляет об этом Поставщика в форме Извещения о сбое в работе Оборудования (Приложение 2 к Договору).

5.5. 	Срок устранения дефектов, ремонт или замена Оборудования, его частей – не позднее ____ (_____________) рабочих дней со дня получения Поставщиком Извещения о сбое в работе Оборудования

5.6.	В случае если на устранение дефектов или замену частей Оборудования в период гарантийного срока потребуется времени больше, чем ___ (_______________) рабочих дней, то Поставщик на период устранения дефектов или замены частей Оборудования обязуется предоставить по требованию Покупателя аналогичное оборудование или его части в безвозмездное пользование.

5.7. 	Гарантийный срок на отремонтированное Оборудование продлевается на период, соответствующий сроку, в течение которого Покупатель не мог пользоваться Оборудованием из-за обнаруженных в нем недостатков, в том числе во время проведения ремонта согласно пункту 5.5 Договора.

5.8. 	Поставщик несет все расходы, связанные с исполнением им своих обязательств по разделу 5 Договора.

- Риски и право собственности

6.1. 	Риск случайной гибели или случайного повреждения Оборудования переходит от Поставщика к Покупателю после поступления Оборудования в место поставки согласно пункту 4.1 Договора и подписания Сторонами Акта приема-передачи Оборудования.

6.2. 	Право собственности на Оборудование переходит от Поставщика к Покупателю после полной оплаты Оборудования.

- Ответственность Сторон

7.1.	В случае нарушения срока поставки Оборудования, выполнения Работ, указанных в пункте 4.2 Договора, Поставщик по требованию Покупателя уплачивает Покупателю пеню в размере _______% (____________) от стоимости непоставленного Оборудования за каждый день просрочки.

7.2. 	При нарушении сроков платежей, установленных пунктами 2.2 и 2.3 Договора, Покупатель по требованию Поставщика уплачивает Поставщику пеню в размере ________% (_____________________) от неуплаченной части стоимости Оборудования за каждый день просрочки платежа.

7.3. 	В случае просрочки выполнения Поставщиком обязательств по гарантийному обслуживанию Оборудования на срок более ____(______________) календарных дней, Покупатель вправе возвратить Поставщику Оборудование, по которому не производится гарантийное обслуживание. Поставщик обязуется возвратить Покупателю стоимость такого Оборудования с уплатой штрафа в размере стоимости такого Оборудования.

7.4. 	За просрочку исполнения обязанностей, предусмотренных пунктами 4.8 и 5.6 Договора, Поставщик, по требованию Покупателя, уплачивает Покупателю пеню в размере _____% (___________) от стоимости нефункционирующего Оборудования за каждый день просрочки.

7.5. 	В случае нарушения Поставщиком обязательств, указанных в пункте 4.2 Договора, на срок более чем 30 (тридцать) календарных дней, а также в случае неисполнения (частичного неисполнения) и/или отказа Поставщика от исполнения обязательств по Договору, Поставщик по требованию Покупателя уплачивает Покупателю штраф в размере 10% (десять процентов) от цены Договора, с учетом пункта 7.1 Договора, и возмещает Покупателю все понесенные убытки. При этом Покупатель вправе отказаться от исполнения Договора, уведомив Поставщика за 3 (три) рабочих дня, с проведением Сторонами всех взаиморасчетов.

7.6. 	За просрочку исполнения обязанности, предусмотренной подпунктом 3.2.7 Договора, Поставщик уплачивает Покупателю пеню в размере _____% (________________) от суммы, подлежащей возврату за каждый день просрочки.

7.7. 	Поставщик соглашается с тем, что сумма неустойки, которую он обязан уплатить Покупателю в соответствии с настоящим разделом Договора, может быть зачтена Покупателем в счет платежей, причитающихся Поставщику в соответствии с Договором. Для зачета достаточно заявления Покупателя.

7.8.	Поставщик обязан возместить Покупателю понесенные им убытки в случае изъятия Оборудования у Покупателя третьими лицами в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан по обстоятельствам, не зависящим от Покупателя и не обусловленным его действиями.

## Обстоятельства непреодолимой силы

8.1.	Сторона освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по Договору, если докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, включая, но не ограничиваясь: чрезвычайные ситуации социального, природного и техногенного характера, в том числе стихийные бедствия, кризисные экологические ситуации, эпидемии, промышленные, транспортные и другие аварии, пожары (взрывы), военные действия, акты терроризма, преступные посягательства, массовые беспорядки, принятие правовых и судебных актов, решений органов государственной власти и управления и их должностных лиц, препятствующих выполнению Сторонами договорных обязательств, другие обстоятельства непреодолимой силы (далее – Форс-мажор), при условии, что обстоятельства Форс-мажора непосредственно повлияли на исполнение Договора.

8.2.	При возникновении обстоятельств Форс-мажора вовлеченная в них Сторона должна незамедлительно, не позднее 3 (три) рабочих дней письменно уведомить об этом другую Сторону и предпринять все возможные действия для снижения потерь или ущерба в отношении другой Стороны и восстановить свою способность выполнять обязательства по Договору. При невозможности уведомления в письменной форме, допускается отправка уведомления по электронной почте, с использованием средств мобильной связи с последующим предоставлением письменного уведомления. Неуведомление/несвоевременное уведомление лишает Сторону права ссылаться на обстоятельство Форс-мажора как на основание, освобождающее от ответственности по Договору, за исключением случаев, когда неуведомление/несвоевременное уведомление прямо вызвано обстоятельством Форс-мажора.

8.3.	По соглашению Сторон срок исполнения обязательств по Договору может быть отодвинут соразмерно времени действия обстоятельств Форс-мажора и их последствий. В случае если невозможность исполнения обязательств по Договору будет существовать свыше 60 (шестьдесят) календарных дней и Стороны не примут решения о дальнейших согласованных действиях по исполнению Договора, то Стороны вправе расторгнуть Договор в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан и Договором. При этом Стороны обязуются произвести окончательные взаиморасчеты не позднее 10 (десять) календарных дней со дня расторжения Договора.

8.4.	Уведомление об обстоятельствах Форс-мажора должно подтверждаться документом компетентной организации, за исключением случаев, когда обстоятельства Форс-мажора носят общеизвестный характер и освещаются в средствах массовой информации.

8.5. В течение 3 (три) календарных дней со дня прекращения обстоятельств Форс-мажора вовлеченная в них Сторона обязана уведомить другую Сторону о прекращении обстоятельств Форс-мажора и возобновить исполнение своих обязательств по настоящему Договору.

9. Антикоррупционные условия

# 9.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники обязуются не осуществлять, прямо или косвенно, действий, квалифицируемых как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, злоупотребление должностным положением, а также действий, нарушающих требования законодательства Республики Казахстан, международных норм права и международных договоров Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и иные коррупционные нарушения – как в отношениях между Cторонами Договора, так и в отношениях с третьими лицами и государственными органами. Стороны также обязуются довести это требование до их аффилированных (взаимосвязанных) лиц, работников, уполномоченных представителей и посредников.

9.2. В случае возникновения у Cтороны оснований полагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо обязательств, предусмотренных в настоящем разделе Договора, Cторона обязуется незамедлительно уведомить об этом другую Cторону в письменной форме и по адресу электронной почты, указанному в Договоре. В письменном уведомлении Cторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение требований, установленных настоящим разделом другой Стороной, ее аффилированными (взаимосвязанными) лицами, работниками, уполномоченными представителями или посредниками.

9.3. Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо положений пунктов настоящего раздела Договора, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об итогах его рассмотрения в течение 7 (семь) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

9.4. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений пунктов настоящего раздела Договора с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений.

9.5. В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений, установленных настоящим разделом Договора и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения уведомления о нарушении в порядке, установленным настоящим разделом Договора другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке путем направления письменного уведомления не позднее чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до даты прекращения действия Договора.

10. Заключительные положения

10.1.	Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

10.2.	Уведомления Сторон считаются оформленными надлежащим образом в случаях, когда направляются одним из следующих способов: вручением уполномоченному лицу под роспись о получении; посредством курьерской или почтовой службы; по электронной почте, по факсу с последующим предоставлением уведомления в письменной форме, если иной порядок не предусмотрен Договором. Свидетельствами отправки уведомления являются, в частности, квитанция/расписка о получении, почтовый штамп, копия электронной отправки, факсовый отчет.

10.3.	Вся информация, передаваемая Сторонами друг другу в соответствии с Договором, признается Сторонами конфиденциальной. Конфиденциальная информация не подлежит разглашению полностью или частично, за исключением случаев предоставления такой информации уполномоченным консультантам, адвокатам или аудиторам Сторон, а также органам государственной власти, уполномоченным на получение такой информации в силу действия законодательства Республики Казахстан. Сторона вправе раскрывать конфиденциальную информацию иным лицам в случае получения письменного согласия другой Стороны.

10.4.	Договор регулируется нормами материального права Республики Казахстан. [Все споры, разногласия или требования, возникающие из Договора либо в связи с ним, в том числе касающиеся его нарушения, прекращения или недействительности, подлежат окончательному урегулированию в Арбитражном центре Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» согласно его действующему Регламенту. Предметом, который подлежит рассмотрению арбитражем, являются все споры, разногласия или требования, возникающие из Договора либо в связи с ним, в том числе касающиеся его нарушения, прекращения или недействительности. Состав арбитража будет включать одного арбитра. Местом проведения арбитражного разбирательства будет _____________. Языком арбитражного разбирательства будет русский язык.]

10.5.	Договор может быть досрочно расторгнут только по взаимному соглашению Сторон (за исключением случаев одностороннего отказа от исполнения Договора, установленных Договором и/или законодательством Республики Казахстан) с проведением взаиморасчетов в течение 2 (два) рабочих дней со дня достижения Сторонами такой договоренности.

  - Покупатель вправе в любое время отказаться от исполнения Договора, направив Поставщику соответствующее уведомление, в случаях:

10.6.1. поставки Оборудования ненадлежащего качества, в том числе с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Покупателя срок, при этом Поставщик обязан вернуть стоимость Оборудования в случае осуществления оплаты Покупателем в течение 3 (три) рабочих дней с даты поступления соответствующего требования;

10.6.2. когда Оборудование поставлено с нарушением условий Договора, требований законодательства либо обычно предъявляемых требований к качеству и комплектности Оборудования и иных требований;

10.6.3.	если из-за наступления обстоятельств Форс-мажора задержка в поставке Оборудования составит более 60 (шестьдесят) календарных дней;

10.6.4. нарушения Поставщиком условий конфиденциальности, установленных Договором;

10.6.5. невыполнения/частичного невыполнения Поставщиком других своих обязательств по Договору;

9.6.6. в иных случаях, определяемых законодательством Республики Казахстан и Договором.

Договор считается расторгнутым по истечении 3 (три) рабочих дней с даты получения Поставщиком соответствующего письменного уведомления Покупателя.

10.7.	Договор не может быть изменен или исправлен кроме как в случае, когда такие изменения будут оформлены в письменном виде, подписаны Сторонами и скреплены их печатями, за исключением случаев изменения реквизитов Сторон, при этом Стороны обязаны уведомить друг друга о таких изменениях не позднее 5 (пять) рабочих дней с даты изменения реквизитов путем направления письменного уведомления.

10.8.	Договор составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 1 (одному) оригиналу Договора для каждой из Сторон.

11. Места нахождения, банковские реквизиты и подписи Сторон

| Покупатель: АО «Народный Банк Казахстана» | Поставщик: |
| --- | --- |

| от Покупателя: | от Поставщика: |
| --- | --- |
| ________________________/ м.п. | ___________________/ м.п. |

Приложение 1

к Договору поставки №_____

от «____» __________20___ года

###### Ассортимент, количество, стоимость и спецификация Оборудования и Работ

| № | Наименование, описание Оборудования и Работ | Кол-во | Цена за ед., тенге | Стоимость, тенге |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
|  | Итого за Оборудование: Итого стоимость Работ: |  |  |  |

Подписи Сторон:

| от Покупателя: | от Поставщика: |
| --- | --- |
| ________________________/ | ___________________/ |
| м.п. | м.п. |

Приложение 2

к Договору поставки №_____

от «____» __________20___ года

ИЗВЕЩЕНИЕ О СБОЕ В РАБОТЕ ОБОРУДОВАНИЯ

### АО «НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА»

Сервис Факс: (727)___________

Тип и номер устройства: _____________________________________________________

[1] Дата и время отчета о неисправности: ____/____/ 20__г

[2] Описание сбоя: _________________________________________________________________________ [3] Время доступа к (если отличается от [1]): _______________________

[4] Расположение:

| Отделение Банка (город): | Расположение оборудования (адрес): |
| --- | --- |

[5] Контактные лица:

| Фамилия, имя сообщающего о неисправности | Фамилия, имя, № телефона ответственного на месте неисправности |
| --- | --- |

[6] Подтверждение получения и принятия отчета о неисправности. Подтверждение должно быть послано, (если отличается от [5]):

Фамилия, имя ___________________________________ должность:______________________ Тел.: (код) ____________ e-mail: ____________________________

[7]					[8]		[9]

| Фамилия, имя принявшего извещение | Дата и время получения | Фамилия, имя ответственного за выполнение ремонтных работ или обслуживания (если отличается от [7]) |
| --- | --- | --- |

[10] извещение № ________________		[11] Подпись: _______________________

[12]  Первоочередные действия

Подписи Сторон:

| от Покупателя: | от Поставщика: |
| --- | --- |
| ________________________/ | ___________________/ |
| м.п. | м.п. |

# Footnotes

Необходимо указать, какие именно работы будут выполнены (например: монтаж, инсталляция, настройка, тестирование и пр.).

Необходимо указать сумму предоплаты, которая должна быть не более 30 %, за исключением случаев, установленных Правлением.

Указать в случае если цена Договора включает НДС.

Необходимо указать, что подразумевается под готовностью к выполнению работ. (Например: обеспечение доступа в здание, наличие площади для выполнения работ, наличие распределительного коммутационного щита, наличие локальной компьютерной сети и т.д.).

При необходимости подразделение-инициатор включает в Договор дополнительные условия, исходя из интересов Банка и/или взаимных интересов Сторон. Включение пункта 4.11 в Договор не является изменением примерной формы договора поставки и не согласовывается с Юридической службой в случаях, если указанные условия не носят правовой характер (в том числе, не связаны с ответственностью Сторон) и существенно не влияют на исполнение обязательств по Договору.

Размер пени подразделение-инициатор определяет в диапазоне между 0,2 % и 0,5 % в зависимости от суммы закупки (см. Правила о порядке и условиях закупок товаров, работ и услуг в АО «Народный Банк Казахстана»).

Размер пени должен быть установлен подразделением-инициатором не более размера ответственности контрагента.

Размер пени подразделение-инициатор определяет в диапазоне между 0,2 % и 0,5 % в зависимости от суммы закупки (см. Правила о порядке и условиях закупок товаров, работ и услуг в АО «Народный Банк Казахстана»).

Размер пени подразделение-инициатор определяет в диапазоне между 0,2 % и 0,5 % в зависимости от суммы закупки (см. Правила о порядке и условиях закупок товаров, работ и услуг в АО «Народный Банк Казахстана»).

Указать город в зависимости от места нахождения лица, подписавшего от имени Банка Договор (филиал /Головной банк).

Положение в квадратных скобках включается в Договор при наличии одновременно следующих условий: 1) при заключении договоров поставки, связанных с деятельностью Департамента ресурсов и административно-хозяйственных отделов филиалов; 2) с учетом согласия контрагентов; 3) если цена Договора не превышает 10 000 000 тенге.

Наименование, реквизиты контрагента.

Необходимо заполнить пустые графы в таблице. Данная таблица является примерной формой, в случае необходимости возможно дополнение ее иными столбцами и строками. Обязательно необходимо указать наименование, производителя и технические характеристики Оборудования.