Утверждаю

Председатель тендерной комиссии

_______________________М. Каблашев

22 сентября 2020 года

##### ТЕНДЕРНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

# АО «Народный Банк Казахстана» (далее – Банк) 12 октября 2020 года проводит открытый тендер по выбору поставщика оборудования источников бесперебойного питания (далее – ИБП) для построения центра обработки данных (далее – ЦОД) для дочерней организации «АО «Казтелепорт» (далее – ДО).

Техническое задание на построение ЦОД приведено в приложении 1 к тендерной документации.

- Срок поставки ИБП – 130 календарных дней;

- другие альтернативные варианты по предложению потенциального поставщика.

2. Место поставки: г. Алматы, ул. Войкова 2«А».

Условия поставки оборудования - DDP г. Алматы в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010.

3. Условия оплаты поставки:

- Базовые условия - по факту поставки оборудования;

- Другие альтернативные варианты по предложению потенциального поставщика.

Оплата стоимости оборудования, согласно условиям договора, будет производиться перечислением денег на счет потенциального поставщика открытый в АО «Народный Банк Казахстана» на момент подписания договора либо на счет потенциального поставщика, ранее открытый в АО «Народный Банк Казахстана».

В случае если договором будет предусмотрено условие об осуществлении АО «Казтелепорт» предоплаты на сумму 100 000 000,00 (сто миллионов) тенге и выше поставщик должен предоставить для АО «Казтелепорт» приемлемую банковскую гарантию возврата предоплаты, при этом Банк-гарант утверждается решением уполномоченного органа АО «Казтелепорт».

- Срок действия тендерной заявки 90 календарных дней со дня проведения электронных торгов.

- Обязательные требования к потенциальным поставщикам и оборудованию:

- обладать профессиональной компетенцией и опытом работы на рынке поставки оборудования ИБП, необходимые финансовые, материальные и трудовые ресурсы для исполнения обязательств в соответствии с договором;

- отсутствие претензий со стороны АО «Народный Банк Казахстана», АО «Казтелепорт» по ранее заключенным договорам;

- являться платежеспособным, не подлежать ликвидации, на его имущество не должен быть наложен арест, его финансово-хозяйственная деятельность не должна быть приостановлена в установленном законодательством Республики Казахстан порядке;

- выполнять свои обязательства по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет на момент подачи заявки на участие в тендере и на момент заключения договора о закупках;

- наличие не менее одного сервисного центра или партнеров по осуществлению монтажа и установке поставляемого оборудования;

- наличие авторизационного письма от производителя на право поставки оборудования на территории Республики Казахстан (дата выдачи авторизационного письма – не ранее 2019 года);

- наличие склада основных комплектующих частей поставляемого оборудования;

- наличие договоров/партнерских соглашений, подтверждающих техническую поддержку производителя программно-аппаратного обеспечения;

- гарантия на оборудование – не менее 24 месяцев;

- охват лота – 100%.

- Обеспечение тендерной заявки – перечисление на счёт АО «Народный Банк Казахстана» денежных средств в размере 1 000 000 (один миллион) тенге (IBAN KZ146010005000000001, БИК HSBKKZKX, БИН 940140000385, КБе 14 в АО «Народный Банк Казахстана»).

В счёте необходимо указать, на какие цели перечисляются средства: «Обеспечение тендерной заявки на участие в тендере на поставку ИБП для построения ЦОД для ДО».

Обеспечение тендерной заявки, внесённое участниками тендера, возвращается потенциальному поставщику в десятидневный срок со дня подведения итогов тендера в следующих случаях:

- отклонение тендерной заявки, как не отвечающей требованиям тендерной документации;

- отзыва тендерной заявки до истечения окончательного срока приёма представления тендерных заявок;

- прекращения Банком тендерных процедур без определения победителя тендера;

- не признания потенциального поставщика победителем тендера;

- вступления в силу договора подряда, заключённого Банком с победителем тендера.

Обеспечение тендерной заявки не возвращается потенциальному поставщику, представившему тендерную заявку и соответствующее обеспечение в случаях, если:

- участие в тендере прекращается по причине отзыва или несогласованного изменения тендерной заявки по истечении окончательного срока представления тендерной заявки;

- потенциальный поставщик не подписал договор о закупках, будучи определенным победителем тендера, в сроки, указанные в письменном уведомлении.

7. Потенциальный поставщик несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей своей тендерной заявки, а Банком и тендерная комиссия не отвечает и не несет обязательства по этим расходам, независимо от характера проведения и результатов тендера.

8.  Язык тендерной заявки – русский, по желанию - государственный.

9. Тендерная документация выдается потенциальному участнику тендера без взимания платы.

Процедура рассмотрения тендерных заявок:

- Регистрация потенциальных поставщиков на электронной тендерной площадке (ЭТП) «Halykgroup» (регистрация потенциального поставщика производится в течение 5-ти рабочих дней с момента подачи регистрационных данных потенциальным поставщиком).

- Завершение регистрации и окончательный срок представления тендерных заявок – до     9:00 часов 6 октября 2020 года (за 4 рабочих дней до даты проведения торгов).

- Проведение технической экспертизы тендерных заявок и других соответствующих экспертиз (3 рабочих дня). Банк вправе продлить срок проведения технической экспертизы до 10-ти календарных дней. При этом начало проведения электронных торгов будет продлено на этот же срок.

- Допуск потенциальных поставщиков к участию в торгах.

- Проведение торгов – 12 октября 2020 года с 16:00 до 17:00 часов.

- Подведение комиссией результатов тендера.

- Рассмотрение результатов тендера Правлением Банка и/или уполномоченным органом ДО.

Критерии оценки тендерных заявок:

- Соответствие потенциального поставщика квалификационным и обязательным требованиям тендерной документации.

- Соответствие тендерной заявки потенциального поставщика техническому заданию.

- Предлагаемая цена и условия оплаты.

- Срок поставки.

- Гарантийный срок на оборудование.

Комиссия вправе не раскрывать информацию, касающуюся рассмотрения, оценки и сопоставления тендерных заявок потенциальным поставщикам или любому другому лицу, официально не участвующему в рассмотрении, оценке и сопоставлении тендерных заявок.

Банк вправе отменить или отложить проведение тендера с письменным уведомлением потенциальных поставщиков, представивших тендерные заявки, о его отмене или переносе с указанием новой даты проведения тендера.

Потенциальный поставщик имеет право изменять или отзывать свою заявку до истечения окончательного срока представления тендерных заявок. При рассмотрении ценовых предложений тендерных заявок Банк оставляет за собой право вести переговоры с потенциальными поставщиками по улучшению цены заявки, условий оплаты и сроков оказания услуг.

Вопрос об определении победителя тендера будет рассмотрен Правлением Банка и/или уполномоченным органом ДО. Правлением Банка и/или уполномоченный орган ДО вправе не утвердить результаты тендера, в связи с чем, тендер признается несостоявшимся. Правление Банка и/или уполномоченный орган ДО не обязаны указывать участникам причины признания тендера несостоявшимся. По своему усмотрению Банк и/или ДО вправе провести новый тендер или определить иной способ закупки. В данном случае договор по итогам тендера заключаться не будет. При этом участникам тендера не будут возмещаться какие-либо суммы (за исключением суммы обеспечения тендерной заявки).

Договор на ИБП для ЦОД с победителем тендера будет заключать АО «Казтелепорт».

Срок заключения договора о закупках не может быть более 30 (тридцати) календарных дней со дня направления потенциальному поставщику уведомления о признании его тендерной заявки выигрышной и проекта договора о закупках.

Если потенциальный поставщик, предложение которого принято Банком, не подписывает договор в установленные сроки или если заключенный договор, расторгнут в связи с невыполнением потенциальным поставщиком своих обязательств, Банк вправе заключить договор с другим участником тендера, предложение которого является наиболее предпочтительным, либо признать тендер несостоявшимся.

Перечень документов, предоставляемых потенциальным поставщиком в тендерной заявке (до 9:00 часов 6 октября 2020 года):

- документальное подтверждение наличия не менее одного сервисного центра или партнеров по осуществлению монтажа и установке поставляемого оборудования;

- авторизационное письмо от производителя на право поставки оборудования на территории Республики Казахстан (дата выдачи авторизационного письма – не ранее 2019 года);

- документальное подтверждение наличия склада основных комплектующих частей поставляемого оборудования;

- договоры/партнерские соглашения, подтверждающие техническую поддержку производителя программно-аппаратного обеспечения;

- документы, подтверждающие внесение обеспечения тендерной заявки (платежное поручение о перечислении денежных средств на расчетный счет АО «Народный Банк Казахстана»);

- письмо на возврат обеспечения тендерной заявки (приложение 4);

- доверенность (если договор от имени юридического лица подписывается не первым руководителем);

- техническая спецификация (в соответствии с приложением 1).

Вышеуказанные документы должны одновременно соответствовать следующим требованиям:

- документы должны быть отсканированы в цветном виде и хорошо читабельны;

- документы должны содержать все страницы, которые есть в документе (должны быть представлены в полном виде).

В случае необходимости тендерная комиссия может затребовать от потенциального поставщика дополнительные сведения, документы по любым вопросам, имеющим отношение к тендеру.

Место проведения электронных торгов - электронная тендерная площадка «Halykgroup», web-сайт www.e-tender.kz.

Дата и время проведения торгов – 12 октября 2020 г. с 16-00 до 17-00 часов.

Валюта торгов – тенге.

Минимальный шаг торгов – 200 000,00 тенге.

В торгах потенциальными поставщиками должна быть указана общая стоимость поставки ИБП для построения ЦОД с учетом НДС.

В течение одного рабочего дня после завершения торгов, участниками должны быть предоставлены ценовые предложения на минимальную стоимость, предложенную по результатам электронных торгов, согласно приложениям 2 и 3 к тендерной документации, путем направления их секретарю тендерной комиссии на e-mail: tender@halykbank.kz.

При рассмотрении ценовых предложений тендерных заявок Банк оставляет за собой право вести переговоры с потенциальными поставщиками по улучшению цены заявки, условий оплаты и сроков оказания услуг.

Справки по телефону: (727) 259-07-93.

Контактные лица:

АО «Казтелепорт» – Колотов Александр, тел. 8 777 747 2757 (технические вопросы).

Секретарь тендерной комиссии – Қайдар А.У., тел.: (727) 2590793, (подготовка тендерной документации).

Потенциальные поставщики – участники тендера могут обратиться в Департамент безопасности Банка по контактному телефону (727) 2596878 по вопросам нарушения процедуры проведения тендера или других замечаний.

Обжалование действий (бездействия) комиссии допускается на любом этапе проведения тендера, но не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня подведения комиссией результатов тендера.

Приложение 1 к тендерной документации

# Техническое задание

# на поставку ИБП для построения Центра Обработки Данных

1. Заказчик: АО «Казтелепорт».

2. Общие сведения.

2.1 Данное техническое задание выдано на поставку оборудования ИБП для построения Центра Обработки Данных для «АО «Казтелепорт» по адресу: г. Алматы, ул. Войкова 2«А». Техническое задание должно быть выполнено в соответствии с разработанной проектно-сметной документацией на поставку технологического оборудования ИБП для ЦОД в соответствии с разработанным проектом.

3.1 В рамках требований разработанного проекта, обеспечить поставку технологического оборудования ИБП расчетной мощности. Комплект литий железо-фосфатных аккумуляторных батарей каждого ИБП должен обеспечивать автономную работу без внешнего электропитания не менее 10 минут при 100% нагрузке, в течение всего срока службы батарей. Аккумуляторы должны иметь срок службы не менее 15 лет и год выпуска не ранее 2020 года. Гарантия на поставляемое оборудование не менее 24 месяцев.

Данные по оборудованию системы бесперебойного питания(ИБП)

| Тип оборудования | Кол-во |
| --- | --- |
| ИБП EATON 93PM–400(400), 400кВт | 4 |
| Комплект батарей для 93PM–400 | 4 |
| EATON 93РМ-200(200), 200кВт | 2 |
| Комплект батарей для 93PM–200 | 2 |

Характеристики ИБП Eaton 93PM-400

| № | Наименование параметра |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Артикул | Eaton 93PM-400(400) |
| 2 | Размер ИБП (Ш х Г х В) | 1618 х 920 х 1968 |
| 3 | Вес ИБП (кг.) | 1070 |
| 4 | Номинальная мощность ИБП (кВт) | 400 |
| 5 | Количество ИБП (шт.) | 4 |
| 6 | Количество ИБП на плечо (шт.) | 2 |
| 7 | Мощность каждого ИБП (кВт) | 400 |
| 8 | Размер батарейного шкафа (Ш х Г х В) | 600 x 1000 x 2000 |
| 9 | Количество батарейных шкафов на один ИБП | 2 |
| 10 | Количество батарейных блоков в шкафу | 10 |
| 11 | Мощность каждой батарейного блока (Ач/В) | 100/51,2 |
| 12 | Наличие карты интерфейса SNMP | да |
| 13 | Наличие датчиков температуры, компенсации заряда батарей в ИБП | да |
| 14 | Количество датчиков температуры, компенсации заряда батарей в ИБП | 1 |
| 15 | Наличие силового кабеля для подключения ИБП к шкафу АКБ | да |
| 16 | Диапазон входного напряжения (В) | 380/400/415 |
| 17 | Частота входного напряжения (Гц) | 50±5 |
| 18 | Входной коэффициент мощности | 0,99 |
| 19 | Искажения входного тока (THDI) (%) | 3% |
| 20 | Диапазон входного напряжения | 340 - 477 по умолчанию, настраивается |
| 21 | Двойной ввод питания (основной и байпас) | да |
| 22 | Диапазон напряжений байпасного входа | 400В -15%/+20% по умолчанию, настраивается |
| 23 | Номинальное выходное напряжение | 380/400/415 |
| 24 | КПД при 100% нагрузке | 96,4% |
| 25 | КПД при 75% нагрузке | 96,7% |
| 26 | КПД при 50% нагрузке | 96,7% |
| 27 | Коэффициент мощность нагрузки | 99,0% |
| 28 | Выходная частота | 50 |
| 29 | Перегрузка при питании от сети | 10 мин 101 - 110% 60 сек 111 - 125% 10 сек 126% - 150% |
| 30 | Перегрузка при питании от батарей | непрерывная ≤ 115% 10 мс при нагрузке 1000% |
| 31 | Искажения выходного напряжения (THDI) (%) | 1,50% |
| 32 | Отклонение выходного напряжения | < 1.0% |
| 33 | Удаленное управление | да |
| 34 | Панель управления | встроенная |
| 35 | Цвет | черный |

Характеристики ИБП Eaton 93PM-200

| № | Наименование параметра |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Артикул | Eaton 93PM-200(200) |
| 2 | Размер ИБП (Ш х Г х В) | 760 х 914 х 1876 |
| 3 | Вес ИБП (кг.) | 850 |
| 4 | Номинальная мощность ИБП (кВт) | 200 |
| 5 | Количество ИБП (шт.) | 2 |
| 6 | Количество ИБП на плечо (шт.) | 1 |
| 7 | Мощность каждого ИБП (кВт) | 200 |
| 8 | Размер батарейного шкафа (Ш х Г х В) | 600 x 1000 x 2000 |
| 9 | Количество батарейных шкафов на один ИБП | 1 |
| 10 | Количество батарейных блоков в шкафу | 10 |
| 11 | Мощность каждой батарейного блока (Ач/В) | 100/51,2 |
| 12 | Наличие карты интерфейса SNMP | да |
| 13 | Наличие датчиков температуры, компенсации заряда батарей в ИБП | да |
| 14 | Количество датчиков температуры, компенсации заряда батарей в ИБП | 1 |
| 15 | Наличие силового кабеля для подключения ИБП к шкафу АКБ | да |
| 16 | Диапазон входного напряжения (В) | 380/400/415 |
| 17 | Частота входного напряжения (Гц) | 50±5 |
| 18 | Входной коэффициент мощности | 0,99 |
| 19 | Искажения входного тока (THDI) (%) | 3% |
| 20 | Диапазон входного напряжения | 340 - 477 по умолчанию, настраивается |
| 21 | Двойной ввод питания (основной и байпас) | Да |
| 22 | Диапазон напряжений байпасного входа | 400В -15%/+20% по умолчанию, настраивается |
| 23 | Номинальное выходное напряжение | 380 / 400 / 415 |
| 24 | КПД при 100% нагрузке | 96,4% |
| 25 | КПД при 75% нагрузке | 96,6% |
| 26 | КПД при 50% нагрузке | 95,7% |
| 27 | Коэффициент мощность нагрузки | 99,0% |
| 28 | Выходная частота | 50 |
| 29 | Перегрузка при питании от сети | 10 мин 101 - 110% 60 сек 111 - 125% 10 сек 126% - 150% |
| 30 | Перегрузка при питании от батарей | непрерывная ≤ 115% 10 мс при нагрузке 1000% |
| 31 | Искажения выходного напряжения (THDI) (%) | 1,20% |
| 32 | Отклонение выходного напряжения | < 1.0% |
| 33 | Удаленное управление | да |
| 34 | Панель управления | встроенная |
| 35 | Цвет | черный |

Приложение 2 к тендерной документации

Тендерное предложение

Наименование потенциального поставщика _____________________________________________________________________________________

Наименование предмета тендера по выбору поставщика оборудования ИБП для построения ЦОД для ДО

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Предлагаемые УСЛОВИЯ заключения договора:

1. Общая стоимость поставки ИБП для ЦОД с НДС _____________________________________________________________________________________

(цифрами и прописью) _________________________________________________________________

Стоимость банковской гарантии возврата предоплаты (в случае если предоплата будет составлять 100 000 000 (сто миллионов) тенге и более) _____________________________________

2. Условия оплаты

_____________________________________________________________________________________

3. Срок поставки оборудования

_____________________________________________________________________________________

4. Предлагаем следующие альтернативные условия платежа _____________________________________________________________________________________

(перечисляются альтернативные условия платежа, если таковые имеются)

______________________________________________________________ или другие условия (перечислить: _______________________________________________________________________)

и при этом предоставляем ценовую скидку в размере ____(%) от стоимости лота.

5. Охват Лота  - 100%.

6. Гарантийный срок на установленное оборудование ____________, на выполненные монтажные и строительные работы ___________________.

7. Срок действия тендерной заявки ____________________________________________________

8. Сопутствующие услуги (означают любые вспомогательные или дополнительные услуги, подлежащие выполнению потенциальным поставщиком) _____________________________________________________________________________________

9. Мы ознакомлены с условиями проекта договора и готовы подписать его в течение _____________________ календарных дней от даты уведомления о признании нашей тендерной заявки выигрышной.

Приложения:

Таблица цен, Приложение №4;

Другие сведения (по инициативе Заказчика)

___________________                                         ___________________

(должность)                                                              (Ф.И.О.)

М.П.

Приложение 3 к тендерной документации

# ТАБЛИЦА ЦЕН

тендерной заявки потенциального поставщика

___________________________________________________________________________

(наименование потенциального поставщика)

| № | Тип оборудования | Кол-во, шт. | Цена в тенге, с учетом НДС | Стоимость в тенге, с учетом НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ИБП EATON 93PM–400(400), 400кВт | 4 |  |  |
| 2 | Комплект батарей для 93PM–400 | 4 |  |  |
| 3 | EATON 93РМ-200(200), 200кВт | 2 |  |  |
| 4 | Комплект батарей для 93PM–200 | 2 |  |  |
|  | Всего общая стоимость |  |

Общая стоимость в тенге _______________ на условиях DDP г.Алматы, ИНКОТЕРМС 2010, включает все расходы потенциального поставщика на уплату таможенных пошлин, транспортные расходы, НДС и другие налоги, платежи, сборы и расходы. Потенциальный поставщик вправе указать другие расходы,

__________________ 				________________________

(подпись)  					 	(должность, фамилия, и.о.)

# М.П.

# Приложение 4 к тендерной документации

(Образец письма на фирменном бланке)

Исх. №, дата

Тендерной комиссии

АО «Народный Банк Казахстана»

Республика Казахстан,

г. Алматы, пр. Аль-Фараби, д. 40

Письмо

на возврат обеспечения тендерной заявки

Настоящим письмом ____________________________________________________________

(наименование потенциального поставщика (поставщика))

просит осуществить возврат денежных средств в размере ________________, перечисленных в качестве обеспечения тендерной заявки на участие в тендере

_____________________________________________________________________________________

(наименование объекта и предмета тендера)

по платёжному поручению № _____ от ________________ на следующие реквизиты:

(число, месяц, год)

Для резидентов:

БИН/ИИН

ИИК

БИК

Банк получателя

Перевод денежных средств осуществить за счет ________________________________________.

(указать наименование компании)

___________________  ______________________________
    (должность)        	                            (подпись)                                      (фамилия, имя, отчество)

М.П.

# Приложение 5 к тендерной документации

ПРОЕКТ

ДОГОВОР ПОСТАВКИ №______/______

г. Алматы	«___» __________ 2020 года

Настоящий Договор (далее – «Договор») заключен между:

_________________________________________, юридическим лицом, созданным и зарегистрированным в соответствии с законодательством Республики Казахстан, с местом нахождения по адресу: ________________________________________________________, именуемым в дальнейшем «Исполнитель», в лице ________________________________., действующего на основании ___________, с одной стороны и

АО «Казтелепорт», юридическим лицом, созданным и зарегистрированным в соответствии с законодательством Республики Казахстан, с местом нахождения по адресу: 050008, г. Алматы, пр. Абая, 109 В, именуемым в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Кусаинова А.М., действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем как «Стороны», а по отдельности как «Сторона» заключили настоящий Договор о нижеследующем:

- Предмет Договора

1.1. Поставщик обязуется произвести поставку ИБП для построения Центра обработки данных (далее «ЦОД») в здании АО «Казтелепорт» (г. Алматы, ул. Войкова 2А) включающие в себя поставку оборудования (далее «Оборудование»), а Покупатель принять Оборудование и оплатить их стоимость в порядке и на условиях, определенных Договором.

1.2. Частичная поставка Оборудования возможны только по согласию Покупателя.

- Стоимость Договора и условия платежа

2.1. Стоимость Договора составляет _______________ (______________________________) тенге и включает в себя сумму НДС, подлежащую уплате в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан, транспортные расходы, таможенные сборы и тарифы, расходы, связанные с получением сертификатов и других документов, а также прочие налоги, пошлины и расходы, взимаемые в связи с исполнением Договора. Стоимость Оборудования приведены в Приложении № 2 к Договору.

2.2. Покупатель осуществляет предоплату в размере _____% (_______) от стоимости Оборудования настоящего Договора, что составляет ____________ (____________________) тенге в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания Сторонами Договора.

2.3. Остаточную стоимость Оборудования или части Оборудования Сумму в размере _____% (_______) от стоимости Оборудования или его поставленной части

2.3. Сумму в размере _______ (________)тенге Покупатель оплачивает Поставщику течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания Сторонами Акта приема-передачи Оборудования согласно выставленному Поставщиком счету-фактуре с учетом НДС.

2.4. Оплата по Договору осуществляется путем перевода денег на банковский счет Поставщика, указанный в разделе 13 Договора.

- Права и обязанности Сторон

3.1. Покупатель обязуется:

3.1.1. в случае надлежащего исполнения всех обязательств Поставщиком в соответствие с условиями Договора принять Оборудование и оплатить стоимость Договора в соответствии с условиями Договора;

    - подписать Акт приема–передачи Оборудования или предоставить мотивированный отказ от приема Оборудования в сроки, установленные разделом 4 Договора;

    - предоставить помещение для отгрузки Оборудования;

    - обеспечить допуск персонала Поставщика в помещения для производства отгрузки оборудования по данному договору;

    - надлежащим образом выполнить все свои иные обязательства по Договору.

3.2. Поставщик обязуется:

    - поставить Покупателю Оборудование надлежащего качества и в установленном Договором количестве, свободным от любых прав третьих лиц в отношении Оборудования в срок, установленный п. 4.1. Договора;

    - оплатить все расходы, связанные с транспортировкой, страхованием Оборудования, уплатой таможенных пошлин и других платежей в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

    - передать Покупателю необходимую техническую документацию на Оборудование, сертификат происхождения, а также сертификат соответствия в случае, если Оборудование подлежит обязательной сертификации, в соответствии с действующим законодательством РК;

3.2.4. вместе с Оборудованием предоставить Покупателю товарно-транспортную накладную и инструкцию по эксплуатации Оборудования;

3.2.5. при передаче Оборудования по Акту приема-передачи проконсультировать персонал Покупателя в объеме, необходимом для обслуживания поставленного Оборудования;

3.2.8. в случае отказа Покупателя от приемки Оборудования по основаниям, предусмотренным Договором, забрать Оборудование у Покупателя в течение 3 (трех) рабочих дней со дня направления Покупателем Поставщику соответствующего требования. По истечению указанного срока Покупатель не будет нести риски, указанные в п. 6.1. Договора;

3.2.9. в случае просрочки поставки Оборудования более, чем на 30 (тридцать) календарных дней - вернуть Покупателю сумму предоплаты, уплаченную Покупателем Поставщику в соответствии с Договором, в течение 10 (десять) рабочих дней со дня направления Покупателем Поставщику соответствующего требования;

3.2.10. выписать Покупателю счет-фактуру на стоимость Оборудования, оформленный в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан;

3.2.11. при выполнении отгрузки Оборудования соблюдать Правила техники безопасности, Правила противопожарной безопасности и нормы производственной санитарии, действующие на территории Покупателя.

3.2.12. надлежащим образом выполнить все свои иные обязательства по Договору.

3.3. Покупатель вправе:

3.3.1. в случае обнаружения фактов брака или неисправности в Оборудовании при приеме требовать от Поставщика без взимания дополнительной оплаты их устранения либо замены Оборудования на качественное в сроки, предусмотренные Договором;

3.3.2. отказаться от Договора в случае, если срок поставки Оборудования просрочен более чем на 30 (тридцать) календарных дней;

3.3.3. в случае, если из-за форс-мажорных обстоятельств задержка в поставке Оборудования составит более 30 (тридцать) календарных дней - отказаться от Договора, уведомив об этом Поставщика за 10 (десять) календарных дней, с условием проведения Сторонами взаиморасчетов по поставленному Оборудованию;

3.3.4. в случае наличия замечаний к Оборудованию не подписывать Акт приема-передачи Оборудования, предоставив Поставщику мотивированный письменный отказ от подписания соответствующего акта;

3.3.5. требовать от Поставщика надлежащего исполнения условий Договора.

3.4. Поставщик вправе:

    - требовать от Покупателя подписания Актов приема - передачи Оборудования или предоставления мотивированного отказа от приема Оборудования;

3.4.2. требовать от Покупателя надлежащего исполнения условий Договора.

- Условия и сроки передачи Оборудования

4.1. Место поставки Оборудования: г. Алматы, ул. Войкова, 2А, в здании АО «Казтелепорт». Срок поставки Оборудования составляет 130 (сто тридцать) календарных дней со дня получения предоплаты, согласно п.2.2. Датой поставки Оборудования считается день подписания Акта приема - передачи Оборудования уполномоченными представителями Сторон, являющегося после его подписания документом, подтверждающим выполнение Поставщиком обязательств по поставке Оборудования.

4.2. Прием-передача Оборудования состоит в проверке соответствия данных об Оборудовании, его физического наличия, а также в проверке комплектности Оборудования и его качества.

4.3. Акт приема-передачи Оборудования составляется и подписывается уполномоченными представителями Сторон в течение 2 (двух) рабочих дней со дня предоставления Оборудования в соответствии с местом поставки Оборудования по адресу, указанному в п. 4.1. Договора.

4.4. Покупатель обеспечивает готовность к началу выполнения отгрузки Оборудования в течение  3 (три) календарных дней со дня подписания Договора. Не уведомление Покупателем Поставщика о готовности к началу проведения отгрузки оборудования отодвигает сроки исполнения Договора на соответствующее количество дней.

4.5. Под готовностью к выполнению отгрузки Оборудования подразумевается:

4.5.1. Наличие помещения для отгрузки оборудования, удовлетворяющим следующим требованиям: размеры и нагрузка на перекрытие;

4.6. В случае если при проверке Оборудования будет обнаружено несоответствие Оборудования условиям Договора, Покупатель вправе отказаться от подписания Акта приема-передачи Оборудования. При этом Покупатель обязан в течение 2 (двух) рабочих дней со дня такого отказа представить письменный мотивированный отказ от подписания соответствующего акта, а Поставщик обязан исправить все неполадки и повторно предложить подлежащее приемке Оборудование в течение 30 (тридцать) календарных дней.

4.7. В случае не подписания Покупателем Актов приема-передачи Оборудования, а также отсутствия письменных мотивированных отказов от приемки Оборудования с указанием перечня замечаний в срок, указанный в пункте 4.6. Договора, Оборудование считается поставленным Поставщиком, принятыми Покупателем и подлежат оплате согласно п. 2.3. и 2.4. Договора.

4.8. В случаях, если проведение отгрузки Оборудования невозможно, по причинам и условиям, зависящим от Покупателя, то сроки проведения отгрузки Оборудования, определенные в пункте 4.1. Договора, соответственно продлеваются на период устранения Покупателем причин и условий, препятствующих их проведению Поставщиком.

4.9. Поставщик передает Покупателю Оборудование, которое прошло в соответствии с законодательством Республики Казахстан надлежащее таможенное оформление, и на дату поставки Оборудование свободно от любых налогов, таможенных платежей и сборов в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

- Качество и гарантийный срок

5.1. Поставщик гарантирует Покупателю предоставление Оборудования надлежащего качества, количества, комплектности, соответствующего техническим условиям завода-изготовителя. 5.3. Поставщик гарантирует, что Оборудование является новым, без дефектов и соответствует техническим спецификациям, приведённым в Приложении № 1 к Договору.

5.4. Гарантийный срок составляет на Оборудование – 24 (двадцать четыре) месяца со дня подписания Сторонами Актов приема-передачи Оборудования при следующих условиях:

- неисправность Оборудования не вызвана внешними факторами – намеренной порчей, стихийным бедствием, пожаром, наводнением, аварией, сбоями энергоснабжения или всплесками нагрузок, молнии, и т.п.;

- Покупатель не имеет задолженности перед Поставщиком по оплате за Оборудование;

- Покупатель не проводил устранение дефектов собственными силами либо силами третьих лица, без письменного одобрения Поставщиком.

5.5. В течение гарантийного срока Поставщик обязуется заменить или отремонтировать без взимания дополнительной оплаты Оборудование или его части в случае выявления дефектов в переданном Оборудовании.

5.6. В случае обнаружения дефектов в Оборудовании во время гарантийного срока Покупатель уведомляет об этом Поставщика согласно разделу 11 Договора в форме Извещения о сбое в работе Оборудования (Приложение № 1 к Договору).

5.7. В случае обнаружения дефектов в Оборудовании ремонт или замена Оборудования, его частей должны быть осуществлено в течение 30 (тридцать) календарных дней со дня получения Поставщиком Извещения о сбое в работе Оборудования. Вышедшее из строя Оборудование или его части, которые были заменены, автоматически становятся собственностью Поставщика.

5.8. В случае, если на устранение дефектов или замену частей Оборудования в период гарантийного срока потребуется времени больше, чем 30 (тридцать) календарных дней, то Поставщик на период устранения дефектов или замены частей Оборудования обязуется предоставить Покупателю аналогичное оборудование или его части в безвозмездное пользование.

5.9. Гарантийный срок на отремонтированное Оборудование продлевается на период, соответствующий сроку ремонта, если срок ремонта превышает срок, указанный в п. 5.6. Договора.

5.10. Поставщик несет все расходы, связанные с исполнением им своих обязательств по разделу 5 Договора, включая, но не ограничиваясь: расходы по доставке Оборудования до места проведения ремонта, а также расходы, связанные с присутствием представителей Поставщика на месте установки Оборудования при производстве технической диагностики и в иных случаях, требующих их присутствия.

- Риски и право собственности

6.1. Риск случайной гибели или случайного повреждения Оборудования переходит от Поставщика к Покупателю после поступления Оборудования в место поставки согласно п.4.1. Договора и подписания Покупателем Акта приема-передачи Оборудования.

6.2. Право собственности на Оборудование переходит от Поставщика к Покупателю после полной оплаты Оборудования.

- Ответственность Сторон

7.1.	В случае нарушения сроков поставки Оборудования, указанных в п.4.1 Договора, Поставщик уплачивает Покупателю пеню в размере 0,2% (ноль целых две десятых процента) от стоимости не поставленного в срок Оборудования за каждый календарный день просрочки.

7.2. При нарушении сроков платежей, установленных п.п. 2.2, 2.3 и 2.4 Договора, Покупатель уплачивает Поставщику пеню в размере 0,2% (ноль целых две десятых процента) от неуплаченной суммы за каждый календарный день просрочки платежа.

7.3. Поставщик обязан возместить Покупателю понесенные им расходы в случае изъятия Оборудования у Покупателя третьими лицами в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Казахстан по обстоятельствам, не зависящим от Покупателя и не обусловленным его действиями.

7.4. В случае просрочки выполнения Поставщиком своих обязательств по гарантийному обслуживанию Оборудования на срок более 30 (тридцать) календарных дней, Покупатель вправе возвратить Поставщику Оборудование, по которому не производится гарантийное обслуживание. При этом Поставщик обязуется возвратить Покупателю стоимость такого Оборудования с уплатой штрафа в размере 10% (десять процентов) от стоимости такого Оборудования.

7.5. За просрочку исполнения обязанностей, предусмотренных п. 5.6. Договора, Поставщик уплачивает Покупателю пеню в размере 0,2% (ноль целых две десятых процента) от стоимости нефункционирующего Оборудования за каждый календарный день просрочки.

7.6. В случае, если по истечению 30 (тридцать) календарных дней со дня, когда Оборудование должно быть поставлено Поставщиком в соответствии с Договором, Оборудование не будет поставлено или будет поставлено им в неполном объеме, Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере 5% (пять процентов) от стоимости Оборудования.

7.7. Поставщик соглашается с тем, что сумма неустойки, которую он обязан уплатить Покупателю в соответствии с настоящим разделом Договора, может быть без согласия Поставщика зачтена Покупателем в счет платежей, причитающихся Поставщику в соответствии с Договором.

7.8. Уплата штрафных санкций не освобождает виновную Сторону от выполнения принятых обязательств по Договору.

## Форс-мажор

8.1. Сторона освобождается от ответственности за полное или частичное невыполнение обязательств по Договору, если докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, включая, но не ограничиваясь: войны, беспорядки, забастовки, пожары, взрывы, наводнения и иные стихийные бедствия, независимо от места происшествия события, решения любого государственного органа, запрещающие выполнение Договора, и другие обстоятельства непреодолимой силы (далее - Форс-мажор), при условии, что обстоятельства Форс-мажора непосредственно повлияли на выполнение обязательств по Договору.

8.2. При возникновении обстоятельств Форс-мажора Сторона, чье выполнение каких-либо обязательств в соответствии с Договором оказалось невозможным в силу наступления обстоятельств Форс-мажора, должна незамедлительно (не позднее 3 (трех) рабочих дней после наступления обстоятельств Форс-мажора) уведомить об этом другую Сторону в письменной форме и предпринять все возможные действия для того, чтобы снизить потери или ущерб в отношении другой Стороны и восстановить свою способность выполнять обязательства по Договору. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает Сторону права ссылаться на любое обстоятельство непреодолимой силы как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнения обязательств по Договору, за исключением случаев, когда такое неуведомление или несвоевременное уведомление прямо вызвано соответствующим обстоятельством Форс-мажора.

8.3. Срок исполнения обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами. Если невозможность полного или частичного исполнения Сторонами обязательств по Договору в связи с наступлением обстоятельств непреодолимой силы будет существовать свыше 30 (тридцать) календарных дней, то Стороны вправе расторгнуть Договор. В этом случае, Стороны обязуются произвести окончательный взаиморасчет в течение 10 (десяти) календарных дней со дня расторжения Договора по вышеуказанным обстоятельствам.

8.4. В течение 3 (трех) календарных дней со дня прекращения обстоятельств Форс-мажора, вовлеченная в него Сторона должна письменно уведомить другую Сторону о прекращении обстоятельств Форс-мажора и обязана возобновить исполнение своих обязательств по настоящему Договору.

8.5. Уведомление о начале и о прекращении обстоятельств Форс-мажора должно подтверждаться документом соответствующей компетентной организации. В случае, если обстоятельства Форс-мажора носят общеизвестный характер и широко освещаются в средствах массовой информации, то предоставление вышеуказанного документа не обязательно.

##### Конфиденциальность

9.1. Каждая из Сторон Договора обязуется не разглашать третьим лицам условия настоящего Договора, а также сохранять строгую конфиденциальность финансовой, коммерческой и прочей информации (далее – Конфиденциальная информация), полученной от другой Стороны в ходе ведения переговоров, заключения и исполнения Договора.

9.2 Режим охраны Конфиденциальной информации Стороны соблюдают путём уведомления любого и каждого своего сотрудника и должностного лица о неразглашении Конфиденциальной информации другой стороны, в случае, если такая информация стала или будет ему доступна в силу исполнения своих служебных обязанностей. При этом в уведомлении Стороны ставят в известность своих сотрудников и должностных лиц, что за разглашение конфиденциальной информации другой Стороны, такой сотрудник или должностное лицо несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

9.3 Передача Конфиденциальной информации третьим лицам, опубликование или разглашение возможны только с предварительного письменного согласия другой Стороны, а также по требованию прямо уполномоченных законодательством Республики Казахстан на получение такой информации органов и должностных лиц.

9.4. В случае если Сторона намеревается раскрыть Конфиденциальную информацию третьим лицам, она должна (i) уведомить об этом другую Сторону, являющуюся собственником Конфиденциальной информации, и получить ее предварительное письменное согласие на такое раскрытие; (ii) в случае получения такого письменного согласия на раскрытие Конфиденциальной информации у обладателя такой информации, получить заблаговременно от третьего лица письменное обязательство о соблюдении требований неразглашения предоставляемой ему Конфиденциальной информации.

##### Порядок разрешения споров

10.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по Договору или имеют к нему отношение, Стороны разрешают путем переговоров.

10.2. В случае если Стороны не достигнут соглашения, то, Стороны разрешают разногласия и споры в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

- Уведомления

11.1. Все уведомления и другие сообщения, требуемые или предусмотренные по Договору, должны быть составлены в письменном виде и считаются должным образом сделанными, если они должны быть доставлены лично или по факсу по адресу участвующей Стороны.

11.2.  Любое уведомление или иное сообщение, доставленное нарочно или по факсу в соответствии с требованиями, изложенными выше, считается должным образом переданным, отправленным, полученным или доставленным во всех случаях в первый рабочий день со дня его доставки адресату (с учетом наличия квитанции о доставке, расписки посыльного, а в отношении сообщения, переданного по факсу, подтверждения об отправке, которые служат достаточными, но не исключительными свидетельствами такой доставки) или, когда получен отказ адресата признать факт доставки при получении.

12.Заключительные положения

12.1. Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

12.2. Права и обязательства Сторон по Договору не могут быть переданы третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.

12.3. Договор представляет собой полный текст соглашения, достигнутого между Сторонами.

12.4. Договор не может быть изменен или исправлен, кроме как в случае, когда такие изменения по взаимной договоренности Сторон должны быть оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами,

12.5. Договор может быть досрочно расторгнут только по взаимному соглашению Сторон (за исключением случаев одностороннего отказа от Договора, установленных пп. 3.3.2 и 3.3.3 Договора) с проведением взаиморасчетов в течение 2 (двух) рабочих дней со дня достижения Сторонами такой договоренности.

12.6. Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному оригиналу Договора для каждой из Сторон.

12.7. Все Приложения к Договору и изменения в Договор должны быть являться его неотъемлемыми частями в случае, если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными представителями Сторон и скреплены их печатями.

13. Места нахождения, банковские реквизиты и подписи Сторон

| Покупатель: | Поставщик: |
| --- | --- |

Подписи Сторон

| От Покупателя: | От Поставщика: |
| --- | --- |
| _______________________________ м.п. | ___________________________ м.п. |

Приложение

к Договору №__________/

от «____» ___________ 2020 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СБОЕ В РАБОТЕ ОБОРУДОВАНИЯ

### АО «Казтелепорт»

Сервис Факс: (727)___________

Тип и номер устройства: _____________________________________________________

[1] Дата и время отчета о неисправности: ____/____/ 200__г

[2] Описание сбоя (неисправности): ____________________________________________ __________________________________________________________________________ [3] Время доступа к (если отличается от [1]): _______________________

[4] Расположение:

Расположение Оборудования (адрес):

[5] Контактные лица:

| Ф.И.О., сообщающего о неисправности | Ф.И.О., № телефона ответственного на месте неисправности |
| --- | --- |

[6] Подтверждение получения и принятия отчета о неисправности. Подтверждение должно быть послано (если отличается от [5]):

Ф.И.О.___________________________________ должность: ______________________ Тел.: (код) ____________ e-mail: ____________________________

[7]					[8]		[9]

| Ф.И.О. принявшего извещение | Дата и время получения | Ф.И. ответственного за выполнение ремонтных работ или обслуживания (если отличается от [7]) |
| --- | --- | --- |

[10] извещение № ________________		[11] Подпись: _______________________

[12] Первоочередные действия