Утверждаю

Председатель тендерной комиссии

_______________________Е. Салимов

3 апреля 2023 года

ТЕНДЕРНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

АО «Народный Банк Казахстана» (далее-Банк) 20 апреля 2023 года проводит через систему электронных торгов открытый тендер по выбору подрядчика на проведение внутренней перепланировки и реконструкции здания мастерской (Литер «Ж») АО «Казтелепорт» (далее-ДО) расположенного по адресу: г. Алматы, Алатауский район, ул. Войкова, 2А.

Техническое задание, деффектный акт приведены в приложении 1 к тендерной документации.

Рабочий проект и дизайн проект будет предоставляться потенциальным подрядчикам, имеющим регистрацию на ЭТП Банка, в электронном виде по запросу.

- Место выполнения работ - г. Алматы, Алатауский район, ул. Войкова, 2А.

- Сроки выполнения работ –в течение 70 календарных дней с момента заключения договора подряда, другие альтернативные варианты – по предложению потенциального подрядчика.

Банком могут быть рассмотрены альтернативные сроки, предложенные потенциальными подрядчиками, при этом Банк оставляет за собой приоритетное право на самостоятельное определение сроков.

Примечание: подрядчик должен преступить к работе в трехдневный срок с момента подписания договора не дожидаясь предоплаты.

3. Условия оплаты:

- Базовые условия - по факту выполнения работ за фактически выполненный объем;

- Другие альтернативные варианты – по предложению потенциального подрядчика.

Оплата стоимости работ, согласно условиям договора, будет производиться перечислением денежных средств на текущий счет подрядчика, открытый в АО «Народный Банк Казахстана» на момент подписания договора либо на счет подрядчика, ранее открытый в АО «Народный Банк Казахстана».

4. Срок действия тендерной заявки 90 календарных дней с даты проведения торгов на ЭТП.

5. Обязательные квалификационные требования:

- обладать профессиональной компетенцией и опытом работы не менее трех лет по оказанию подобного рода работ, иметь необходимые финансовые, материальные и трудовые ресурсы для исполнения обязательств в соответствии с договором подряда (подтверждается документально путем приложения подтверждающих документов на ЭТП, в количестве не менее, чем по 3 объектам).

Банк вправе запросить визуальный осмотр объектов на предмет оценки проведенных Подрядчиком аналогичного вида работ.

- являться платежеспособным, не подлежать ликвидации, на его имущество не должен быть наложен арест, его финансово-хозяйственная деятельность не должна быть приостановлена в установленном законодательством Республики Казахстан порядке;

- выполнять свои обязательства по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет на момент подачи заявки на участие в тендере и на момент заключения договора подряда;

- отсутствие судебных исков со стороны АО «Народный Банк Казахстана» по ранее заключённым договорам;

- запрещается участие компаний, аффилированных (связанных) между собой, в лоте;

- до внесения изменения в Закон Республики Казахстан «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности» (далее – Закон) предпочтительно предоставлять электронные акты выполненных работ. После внесения изменения в Закон предоставление электронных актов выполненных работ обязательно;

- предоставление детального описания технологического процесса работ, с указанием временного периода между этапами (График производства работ);

- наличие лицензий с определенными подвидами деятельности в соответствии с Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях» от 16 мая 2014 года № 202-V ЗРК» и требуемой категории согласно «Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и технологически сложным объектам       № 517 от 20.12.2016 г.», (подтверждается документально путем приложения подтверждающих документов на ЭТП).

- наличие необходимого оборудования и материалов для проведения работ, которые должны быть высокого качества, применяемое оборудование и материалы подлежат обязательному согласованию с ДО, с их возможной корректировкой ДО. В случае, если при подведении, а также после подведения результата торгов ДО будет выявлено несоответствия предлагаемых к применению Исполнителем оборудования и материалов, требованиям, указанным в техническом задании, ДО вправе требовать их замены на соответствующие без изменения стоимости выполненных работ в сторону увеличения;

- соблюдение гарантийных обязательства в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» сроком 2 (два) года с момента подписания ДО Акта выполненных работ. В течение гарантийного срока Подрядчик обязуется устранить все выявленные недостатки, поломки и другие дефекты за свой счет;

- уборка и вывоз мусора, возникшего в процессе работы, за свой счет;

- выполнение специализированных работ в случае, если есть необходимость в проведении работ, требующих найма специализированных, привлеченных по дополнительным работам компаний (субподряд), Генеральный подрядчик может привлечь такую компанию. Передача на исполнение субподрядчикам части работ производится только с письменного согласия ДО, при этом объем передаваемых в субподряд работ определяется в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан»;

- по запросу представить вместе с результатами Работ документацию, подтверждающую стоимость и количество применяемых при производстве Работ материалов и конструкций. При этом стоимость фактически применяемых материалов не должна быть ниже стоимости, отраженной в сметной документации;

- итоговые (контрольные) замеры Подрядчиком производятся исключительно в рабочий день совместно c представителями ДО, и подлежат утверждению. В случае увеличения объема работ уже в процессе их проведения, после подписания договора, риски удорожания их стоимости несет Подрядчик;

- все работы должны быть выполнены в строгом соответствии с национальными стандартами РК по строительству, промышленной безопасности и электробезопасности;

- обязательный охват лота – 100%.

Предпочтительные требования:

-предоставить список квалифицированных специалистов, имеющих подтвержденный опыт работы, состоящих в штате, не менее 8 человек (предоставить справку с enbek. KZ);

-представить отзывы, рекомендательные письма (предпочтение отдается работе с корпоративными клиентами и банками по одному письму за последние 3 года);

-  наличие опыта работы с АО «Казтелепорт» или банками второго уровня.

Требования к персоналу подрядчика:

подрядчик обеспечивает свой обслуживающий персонал собственным инструментом, оборудованием, приборами, инвентарем, специальной одеждой и другими необходимыми средствами для выполнения данных работ. Ответственность за безопасность проведения работ несет Подрядчик.

Порядок пребывания на объекте:

- Подрядчик предоставляет ДО списки специалистов, назначенных для выполнения работ, контактные телефоны, копии удостоверения личности;

- Подрядчик обязан соблюдать внутриобъектный режим, правила техники безопасности, правила противопожарной безопасности, а также правила трудового распорядка, действующего на территории объекта.

Техника безопасности и охрана окружающей среды:

ответственность за безопасность проведения работ несет Подрядчик;

При производстве ремонтно-монтажных работ должны соблюдаться требования СН РК 1.03-05-2011 «Охрана труда и техника безопасности в строительстве» и Постановления Правительства РК от 17.11.2010 №1202 Технический регламент «Требования к безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий»;

Пожарная безопасность на участках работ и рабочих местах должна обеспечиваться согласно Постановлению Правительства РК от 09.10.2014 г. №1077 «Правила пожарной безопасности»;

Электробезопасность на участках работ и рабочих местах должна обеспечиваться согласно требованию Закона РК от 09.07.2004 г. №588-II «Об электроэнергетике» и приказа Министра энергетики РК от 30.03.2015 г. №246 «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей»;

При производстве работ должны соблюдаться требования ПУЭ согласно приказу Министра энергетики РК от 20.03.2015 г. №230 «Правила устройства электроустановок».

Примечание:

Предварительный выезд потенциального Подрядчика на место проведения работ для детального обследования объекта является обязательным. Заявка потенциального Подрядчика, не осуществившего осмотр объекта, подлежит отклонению. Осмотр места проведения работ производится не позднее 1 рабочего дня до окончания процедур отбора. В случае, если потенциальный Подрядчик ранее уже произвел осмотр объекта, повторный осмотр не требуется.

6. Участник тендера несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей своей тендерной заявки, Банк не отвечает и не несет обязательства по этим расходам, независимо от характера проведения и результатов тендера.

7.   Язык тендерной заявки – русский, по желанию – государственный.

8. Тендерная документация выдается потенциальному подрядчику без взимания платы.

9. Обеспечение тендерной заявки – предоставляется перечислением на расчетный счёт АО «Народный Банк Казахстана» денежных средств в размере 500 000 тенге (IBAN KZ146010005000000001, БИК HSBKKZKX, БИН 940140000385, КБе 14 в АО «Народный Банк Казахстана»). В платежном поручении необходимо указать, на какие цели перечисляются средства: «Обеспечение тендерной заявки на участие в тендере по выбору подрядчика на проведение внутренней перепланировки и реконструкции здания мастерской (Литер «Ж») АО «Казтелепорт» расположенного по адресу: г. Алматы, Алатауский район, ул. Войкова, 2А.».

Обеспечение тендерной заявки, внесённое участниками тендера, возвращается потенциальному подрядчику в следующих случаях:

•	отклонение тендерной заявки, как не отвечающей требованиям тендерной документации;

•	отзыва тендерной заявки до истечения окончательного срока приёма тендерных заявок;

•	прекращения Банком тендерных процедур без определения победителя тендера;

•	не признания потенциального подрядчика победителем тендера;

•	вступления в силу договора подряда, заключённого ДО с победителем тендера;

•	окончания срока действия тендерной заявки.

Обеспечение тендерной заявки возвращается потенциальному подрядчику в десятидневный срок на основе письма, предоставленного потенциальным подрядчиком, о возврате внесенного обеспечения с указанием реквизитов, на которые необходимо осуществить возврат.

Обеспечение тендерной заявки не возвращается потенциальному подрядчику, представившему тендерную заявку и соответствующее обеспечение в случаях, если:

•	участие в тендере прекращается по причине отзыва или несогласованного изменения тендерной заявки по истечении окончательного срока представления тендерной заявки;

•	потенциальный подрядчик не подписал договор подряда, будучи определенным победителем тендера, в сроки, указанные в письменном уведомлении;

•	потенциальные подрядчики подали заявки на тендер от аффилированных (связанных) компаний, проигнорировав уведомление о запрете на такое участие в тендерной документации.

Процедура проведения тендера:

- Регистрация потенциальных подрядчиков на электронной тендерной площадке (ЭТП) «Halykgroup» (регистрация потенциального подрядчика производится в течение 5-ти рабочих дней с момента подачи регистрационных данных потенциальным подрядчиком);

- Завершение регистрации и окончательный срок представления тендерных заявок до 9-00 часов 14 апреля  2023 года (за 4 рабочих дня до даты проведения торгов);

- Проведение технической экспертизы тендерных заявок и других соответствующих  экспертиз (3 рабочих дня). При необходимости срок проведения технической экспертизы будет продлён до 10-ти календарных дней. При этом начало проведения электронных торгов будет продлено на этот же срок;

- Допуск потенциальных подрядчиков к участию в торгах;

- Проведение торгов –  20 апреля 2023 года, с 16-00 до 17-00 часов, участи в торгах обязательное условие тендера;

- Проведение очных переговоров и подведение комиссией итогов тендера.

Критерии оценки тендерных заявок:

- Соответствие потенциального подрядчика обязательным и квалификационным требованиям тендерной документации;

- Соответствие тендерной заявки техническим требованиям тендерной документации;

- Предлагаемая цена и условия оплаты;

- Опыт работы потенциального подрядчика;

- Гарантия на выполненные ремонтные работы.

Комиссия вправе не раскрывать информацию, касающуюся рассмотрения, оценки и сопоставления тендерных заявок потенциальным подрядчикам или любому другому лицу, официально не участвующему в рассмотрении, оценке и сопоставлении тендерных заявок.

Комиссия вправе отстранить от участия в процессе закупок потенциального подрядчика, если он:

•	представил недостаточно полную и точную тендерную заявку, не дающую возможность комиссии произвести оценку тендерной заявки, или представил заведомо ложную информацию по квалификационным требованиям, либо имеет замечания по исполнению договорных обязательств перед Банком или Группой Халык в прошлом. Полнота и достоверность представляемой информации устанавливается в момент рассмотрения комиссией документов, подтверждающих соответствие потенциального подрядчика квалификационным требованиям;

•	состоит в реестре недобросовестных участников государственных закупок, в списке бездействующих налогоплательщиков/лжепредприятий, размещенных на сайте Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан;

•	в случае выявления участия в лоте аффилированных (связанных) потенциальных подрядчиков.

Комиссия вправе в ходе проведения тендерных процедур раскрывать участникам тендера информацию по ценовым предложениям других участников тендера.

Банк вправе отменить или отложить проведение тендера с письменным уведомлением потенциальных подрядчиков, представивших тендерные заявки, о его отмене или переносе с указанием новой даты проведения тендера.

Потенциальный подрядчик имеет право изменять или отзывать свою заявку до истечения окончательного срока представления тендерных заявок.

Потенциальный подрядчик по итогам проведенных очных переговоров на улучшение тендерных предложений обязуется предоставить секретарю тендерной комиссии подтверждение тендерного предложения, оформленное в соответствии с приложениями 2, 3 к тендерной документации, в срок, установленный комиссией. Подача заявки с иной, отличной от озвученной на переговорах ценой, запрещается.

В случае непредоставления потенциальным подрядчиком подтверждения заявленного тендерного предложения в установленные комиссией сроки озвученное на переговорах предложение отклоняется комиссией от дальнейшего рассмотрения.

Срок заключения договора подряда не может быть более 30 (тридцати) календарных дней со дня направления потенциальному подрядчику уведомления о признании его тендерной заявки выигрышной и проекта договора подряда.

Договор с победителем тендера будет заключаться ДО.

Если потенциальный поставщик, предложение которого принято Банком/ДО, не подписывает договор в установленные сроки или если заключенный договор расторгнут в связи с невыполнением потенциальным поставщиком своих обязательств, Банк/ДО вправе заключить договор со вторым по предпочтительности потенциальным поставщиком (участником тендера, ценовой экспертизы) либо признать тендер/торг несостоявшимся. Предложения такого участника в дальнейшем не будут приниматься к рассмотрению в течение 1 (одного) года с момента получения отказа/расторжения.

Перечень документов, предоставляемых участниками в тендерной заявке до 9-00 часов 14 апреля  2023 года:

- бухгалтерский баланс за 2022г., подписанный первым руководителем, главным бухгалтером, скрепленный печатью потенциального поставщика (прикрепляются на ЭТП в закладке «Документы для налоговой службы»);

- копии деклараций за 2021-2022гг., по корпоративному подоходному налогу по форме 100.00 без приложений, подписанные первым руководителем, главным бухгалтером, скрепленные печатью потенциального поставщика (прикрепляются на ЭТП в закладке «Документы для налоговой службы»);

- предоставление актов выполненных работ за последние 3 года, не менее, чем по 3 объектам);

- лицензий с определенными подвидами деятельности в соответствии с Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях» и требуемой категории согласно Правилам определения общего порядка отнесения зданий и сооружений, к технически и технологически сложным объектам № 517 от 20.12.2016 г.;

- письмо о предоставлении гарантийных обязательств на выполненные работы не менее 24 (двадцати четырех) месяцев и безвозмездном устранении недостатков и дефектов в случае их обнаружения, а также возмещение Собственнику причиненных убытков при производстве ремонтно-строительных работ;

- письмо-гарантия о наличии необходимого оборудования и материалов для проведения работ высококачественного производства; на генеральную уборку помещений по окончанию работ; по согласованию стоимости материалов и работ с ДО по предварительно предоставленной подрядчиком смете; о выполнении работ в строгом соответствии с национальными стандартами РК по строительству, промышленной безопасности и электробезопасности; о соответствии применяемых отделочных материалов требованиям ДО (подлежит согласованию в каждом конкретном случае);

- письмо-гарантия о передаче на исполнение субподрядчикам части работ с письменного согласия ДО, при этом объем передаваемых в субподряд работ не должен в совокупности превышать 50% стоимости всех подрядных работ; о несении ответственности за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, субподрядчиками, привлекаемыми подрядчиком для выполнения работ; о строгом соблюдении срока производства работ в заказе, утвержденного сторонами; о представлении по запросу ДО вместе с результатами работ документации, подтверждающей стоимость и количество применяемых при производстве работ материалов и конструкций, (стоимость фактически применяемых материалов не должна быть ниже стоимости, отраженной в сметной документации);

- рекомендательные письма/отзывы за последние 3 (три) года;

- детальное описание технологического процесса работ, с указанием временного периода между этапами (График производства работ);

- письмо на возврат тендерного обеспечения (приложение 4 к тендерной документации);

- документы, подтверждающие внесение обеспечения тендерной заявки (платежное поручение о перечислении денежных средств на расчетный счет АО «Народный Банк Казахстана»).

Вышеуказанные документы должны одновременно соответствовать следующим требованиям:

- документы должны быть отсканированы в цветном виде и хорошо читабельны;

- документы должны содержать все страницы, которые есть в документе (должны быть представлены в полном виде).

В случае необходимости тендерная комиссия может затребовать от потенциального подрядчика дополнительные сведения, документы по любым вопросам, имеющим отношение к тендеру.

Место проведения электронных торгов - электронная тендерная площадка «Halykgroup», web-сайт www.e-tender.kz.

Дата и время проведения торгов –  20 апреля 2023 года, с 16-00 до 17-00 часов.

Валюта торгов – тенге.

Минимальный шаг торгов от общей суммы –  100 000 тенге.

В торгах потенциальными подрядчиками должна быть указана общая стоимость за весь перечень работ.

В течение одного рабочего дня после завершения торгов участниками должны быть предоставлены ценовые предложения на минимальную стоимость, предложенную по результатам электронных торгов, согласно приложениям 2 и 3 к тендерной документации, путем направления их секретарю тендерной комиссии на e-mail: tender@halykbank.kz.

При рассмотрении ценовых предложений тендерных заявок Банк оставляют за собой право вести переговоры с потенциальными подрядчиками  по улучшению цены заявки, условий оплаты и сроков выполнения работ.

Справки по телефону: 7 (727) 2590793.

Контактные лица:

Менеджер Управления энергетики и строительства Департамента ресурсов –  Елтаев А., +7 (727) 3301856.

Начальник Административно-хозяйственного управления АО «Казтелпорт» Канатов З. Г.(по вопросам подготовки технической спецификации, осмотра объектов, проектно-сметной документации, дизайн проекта). +77017227411

Секретарь тендерной комиссии – Еркелдесова Ш.Т., тел. 7 (727) 2590793 (по подготовке тендерной заявки).

Потенциальные подрядчики – участники тендера могут обратиться в Департамент безопасности Банка по контактному телефону 8 (727) 2596878 по вопросам нарушения процедуры проведения тендера или других замечаний.

Обжалование действий (бездействия) комиссии допускается на любом этапе проведения тендера, но не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня подведения комиссией результатов тендера.

Приложение 1 к тендерной документации

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение внутренней перепланировки и реконструкции здания мастерской (Литер «Ж») АО «Казтелепорт» расположенного по адресу: г. Алматы, Алатауский район, ул. Войкова, 2А

Предмет закупки:

Реконструкция и внутренняя перепланировка – комплекс организационно-технических и строительных мероприятий по устранению физического и морального износа, связанных с изменением основных технико-экономических показателей здания (объекта), с заменой конструктивных элементов и систем инженерного оборудования. Реконструкция и внутренняя перепланировка должны включать устранение неисправностей всех изношенных конструкций и деталей, восстановление или замену их на более долговечные и экономичные, улучшающие эксплуатационные показатели ремонтируемых зданий;

Объем и виды работ: отражены в рабочем проекте и в сметной документации.

Производство ремонтных работ выполнять по соответствующим разделам проекта согласно действующим нормативным документам РК.

| № | Наименование | Адрес | Площадь |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Здание АО «Казтелепорт» (мастерская-Литер «Ж») | г. Алматы, Алатауский район, ул. Войкова,2А | •Общая площадь здания – 247,6 кв.м. |

Дефектный акт

| № | Наименование работ и затрат | Ед. измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтажные Работы |  |  |
|  | Демонтаж бетонного покрытия толщиной h-0.1м | м²/м³ | 250/ 25 |
|  | Демонтаж внутренней перегородки (кирпич) | м²/м³ | 149,6/ 37,4 |
|  | Демонтаж внутренней перегородки (гипсокартон) | м²/м³ | 62,4/ 6,2 |
|  | Демонтаж витража (тамбур) 2,4 м2 | шт. | 1 |
|  | Демонтаж наружных и внутренних дверей | шт | 12 |
|  | Демонтаж металлических ворот | шт | 1 |
|  | Демонтаж окон | шт | 2 |
|  | Демонтаж потолка ГКЛ | м² | 150 |
|  | Монтажные Работы |  |  |
| 2 | Тамбур |  |  |
|  | Монтаж стены кирпич 250х120х60 | м2 | 18,6 |
|  | Левкас стен | м2 | 32,0 |
|  | Грунтовка стен | м2 | 32,0 |
|  | Покраска стен 2 слоя RAL 9006 (серый) | м2 | 28,0 |
|  | Напольные покрытия (Керамическая плитка) | м2 | 6,3 |
|  | Плинтус (ПВХ) | п.м. | 10,0 |
|  | Потолок «Армстронг» | м2 | 6,3 |
|  | Наружная металлическая дверь с доводчиком | шт | 1 |
|  | Светильник потолочный LED панель 60х60 220Вт | шт | 3 |
|  | Выключатель одноклавишный «Legrand» | шт | 1 |
|  | Розетка «Legrand» 220Вт | шт | 2 |
| 3 | Помещение 1 |  |  |
|  | Монтаж стены (кирпич) 250х120х60 | м2 | 12,5 |
|  | Левкас стен | м2 | 42,0 |
|  | Грунтовка стен | м2 | 42,0 |
|  | Покраска стен 2 слоя RAL 9016 (белый) | м2 | 26,0 |
|  | Покраска стен 2 слоя RAL 6024 (зеленый) | м2 | 10,45 |
|  | Напольные покрытия (Ламинат) | м2 | 18,6 |
|  | Плинтус (ПВХ) | п.м. | 16,5 |
|  | Потолок «Армстронг» | м2 | 18,6 |
|  | Металлическая дверь с доводчиком | шт | 1 |
|  | Светильник потолочный LED панель 60х60 220Вт | шт | 9 |
|  | Радиатор алюминиевый (14 секций) | шт | 2 |
|  | Выключатель одноклавишный «Legrand» | шт | 1 |
|  | Розетка «Legrand» 220Вт | шт | 14 |
|  | Кондиционер | шт | 1 |
| 4 | Помещение 2 |  |  |
|  | Монтаж стены (кирпич) 250х120х60 | м2 | 16,2 |
|  | Левкас стен | м2 | 45,0 |
|  | Грунтовка стен | м2 | 45,0 |
|  | Покраска стен 2 слоя RAL 9006(серый) | м2 | 26,0 |
|  | Покраска стен 2 слоя RAL 6024 (зеленый) | м2 | 13,0 |
|  | Напольные покрытия (Ламинат) | м2 | 17,3 |
|  | Плинтус (ПВХ) | п.м. | 16,3 |
|  | Потолок «Армстронг» | м2 | 17,3 |
|  | Металлическая дверь с доводчиком | шт | 1 |
|  | Светильник потолочный LED панель 60х60 220Вт | шт | 6 |
|  | Радиатор алюминиевый (14 секций) | шт | 1 |
|  | Выключатель одноклавишный «Legrand» | шт | 1 |
|  | Розетка «Legrand» 220Вт | шт | 12 |
|  | Кондиционер | шт | 1 |
| 5 | Стены |  |  |
|  | Устройство перегородок из ГКЛ (с двухсторонней обшивкой) | м2 | 97,61 |
| 6 | Тамбур |  |  |
|  | Левкас стен | м2 | 16,08 |
|  | Грунтовка стен | м2 | 16,08 |
|  | Покраска стен 2 слоя RAL 9006 (серый) | м2 | 14,0 |
|  | Напольные покрытия (Керамическая плитка) | м2 | 2,8 |
|  | Плинтус (ПВХ) | п.м. | 4,5 |
|  | Потолок «Армстронг» | м2 | 2,8 |
|  | Наружная металлическая дверь с доводчиком | шт | 1 |
|  | Светильник потолочный LED панель 60х60 220Вт | шт | 1 |
|  | Выключатель одноклавишный «Legrand» | шт | 1 |
|  | Розетка «Legrand» 220Вт | шт | 1 |
| 7 | Прихожая |  |  |
|  | Левкас стен | м2 | 20,0 |
|  | Грунтовка стен | м2 | 20,0 |
|  | Покраска стен 2 слоя RAL 9006 (серый) | м2 | 14,8 |
|  | Покраска стен 2 слоя RAL 6024 (зеленый) | м2 | 5,2 |
|  | Напольные покрытия (Керамическая плитка) | м2 | 7,5 |
|  | Плинтус (ПВХ) | п.м. | 7,0 |
|  | Потолок «Армстронг» | м2 | 7,5 |
|  | Алюминиевая стеклянная дверь с доводчиком | шт | 1 |
|  | Светильник потолочный LED панель 60х60 220Вт | шт | 3 |
|  | Выключатель одноклавишный «Legrand» | шт | 1 |
|  | Розетка «Legrand» 220Вт | шт | 3 |
| 8 | Коридор |  |  |
|  | Левкас стен | м2 | 48,78 |
|  | Грунтовка стен | м2 | 48,78 |
|  | Покраска стен 2 слоя RAL 9006 (серый) | м2 | 43,6 |
|  | Покраска стен 2 слоя RAL 6024 (зеленый) | м2 | 2,6 |
|  | Напольные покрытия (Керамическая плитка) | м2 | 17,1 |
|  | Плинтус (ПВХ) | п.м. | 20,0 |
|  | Потолок «Армстронг» | м2 | 17,1 |
|  | Светильник потолочный LED панель 60х60 220Вт | шт | 6 |
|  | Выключатель одноклавишный «Legrand» | шт | 2 |
|  | Розетка «Legrand» 220Вт | шт | 4 |
| 9 | Мастерская |  |  |
|  | Левкас стен | м2 | 37,0 |
|  | Грунтовка стен | м2 | 37,0 |
|  | Покраска стен 2 слоя RAL 9006(серый) | м2 | 32,0 |
|  | Напольные покрытия (Керамическая плитка) | м2 | 10,5 |
|  | Плинтус (ПВХ) | п.м. | 11,6 |
|  | Потолок «Армстронг» | м2 | 10,5 |
|  | Дверь межкомнатная с доводчиком | шт | 1 |
|  | Светильник потолочный LED панель 60х60 220Вт | шт | 4 |
|  | Радиатор алюминиевый (14 секций) | шт | 1 |
|  | Пластиковые окна (120-h-160, двухкамерные с подоконником) | шт | 4 |
|  | Выключатель одноклавишный «Legrand» | шт | 1 |
| 10 | Пред. С/у |  |  |
|  | Грунтовка стен | м2 | 22,0 |
|  | Стены (Керамическая плитка на клей) | м2 | 18,8 |
|  | Напольные покрытия (Керамическая плитка) | м2 | 4,7 |
|  | Потолок «Армстронг» | м2 | 4,7 |
|  | Дверь межкомнатная с доводчиком | шт | 1 |
|  | Светильник потолочный LED панель 60х60 220Вт | шт | 1 |
|  | Выключатель двухклавишный «Legrand» | шт | 2 |
|  | Розетка «Legrand» 220Вт | шт | 4 |
|  | Раковина (без пьедестала) | шт | 2 |
|  | Сушилка (змейка) | шт | 1 |
|  | Сушилка для рук | шт | 1 |
|  | Смеситель | шт | 2 |
| 11 | С/у М |  |  |
|  | Грунтовка стен | м2 | 14,0 |
|  | Стены (Керамическая плитка на клей) | м2 | 14,0 |
|  | Напольные покрытия (Керамическая плитка) | м2 | 1,4 |
|  | Потолок «Армстронг» | м2 | 1,4 |
|  | Дверь межкомнатная с доводчиком | шт | 1 |
|  | Светильник потолочный LED панель 60х60 220Вт | шт | 1 |
|  | Унитаз с бочком | шт | 1 |
|  | Гигиенический душ со смесителем | шт | 1 |
|  | Смеситель | шт | 1 |
| 12 | С/у Ж |  |  |
|  | Грунтовка стен | м2 | 14,0 |
|  | Стены (Керамическая плитка на клей) | м2 | 14,0 |
|  | Напольные покрытия (Керамическая плитка) | м2 | 1,5 |
|  | Потолок «Армстронг» | м2 | 1,5 |
|  | Дверь межкомнатная с доводчиком | шт | 1 |
|  | Светильник потолочный LED панель 60х60 220Вт | шт | 1 |
|  | Унитаз с бочком | шт | 1 |
|  | Гигиенический душ со смесителем | шт | 1 |
|  | Смеситель | шт | 1 |
| 13 | Кухня |  |  |
|  | Левкас стен | м2 | 44,5 |
|  | Грунтовка стен | м2 | 44,5 |
|  | Покраска стен 2 слоя RAL 9006(серый) | м2 | 32,0 |
|  | Покраска стен 2 слоя RAL 6024 (зеленый) | м2 | 6,0 |
|  | Напольные покрытия (Керамическая плитка) | м2 | 16,5 |
|  | Плинтус (ПВХ) | п.м. | 12,0 |
|  | Потолок Армстронг | м2 | 16,5 |
|  | Потолок «Армстронг» | шт | 1 |
|  | Алюминиевая стеклянная дверь с доводчиком | шт | 6 |
|  | Светильник потолочный LED панель 60х60 220Вт | шт | 1 |
|  | Радиатор алюминиевый (14 секций) | шт | 1 |
|  | Розетка «Legrand» 220Вт | шт | 11 |
|  | Выключатель одноклавишный «Legrand» | шт | 1 |
|  | Плитка для «фартука» | м2 | 1,5 |
|  | Смеситель | шт | 1 |
|  | Водонагреватель бойлер | шт | 1 |
|  | Раковина | шт | 1 |
|  | Пластиковые окна (130-h-160, двухкамерные с подоконникам) | шт | 1 |
|  | Пластиковые окна (90-h-160, двухкамерные с подоконникам) | шт | 1 |
| 14 | Кабинет Руководителя |  |  |
|  | Левкас стен | м2 | 51,0 |
|  | Грунтовка стен | м2 | 51,0 |
|  | Покраска стен 2 слоя RAL 9006 (серый) | м2 | 35,0 |
|  | Декоративная вставка «под дерево» | м2 | 8,0 |
|  | ЛДСП (цвет «выбеленный дуб», «вишня», «груша», «темный бук») | м2 | 8,0 |
|  | Напольные покрытия (Ламинат) | м2 | 18,2 |
|  | Плинтус (ПВХ) | п.м. | 12,5 |
|  | Потолок «Армстронг» | м2 | 18,2 |
|  | Алюминиевая стеклянная дверь с доводчиком | шт | 1 |
|  | Светильник потолочный LED панель 60х60 220Вт | шт | 6 |
|  | Радиатор алюминиевый (14 секций) | шт | 1 |
|  | Выключатель одноклавишный «Legrand» | шт | 1 |
|  | Розетка Legrand 220Вт | шт | 8 |
|  | Кондиционер | шт | 1 |
|  | Пластиковые окна (130-h-160, двухкамерные с подоконниками) | шт | 1 |
| 15 | Офис (Open Space) |  |  |
|  | Левкас стен | м2 | 149,2 |
|  | Грунтовка стен | м2 | 149,2 |
|  | Покраска стен 2 слоя RAL 9006 (серый) | м2 | 115,0 |
|  | Покраска стен 2 слоя RAL 6024 (зеленый) | м2 | 15,0 |
|  | Декоративная вставка «под дерево» | м2 | 7,2 |
|  | ЛДСП (цвет «выбеленный дуб», «вишня», «груша», «темный бук») | м2 | 12,0 |
|  | Напольные покрытия (Ламинат) | м2 | 132,5 |
|  | Плинтус (ПВХ) | п.м. | 60,0 |
|  | Потолок «Армстронг» | м2 | 132,5 |
|  | Алюминиевая стеклянная дверь с доводчиком | шт | 1 |
|  | Светильник потолочный LED панель 60х60 220Вт | шт | 42 |
|  | Радиатор алюминиевый (14 секций) | шт | 6 |
|  | Выключатель одноклавишный «Legrand» | шт | 1 |
|  | Розетка «Legrand» 220Вт | шт | 48 |
|  | Кондиционер | шт | 3 |
|  | Пластиковые окна (130-h-160, двухкамерные с подоконником) | шт | 5 |
|  | Пластиковые окна (150-h-160, двухкамерные с подоконником) | шт | 1 |
| 16 | Вентиляция |  |  |
|  | П1 |  |  |
|  | Приточная установка L=1200м3/час, n=500 Па, в комплекте с автоматикой и смесительным узлом | компл | 1 |
|  | Шумоглушитель прямоугольный, l=1000 мм 450х150 | шт | 1 |
|  | Решетки регулируемые RAR 150x100 | шт | 4 |
|  | Решетки регулируемые RAR 200x200 | шт | 4 |
|  | Решетки наружные EAL 400x150 | шт | 1 |
|  | Воздуховод из оцинкованной стали б=0,5 мм, 100х100 | м. | 9 |
|  | Воздуховод из оцинкованной стали б=0,5 мм, 200х150 | м. | 17 |
|  | Воздуховод из оцинкованной стали б=0,5 мм, 250х150 | м. | 9 |
|  | Воздуховод из оцинкованной стали б=0,5 мм, 300х150 | м. | 10 |
|  | Воздуховод из оцинкованной стали б=0,7 мм, 350х150 | м. | 17 |
|  | Воздуховод из оцинкованной стали б=0,7 мм, 450х150 | м. | 10 |
|  | Минеральная тепло- и звукоизоляция URSA GEO М-25Ф | м3 | 15 |
|  | Крепление воздуховодов к строительным конструкциям | кг | 84 |
|  | В1,В2 |  |  |
|  | Канальный вентилятор L=1200 м3/час, n=600 Па КЕ(КТ) 50-25/22.4D | компл | 2 |
|  | Шумоглушитель прямоугольный, l=1000 мм 450х150 | шт | 2 |
|  | Воздуховод из оцинкованной стали б=0,5 мм, 200х150 | м. | 17 |
|  | Воздуховод из оцинкованной стали б=0,5 мм, 250х150 | м. | 9 |
|  | Воздуховод из оцинкованной стали б=0,5 мм, 300х150 | м. | 10 |
|  | Воздуховод из оцинкованной стали б=0,7 мм, 350х150 | м. | 17 |
|  | Воздуховод из оцинкованной стали б=0,7 мм, 450х150 | м. | 12 |
|  | Крепление воздуховодов к строительным конструкциям | кг | 84 |
|  | В2 |  |  |
|  | Воздуховод из оцинкованной стали б=0,5 мм, ∅100 | м. | 12 |
|  | Бытовой потолочный вентилятор с обратным клапаном ERA 100 | шт | 3 |
|  | Наружная решетка круглая ∅100 | шт | 1 |
|  | Анемостат круглый DVS ∅100 | шт | 3 |
|  | Крепление воздуховодов к строительным конструкциям | кг | 7,5 |
| 17 | Кондиционирование |  |  |
|  | К1-К10 |  |  |
|  | Сплит система (настенный кондиционер) в комплекте с инсталляцией MSAA-07HRN8 | шт | 3 |
|  | Сплит система (настенный кондиционер) в комплекте с инсталляцией MSAA-24HRN8 | шт | 3 |
|  | Кронштейны для крепления кондиционера | шт | 6 |
| 18 | По Фасаду |  |  |
|  | Цоколь - облицовка "Сплитерная плитка" | м2 | 15 |
|  | - ∅12 AIII, L = 150 мм, | шт | 450 |
|  | - Сетка, ∅10 AIII, шаг 200х200мм | м2 | 15 |
|  | Утепление фундамента - "ПТЭ-50" δ - 50 мм | м2 | 40 |
|  | Гидроизоляция в 2 слоя | м2 | 40 |
|  | Обмазочная гидроизоляция битумом | м2 | 40 |
|  | - Мелкозернистый асфальтобетон | м²/м³ | 58/9 |
|  | Накрывочный элемент | П.м | 70 |
|  | Фасад - Штукатурка декоративные "Мюнхен" | м2 | 400 |
|  | Стены теплоблок 600х300х200 | м²/м³ | 30/6 |
|  | Утепление наружных стен - ПТЭ-150 минплита на базальтовой основе,- r=150 кг/м³,δ=100мм, на зонтичных дюбелях | м2 | 30 |
|  | Выравнивание сухими смесями | м2 | 30 |
|  | Отделка козырька над входом - сайдинг с полимерным покрытием | м2 | 5 |
|  | Металлическая рама ФМ-1 | м2 | 5,2 |
|  | ГОСТ 8509-72*∟50x3, | П.м | 6,4 |
|  | ГОСТ 8509-72*∟40x3, | П.м | 2,4 |
|  | ГОСТ 8509-72* ∟50x3, L=2.4 |  | 8 |
|  | ГОСТ 8509-72* ∟50x3, | П.м | 12,8 |
|  | Спецификация элементов каркаса |  |  |
|  | Металлическая рама ФМ-1 | м2 | 5,2 |
|  | ГОСТ 8509-72*∟40x3, L=1,60 |  | 6,4 |
|  | ГОСТ 8509-72*∟40x3, L=3,20 |  | 12,8 |
|  | Прогоны ГОСТ 8509-72*∟40x3, L=1,6 |  | 9,6 |
|  | Металлическая стойка 100x3, L=3,0 | шт | 4 |
|  | Парапетный фартук - из оцинкованной кровельной стали, δ=0,7мм,510мм, L=6,4п.м. | м2 | 3,2 |
|  | Фартук из оцинкованной кровельной стали, δ=0,7мм, 310мм, L=6,4п.м. | м2 | 2,0 |
|  | Лоток - из оцинкованной стали, кровельной стали, δ=0,7мм,890мм, L=1,6п.м. | м2 | 1,4 |
|  | Отлив - из оцинкованной кровельной стали, δ=0,7мм, 200мм, L=1,6п.м. | м2 | 0,32 |
|  | Фартук для примыкания из оцинкованной кровельной стали, δ=0,7мм,300мм,L=6,4п.м. | м2 | 1,92 |
|  | Защитный фартук из оцинкованной кровельной стали, δ-0,7мм, 360мм, L=6,4п.м. | м2 | 2,3 |
|  | Доска, 50 х 180, L=200 | шт. | 6 |
|  | Гвозди оцинкованные кровельные(3,5x40) | шт. | 12 |
|  | Водосточные трубы(∅100), с обогревом L=3,5п.м | шт | 1 |
|  | Воронки,∅150 | шт | 1 |
|  | Лоток 1000х200х260 | шт | 6 |
|  | Решетка 1000х240 | шт | 6 |
| 19 | Канализация К1-К3 |  |  |
|  | Труба канализационная ПВХ Ду50 1м | шт | 4 |
|  | Труба канализационная ПВХ Ду25 0,5м | шт | 4 |
|  | Труба канализационная ПВХ Ду110 0,5м | шт | 2 |
|  | Труба канализационная ПВХ Ду110 1м | шт | 3 |
|  | Тройник ПВХ Ду50 | шт | 1 |
|  | Тройник ПВХ Ду100 | шт | 2 |
|  | Тройник переход Ду110х50х110 | шт | 1 |
|  | Отвод ПВХ Ду50 90 | шт | 6 |
|  | Отвод ПВХ Ду110 90 | шт | 1 |
|  | переход ПВХ 100х50 | шт | 1 |
|  | переход ПВХ 50х25 | шт | 2 |
|  | Хомут металлический под шпильку М8 с резин. Уплотнителем Ø110 | шт | 8 |
|  | Хомут металлический под шпильку М8 с резин. Уплотнителем Ø50 | шт | 4 |
|  | Силикон бесцветный | шт | 3 |
| 20 | Водопровод |  |  |
|  | Труба ППР Ду 25 | м | 20 |
|  | Труба ППР Ду20 | м | 6 |
|  | Кран шаровой Ду15 муфтовый (мама – папа) | шт | 8 |
|  | Адаптер ППР Ду20 | шт | 8 |
|  | Тройник ППР 25*20*25 | шт | 8 |
|  | Отвод ППР Ду25 | шт | 10 |
|  | Отвод ППР Ду20 | шт | 10 |
|  | Гибкий шланг 80см | шт | 8 |
|  | Кран шаровой Ду25 ППР | шт | 2 |
|  | Кран шаровой Ду20 ППР | шт | 2 |
| 21 | Отопление |  |  |
|  | Труба Ду32 металл | м | 120 |
|  | Радиатор | секция | 225 |
|  | Угловой кран Ду20 | шт | 26 |
|  | Гнутый отвод Ду20 металл | шт | 26 |
|  | Разъем Ду20 3/4 | шт | 26 |
|  | Шаровой кран Ду32 приварной | шт | 2 |
|  | Резьба Ду20 | шт | 2 |
|  | Шаровой кран Ду20 муфтовый | шт | 2 |
| 22 | Электричество |  |  |
|  | Кабель ВВГ 3 * 2.5 | м | 3600 |
|  | Кабель ТТР 5*6 | м | 50 |
|  | Кабель ТТР 5*10 | м | 50 |
|  | Автоматический выключатель 25А однополюсный | шт | 20 |
|  | Автоматический выключатель 63А трехполюсный | шт | 5 |
|  | Электрический щит ЩРН –П 24 | шт | 3 |
|  | Электрический щит ЩРВ – П 12 | шт | 3 |

___________________                          ___________________

(должность)                                               (Ф.И.О.)

М.П.

Приложение 2 к тендерной документации

##### Тендерное предложение

на проведение внутренней перепланировки и реконструкции здания мастерской (Литер «Ж») АО «Казтелепорт» расположенного по адресу: г. Алматы, Алатауский район, ул. Войкова, 2А

Наименование потенциального подрядчика________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Наименование предмета тендера __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Предлагаемые УСЛОВИЯ заключения договора:

1. Общая стоимость ремонтных работ, в том числе НДС (цифрами и прописью)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Условия оплаты: _____________________________________________________________________________________

3. Сроки проведения работ:

_____________________________________________________________________________________

4. Охват лота - 100%.

5. Гарантийный срок на выполненные работы __________________________________________

6. Срок действия тендерной заявки _______________________________________________

7. Сопутствующие работы (означают любые вспомогательные или дополнительные работы, подлежащие выполнению потенциальным подрядчиком) _______________________________

_____________________________________________________________________________________

8. Мы ознакомлены с условиями проекта договора и готовы подписать его в течение _____________________ календарных дней от даты уведомления о признании нашей тендерной заявки выигрышной (но не более 30 календарных дней).

Приложения:

Таблица цен (приложение 3);

Другие сведения (по инициативе)

___________________                          ___________________

(должность)                                               (Ф.И.О.)

М.П.

Приложение 3 к тендерной документации

# ТАБЛИЦА ЦЕН

на проведение внутренней перепланировки и реконструкции здания мастерской (Литер «Ж») АО «Казтелепорт» расположенного по адресу: г. Алматы, Алатауский район, ул. Войкова, 2А

___________________________________________________________________________

(наименование потенциального подрядчика)

| № | Наименование работ и затрат | Ед. измерения | Кол-во | Цена за 1 ед.в тенге с учетом НДС | Общая стоимость в тенге с учетом НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтажные Работы |  |  |  |  |
|  | Демонтаж бетонного покрытия толщиной h-0.1м | м²/м³ | 250/ 25 |  |  |
|  | Демонтаж внутренней перегородки (кирпич) | м²/м³ | 149,6/ 37,4 |  |  |
|  | Демонтаж внутренней перегородки (гипсокартон) | м²/м³ | 62,4/ 6,2 |  |  |
|  | Демонтаж витража (тамбур) 2,4 м2 | шт. | 1 |  |  |
|  | Демонтаж наружных и внутренних дверей | шт | 12 |  |  |
|  | Демонтаж металлических ворот | шт | 1 |  |  |
|  | Демонтаж окон | шт | 2 |  |  |
|  | Демонтаж потолка ГКЛ | м² | 150 |  |  |
|  | Монтажные Работы |  |  |  |  |
| 2 | Тамбур |  |  |  |  |
|  | Монтаж стены кирпич 250х120х60 | м2 | 18,6 |  |  |
|  | Левкас стен | м2 | 32,0 |  |  |
|  | Грунтовка стен | м2 | 32,0 |  |  |
|  | Покраска стен 2 слоя RAL 9006 (серый) | м2 | 28,0 |  |  |
|  | Напольные покрытия (Керамическая плитка) | м2 | 6,3 |  |  |
|  | Плинтус (ПВХ) | п.м. | 10,0 |  |  |
|  | Потолок «Армстронг» | м2 | 6,3 |  |  |
|  | Наружная металлическая дверь с доводчиком | шт | 1 |  |  |
|  | Светильник потолочный LED панель 60х60 220Вт | шт | 3 |  |  |
|  | Выключатель одноклавишный «Legrand» | шт | 1 |  |  |
|  | Розетка «Legrand» 220Вт | шт | 2 |  |  |
| 3 | Помещение 1 |  |  |  |  |
|  | Монтаж стены (кирпич) 250х120х60 | м2 | 12,5 |  |  |
|  | Левкас стен | м2 | 42,0 |  |  |
|  | Грунтовка стен | м2 | 42,0 |  |  |
|  | Покраска стен 2 слоя RAL 9016 (белый) | м2 | 26,0 |  |  |
|  | Покраска стен 2 слоя RAL 6024 (зеленый) | м2 | 10,45 |  |  |
|  | Напольные покрытия (Ламинат) | м2 | 18,6 |  |  |
|  | Плинтус (ПВХ) | п.м. | 16,5 |  |  |
|  | Потолок «Армстронг» | м2 | 18,6 |  |  |
|  | Металлическая дверь с доводчиком | шт | 1 |  |  |
|  | Светильник потолочный LED панель 60х60 220Вт | шт | 9 |  |  |
|  | Радиатор алюминиевый (14 секций) | шт | 2 |  |  |
|  | Выключатель одноклавишный «Legrand» | шт | 1 |  |  |
|  | Розетка «Legrand» 220Вт | шт | 14 |  |  |
|  | Кондиционер | шт | 1 |  |  |
| 4 | Помещение 2 |  |  |  |  |
|  | Монтаж стены (кирпич) 250х120х60 | м2 | 16,2 |  |  |
|  | Левкас стен | м2 | 45,0 |  |  |
|  | Грунтовка стен | м2 | 45,0 |  |  |
|  | Покраска стен 2 слоя RAL 9006(серый) | м2 | 26,0 |  |  |
|  | Покраска стен 2 слоя RAL 6024 (зеленый) | м2 | 13,0 |  |  |
|  | Напольные покрытия (Ламинат) | м2 | 17,3 |  |  |
|  | Плинтус (ПВХ) | п.м. | 16,3 |  |  |
|  | Потолок «Армстронг» | м2 | 17,3 |  |  |
|  | Металлическая дверь с доводчиком | шт | 1 |  |  |
|  | Светильник потолочный LED панель 60х60 220Вт | шт | 6 |  |  |
|  | Радиатор алюминиевый (14 секций) | шт | 1 |  |  |
|  | Выключатель одноклавишный «Legrand» | шт | 1 |  |  |
|  | Розетка «Legrand» 220Вт | шт | 12 |  |  |
|  | Кондиционер | шт | 1 |  |  |
| 5 | Стены |  |  |  |  |
|  | Устройство перегородок из ГКЛ (с двухсторонней обшивкой) | м2 | 97,61 |  |  |
| 6 | Тамбур |  |  |  |  |
|  | Левкас стен | м2 | 16,08 |  |  |
|  | Грунтовка стен | м2 | 16,08 |  |  |
|  | Покраска стен 2 слоя RAL 9006 (серый) | м2 | 14,0 |  |  |
|  | Напольные покрытия (Керамическая плитка) | м2 | 2,8 |  |  |
|  | Плинтус (ПВХ) | п.м. | 4,5 |  |  |
|  | Потолок «Армстронг» | м2 | 2,8 |  |  |
|  | Наружная металлическая дверь с доводчиком | шт | 1 |  |  |
|  | Светильник потолочный LED панель 60х60 220Вт | шт | 1 |  |  |
|  | Выключатель одноклавишный «Legrand» | шт | 1 |  |  |
|  | Розетка «Legrand» 220Вт | шт | 1 |  |  |
| 7 | Прихожая |  |  |  |  |
|  | Левкас стен | м2 | 20,0 |  |  |
|  | Грунтовка стен | м2 | 20,0 |  |  |
|  | Покраска стен 2 слоя RAL 9006 (серый) | м2 | 14,8 |  |  |
|  | Покраска стен 2 слоя RAL 6024 (зеленый) | м2 | 5,2 |  |  |
|  | Напольные покрытия (Керамическая плитка) | м2 | 7,5 |  |  |
|  | Плинтус (ПВХ) | п.м. | 7,0 |  |  |
|  | Потолок «Армстронг» | м2 | 7,5 |  |  |
|  | Алюминиевая стеклянная дверь с доводчиком | шт | 1 |  |  |
|  | Светильник потолочный LED панель 60х60 220Вт | шт | 3 |  |  |
|  | Выключатель одноклавишный «Legrand» | шт | 1 |  |  |
|  | Розетка «Legrand» 220Вт | шт | 3 |  |  |
| 8 | Коридор |  |  |  |  |
|  | Левкас стен | м2 | 48,78 |  |  |
|  | Грунтовка стен | м2 | 48,78 |  |  |
|  | Покраска стен 2 слоя RAL 9006 (серый) | м2 | 43,6 |  |  |
|  | Покраска стен 2 слоя RAL 6024 (зеленый) | м2 | 2,6 |  |  |
|  | Напольные покрытия (Керамическая плитка) | м2 | 17,1 |  |  |
|  | Плинтус (ПВХ) | п.м. | 20,0 |  |  |
|  | Потолок «Армстронг» | м2 | 17,1 |  |  |
|  | Светильник потолочный LED панель 60х60 220Вт | шт | 6 |  |  |
|  | Выключатель одноклавишный «Legrand» | шт | 2 |  |  |
|  | Розетка «Legrand» 220Вт | шт | 4 |  |  |
| 9 | Мастерская |  |  |  |  |
|  | Левкас стен | м2 | 37,0 |  |  |
|  | Грунтовка стен | м2 | 37,0 |  |  |
|  | Покраска стен 2 слоя RAL 9006(серый) | м2 | 32,0 |  |  |
|  | Напольные покрытия (Керамическая плитка) | м2 | 10,5 |  |  |
|  | Плинтус (ПВХ) | п.м. | 11,6 |  |  |
|  | Потолок «Армстронг» | м2 | 10,5 |  |  |
|  | Дверь межкомнатная с доводчиком | шт | 1 |  |  |
|  | Светильник потолочный LED панель 60х60 220Вт | шт | 4 |  |  |
|  | Радиатор алюминиевый (14 секций) | шт | 1 |  |  |
|  | Пластиковые окна (120-h-160, двухкамерные с подоконником) | шт | 4 |  |  |
|  | Выключатель одноклавишный «Legrand» | шт | 1 |  |  |
| 10 | Пред. С/у |  |  |  |  |
|  | Грунтовка стен | м2 | 22,0 |  |  |
|  | Стены (Керамическая плитка на клей) | м2 | 18,8 |  |  |
|  | Напольные покрытия (Керамическая плитка) | м2 | 4,7 |  |  |
|  | Потолок «Армстронг» | м2 | 4,7 |  |  |
|  | Дверь межкомнатная с доводчиком | шт | 1 |  |  |
|  | Светильник потолочный LED панель 60х60 220Вт | шт | 1 |  |  |
|  | Выключатель двухклавишный «Legrand» | шт | 2 |  |  |
|  | Розетка «Legrand» 220Вт | шт | 4 |  |  |
|  | Раковина (без пьедестала) | шт | 2 |  |  |
|  | Сушилка (змейка) | шт | 1 |  |  |
|  | Сушилка для рук | шт | 1 |  |  |
|  | Смеситель | шт | 2 |  |  |
| 11 | С/у М |  |  |  |  |
|  | Грунтовка стен | м2 | 14,0 |  |  |
|  | Стены (Керамическая плитка на клей) | м2 | 14,0 |  |  |
|  | Напольные покрытия (Керамическая плитка) | м2 | 1,4 |  |  |
|  | Потолок «Армстронг» | м2 | 1,4 |  |  |
|  | Дверь межкомнатная с доводчиком | шт | 1 |  |  |
|  | Светильник потолочный LED панель 60х60 220Вт | шт | 1 |  |  |
|  | Унитаз с бочком | шт | 1 |  |  |
|  | Гигиенический душ со смесителем | шт | 1 |  |  |
|  | Смеситель | шт | 1 |  |  |
| 12 | С/у Ж |  |  |  |  |
|  | Грунтовка стен | м2 | 14,0 |  |  |
|  | Стены (Керамическая плитка на клей) | м2 | 14,0 |  |  |
|  | Напольные покрытия (Керамическая плитка) | м2 | 1,5 |  |  |
|  | Потолок «Армстронг» | м2 | 1,5 |  |  |
|  | Дверь межкомнатная с доводчиком | шт | 1 |  |  |
|  | Светильник потолочный LED панель 60х60 220Вт | шт | 1 |  |  |
|  | Унитаз с бочком | шт | 1 |  |  |
|  | Гигиенический душ со смесителем | шт | 1 |  |  |
|  | Смеситель | шт | 1 |  |  |
| 13 | Кухня |  |  |  |  |
|  | Левкас стен | м2 | 44,5 |  |  |
|  | Грунтовка стен | м2 | 44,5 |  |  |
|  | Покраска стен 2 слоя RAL 9006(серый) | м2 | 32,0 |  |  |
|  | Покраска стен 2 слоя RAL 6024 (зеленый) | м2 | 6,0 |  |  |
|  | Напольные покрытия (Керамическая плитка) | м2 | 16,5 |  |  |
|  | Плинтус (ПВХ) | п.м. | 12,0 |  |  |
|  | Потолок Армстронг | м2 | 16,5 |  |  |
|  | Потолок «Армстронг» | шт | 1 |  |  |
|  | Алюминиевая стеклянная дверь с доводчиком | шт | 6 |  |  |
|  | Светильник потолочный LED панель 60х60 220Вт | шт | 1 |  |  |
|  | Радиатор алюминиевый (14 секций) | шт | 1 |  |  |
|  | Розетка «Legrand» 220Вт | шт | 11 |  |  |
|  | Выключатель одноклавишный «Legrand» | шт | 1 |  |  |
|  | Плитка для «фартука» | м2 | 1,5 |  |  |
|  | Смеситель | шт | 1 |  |  |
|  | Водонагреватель бойлер | шт | 1 |  |  |
|  | Раковина | шт | 1 |  |  |
|  | Пластиковые окна (130-h-160, двухкамерные с подоконникам) | шт | 1 |  |  |
|  | Пластиковые окна (90-h-160, двухкамерные с подоконникам) | шт | 1 |  |  |
| 14 | Кабинет Руководителя |  |  |  |  |
|  | Левкас стен | м2 | 51,0 |  |  |
|  | Грунтовка стен | м2 | 51,0 |  |  |
|  | Покраска стен 2 слоя RAL 9006 (серый) | м2 | 35,0 |  |  |
|  | Декоративная вставка «под дерево» | м2 | 8,0 |  |  |
|  | ЛДСП (цвет «выбеленный дуб», «вишня», «груша», «темный бук») | м2 | 8,0 |  |  |
|  | Напольные покрытия (Ламинат) | м2 | 18,2 |  |  |
|  | Плинтус (ПВХ) | п.м. | 12,5 |  |  |
|  | Потолок «Армстронг» | м2 | 18,2 |  |  |
|  | Алюминиевая стеклянная дверь с доводчиком | шт | 1 |  |  |
|  | Светильник потолочный LED панель 60х60 220Вт | шт | 6 |  |  |
|  | Радиатор алюминиевый (14 секций) | шт | 1 |  |  |
|  | Выключатель одноклавишный «Legrand» | шт | 1 |  |  |
|  | Розетка Legrand 220Вт | шт | 8 |  |  |
|  | Кондиционер | шт | 1 |  |  |
|  | Пластиковые окна (130-h-160, двухкамерные с подоконниками) | шт | 1 |  |  |
| 15 | Офис (Open Space) |  |  |  |  |
|  | Левкас стен | м2 | 149,2 |  |  |
|  | Грунтовка стен | м2 | 149,2 |  |  |
|  | Покраска стен 2 слоя RAL 9006 (серый) | м2 | 115,0 |  |  |
|  | Покраска стен 2 слоя RAL 6024 (зеленый) | м2 | 15,0 |  |  |
|  | Декоративная вставка «под дерево» | м2 | 7,2 |  |  |
|  | ЛДСП (цвет «выбеленный дуб», «вишня», «груша», «темный бук») | м2 | 12,0 |  |  |
|  | Напольные покрытия (Ламинат) | м2 | 132,5 |  |  |
|  | Плинтус (ПВХ) | п.м. | 60,0 |  |  |
|  | Потолок «Армстронг» | м2 | 132,5 |  |  |
|  | Алюминиевая стеклянная дверь с доводчиком | шт | 1 |  |  |
|  | Светильник потолочный LED панель 60х60 220Вт | шт | 42 |  |  |
|  | Радиатор алюминиевый (14 секций) | шт | 6 |  |  |
|  | Выключатель одноклавишный «Legrand» | шт | 1 |  |  |
|  | Розетка «Legrand» 220Вт | шт | 48 |  |  |
|  | Кондиционер | шт | 3 |  |  |
|  | Пластиковые окна (130-h-160, двухкамерные с подоконником) | шт | 5 |  |  |
|  | Пластиковые окна (150-h-160, двухкамерные с подоконником) | шт | 1 |  |  |
| 16 | Вентиляция |  |  |  |  |
|  | П1 |  |  |  |  |
|  | Приточная установка L=1200м3/час, n=500 Па, в комплекте с автоматикой и смесительным узлом | компл | 1 |  |  |
|  | Шумоглушитель прямоугольный, l=1000 мм 450х150 | шт | 1 |  |  |
|  | Решетки регулируемые RAR 150x100 | шт | 4 |  |  |
|  | Решетки регулируемые RAR 200x200 | шт | 4 |  |  |
|  | Решетки наружные EAL 400x150 | шт | 1 |  |  |
|  | Воздуховод из оцинкованной стали б=0,5 мм, 100х100 | м. | 9 |  |  |
|  | Воздуховод из оцинкованной стали б=0,5 мм, 200х150 | м. | 17 |  |  |
|  | Воздуховод из оцинкованной стали б=0,5 мм, 250х150 | м. | 9 |  |  |
|  | Воздуховод из оцинкованной стали б=0,5 мм, 300х150 | м. | 10 |  |  |
|  | Воздуховод из оцинкованной стали б=0,7 мм, 350х150 | м. | 17 |  |  |
|  | Воздуховод из оцинкованной стали б=0,7 мм, 450х150 | м. | 10 |  |  |
|  | Минеральная тепло- и звукоизоляция URSA GEO М-25Ф | м3 | 15 |  |  |
|  | Крепление воздуховодов к строительным конструкциям | кг | 84 |  |  |
|  | В1,В2 |  |  |  |  |
|  | Канальный вентилятор L=1200 м3/час, n=600 Па КЕ(КТ) 50-25/22.4D | компл | 2 |  |  |
|  | Шумоглушитель прямоугольный, l=1000 мм 450х150 | шт | 2 |  |  |
|  | Воздуховод из оцинкованной стали б=0,5 мм, 200х150 | м. | 17 |  |  |
|  | Воздуховод из оцинкованной стали б=0,5 мм, 250х150 | м. | 9 |  |  |
|  | Воздуховод из оцинкованной стали б=0,5 мм, 300х150 | м. | 10 |  |  |
|  | Воздуховод из оцинкованной стали б=0,7 мм, 350х150 | м. | 17 |  |  |
|  | Воздуховод из оцинкованной стали б=0,7 мм, 450х150 | м. | 12 |  |  |
|  | Крепление воздуховодов к строительным конструкциям | кг | 84 |  |  |
|  | В2 |  |  |  |  |
|  | Воздуховод из оцинкованной стали б=0,5 мм, ∅100 | м. | 12 |  |  |
|  | Бытовой потолочный вентилятор с обратным клапаном ERA 100 | шт | 3 |  |  |
|  | Наружная решетка круглая ∅100 | шт | 1 |  |  |
|  | Анемостат круглый DVS ∅100 | шт | 3 |  |  |
|  | Крепление воздуховодов к строительным конструкциям | кг | 7,5 |  |  |
| 17 | Кондиционирование |  |  |  |  |
|  | К1-К10 |  |  |  |  |
|  | Сплит система (настенный кондиционер) в комплекте с инсталляцией MSAA-07HRN8 | шт | 3 |  |  |
|  | Сплит система (настенный кондиционер) в комплекте с инсталляцией MSAA-24HRN8 | шт | 3 |  |  |
|  | Кронштейны для крепления кондиционера | шт | 6 |  |  |
| 18 | По Фасаду |  |  |  |  |
|  | Цоколь - облицовка "Сплитерная плитка" | м2 | 15 |  |  |
|  | - ∅12 AIII, L = 150 мм, | шт | 450 |  |  |
|  | - Сетка, ∅10 AIII, шаг 200х200мм | м2 | 15 |  |  |
|  | Утепление фундамента - "ПТЭ-50" δ - 50 мм | м2 | 40 |  |  |
|  | Гидроизоляция в 2 слоя | м2 | 40 |  |  |
|  | Обмазочная гидроизоляция битумом | м2 | 40 |  |  |
|  | - Мелкозернистый асфальтобетон | м²/м³ | 58/9 |  |  |
|  | Накрывочный элемент | П.м | 70 |  |  |
|  | Фасад - Штукатурка декоративные "Мюнхен" | м2 | 400 |  |  |
|  | Стены теплоблок 600х300х200 | м²/м³ | 30/6 |  |  |
|  | Утепление наружных стен - ПТЭ-150 минплита на базальтовой основе,- r=150 кг/м³,δ=100мм, на зонтичных дюбелях | м2 | 30 |  |  |
|  | Выравнивание сухими смесями | м2 | 30 |  |  |
|  | Отделка козырька над входом - сайдинг с полимерным покрытием | м2 | 5 |  |  |
|  | Металлическая рама ФМ-1 | м2 | 5,2 |  |  |
|  | ГОСТ 8509-72*∟50x3, | П.м | 6,4 |  |  |
|  | ГОСТ 8509-72*∟40x3, | П.м | 2,4 |  |  |
|  | ГОСТ 8509-72* ∟50x3, L=2.4 |  | 8 |  |  |
|  | ГОСТ 8509-72* ∟50x3, | П.м | 12,8 |  |  |
|  | Спецификация элементов каркаса |  |  |  |  |
|  | Металлическая рама ФМ-1 | м2 | 5,2 |  |  |
|  | ГОСТ 8509-72*∟40x3, L=1,60 |  | 6,4 |  |  |
|  | ГОСТ 8509-72*∟40x3, L=3,20 |  | 12,8 |  |  |
|  | Прогоны ГОСТ 8509-72*∟40x3, L=1,6 |  | 9,6 |  |  |
|  | Металлическая стойка 100x3, L=3,0 | шт | 4 |  |  |
|  | Парапетный фартук - из оцинкованной кровельной стали, δ=0,7мм,510мм, L=6,4п.м. | м2 | 3,2 |  |  |
|  | Фартук из оцинкованной кровельной стали, δ=0,7мм, 310мм, L=6,4п.м. | м2 | 2,0 |  |  |
|  | Лоток - из оцинкованной стали, кровельной стали, δ=0,7мм,890мм, L=1,6п.м. | м2 | 1,4 |  |  |
|  | Отлив - из оцинкованной кровельной стали, δ=0,7мм, 200мм, L=1,6п.м. | м2 | 0,32 |  |  |
|  | Фартук для примыкания из оцинкованной кровельной стали, δ=0,7мм,300мм,L=6,4п.м. | м2 | 1,92 |  |  |
|  | Защитный фартук из оцинкованной кровельной стали, δ-0,7мм, 360мм, L=6,4п.м. | м2 | 2,3 |  |  |
|  | Доска, 50 х 180, L=200 | шт. | 6 |  |  |
|  | Гвозди оцинкованные кровельные(3,5x40) | шт. | 12 |  |  |
|  | Водосточные трубы(∅100), с обогревом L=3,5п.м | шт | 1 |  |  |
|  | Воронки,∅150 | шт | 1 |  |  |
|  | Лоток 1000х200х260 | шт | 6 |  |  |
|  | Решетка 1000х240 | шт | 6 |  |  |
| 19 | Канализация К1-К3 |  |  |  |  |
|  | Труба канализационная ПВХ Ду50 1м | шт | 4 |  |  |
|  | Труба канализационная ПВХ Ду25 0,5м | шт | 4 |  |  |
|  | Труба канализационная ПВХ Ду110 0,5м | шт | 2 |  |  |
|  | Труба канализационная ПВХ Ду110 1м | шт | 3 |  |  |
|  | Тройник ПВХ Ду50 | шт | 1 |  |  |
|  | Тройник ПВХ Ду100 | шт | 2 |  |  |
|  | Тройник переход Ду110х50х110 | шт | 1 |  |  |
|  | Отвод ПВХ Ду50 90 | шт | 6 |  |  |
|  | Отвод ПВХ Ду110 90 | шт | 1 |  |  |
|  | переход ПВХ 100х50 | шт | 1 |  |  |
|  | переход ПВХ 50х25 | шт | 2 |  |  |
|  | Хомут металлический под шпильку М8 с резин. Уплотнителем Ø110 | шт | 8 |  |  |
|  | Хомут металлический под шпильку М8 с резин. Уплотнителем Ø50 | шт | 4 |  |  |
|  | Силикон бесцветный | шт | 3 |  |  |
| 20 | Водопровод |  |  |  |  |
|  | Труба ППР Ду 25 | м | 20 |  |  |
|  | Труба ППР Ду20 | м | 6 |  |  |
|  | Кран шаровой Ду15 муфтовый (мама – папа) | шт | 8 |  |  |
|  | Адаптер ППР Ду20 | шт | 8 |  |  |
|  | Тройник ППР 25*20*25 | шт | 8 |  |  |
|  | Отвод ППР Ду25 | шт | 10 |  |  |
|  | Отвод ППР Ду20 | шт | 10 |  |  |
|  | Гибкий шланг 80см | шт | 8 |  |  |
|  | Кран шаровой Ду25 ППР | шт | 2 |  |  |
|  | Кран шаровой Ду20 ППР | шт | 2 |  |  |
| 21 | Отопление |  |  |  |  |
|  | Труба Ду32 металл | м | 120 |  |  |
|  | Радиатор | секция | 225 |  |  |
|  | Угловой кран Ду20 | шт | 26 |  |  |
|  | Гнутый отвод Ду20 металл | шт | 26 |  |  |
|  | Разъем Ду20 3/4 | шт | 26 |  |  |
|  | Шаровой кран Ду32 приварной | шт | 2 |  |  |
|  | Резьба Ду20 | шт | 2 |  |  |
|  | Шаровой кран Ду20 муфтовый | шт | 2 |  |  |
| 22 | Электричество |  |  |  |  |
|  | Кабель ВВГ 3 * 2.5 | м | 3600 |  |  |
|  | Кабель ТТР 5*6 | м | 50 |  |  |
|  | Кабель ТТР 5*10 | м | 50 |  |  |
|  | Автоматический выключатель 25А однополюсный | шт | 20 |  |  |
|  | Автоматический выключатель 63А трехполюсный | шт | 5 |  |  |
|  | Электрический щит ЩРН –П 24 | шт | 3 |  |  |
|  | Электрический щит ЩРВ – П 12 | шт | 3 |  |  |
|  | ВСЕГО: |  |  |  |  |

Общая стоимость в тенге _______________ на условиях DDP г.Алматы ИНКОТЕРМС 2020, включает все расходы потенциального подрядчика на уплату таможенных пошлин, транспортные расходы, командировочные расходы, НДС и другие налоги, платежи, сборы и расходы. Потенциальный подрядчик вправе указать другие расходы.

________ 					________________________

(Подпись)  					 	(Должность, фамилия, и.о.)

# М.П.

Приложение 4 к тендерной документации

Исх. №, дата

Тендерной комиссии

АО «Народный Банк Казахстана»

Республика Казахстан,

г. Алматы, пр. Аль-Фараби 40

Письмо

на возврат обеспечения тендерной заявки

Настоящим письмом просим осуществить возврат денежных средств в размере ________________, перечисленных в качестве обеспечения тендерной заявки на участие в тендере _____________________________________________________________________________________

(наименование объекта и предмета тендера)

по платёжному поручению № _____ от _____________ года на следующие реквизиты:

(число, месяц, год)

_______________ (наименование юридического лица)

БИН/ИИН

ИИК

БИК

_____________ __________________________
(должность)        	                                                                        (фамилия, имя, отчество)

М.П.

Приложение 5 к тендерной документации

проект

ДОГОВОР СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА №

г. Алматы	«  » __________ 2023г.

АО «Казтелепорт», юридическое лицо, созданное и зарегистрированное в соответствии с законодательством Республики Казахстан, с местом нахождения по адресу: г. Алматы, пр. Абая, 109В, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

ТОО «   », юридическое лицо, созданное и зарегистрированное в соответствии с законодательством Республики Казахстан, с местом нахождения по адресу:_____________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице , действующего на основании _______, с другой стороны,

Заказчик и Подрядчик совместно именуются в дальнейшем как «Стороны», а по отдельности как «Сторона», заключили настоящий Договор строительного подряда (далее – Договор) о нижеследующем.

1. Предмет Договора

1.1. 	Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить работы по реконструкции и перепланировке Литера «Ж» Заказчика (далее – Работы), расположенного по адресу: Республика Казахстан, город Алматы, ул. Войкова, 2А (далее – Объект) и сдать выполненные Работы Заказчику в установленный срок, а Заказчик обязуется принять и оплатить Работы в соответствии с условиями Договора, проектно-сметной документации и Приложения №1 к Договору (Сметный расчет стоимости строительства), что является неотъемлемой частью Договора.

1.2. Подрядчик обязуется в течение 3 (трех) календарных дней с даты заключения договора предоставить и согласовать с Заказчиком Проект производства работ, который будет являться приложением №2 с указанием конкретных дат начала и окончания работ по Договору

и неотъемлемой частью настоящего Договора.

2. Требования Заказчика к Работам.

2.1.	Качество Работ на Объекте и их результаты должны соответствовать Проектно-сметной документации, корпоративному брендбуку Заказчика, требованиям СНиП РК и законодательству Республики Казахстан, а также соответствовать условиям Договора.

2.2. 	Подрядчик обязан строго выполнять все указания Заказчика по поводу выполнения Работ, не противоречащие условиям настоящего Договора.

2.3. 	Подрядчик обязан применять при производстве Работ оборудование и используемые материалы, соответствующие Проектно-сметной документации и предварительно согласованные с Заказчиком путем подписания Заказчиком подтверждающего документа соответствия. В противном случае, Подрядчик обязуется заменить используемые материалы и оборудование на требуемые и повторно осуществить Работы без взимания дополнительной платы с Заказчика.

2.4.	Подрядчик обязан строго соблюдать требования единой корпоративной идентификации зданий и помещений Заказчика, предусмотренные проектно-сметной документацией.

2.5. Подрядчик обязан немедленно информировать Заказчика в том случае, если соблюдение им указания Заказчика грозит годности, прочности или безопасности выполняемых Работ на Объекте.

2.6. Подрядчик обязан строго соблюдать требования техники безопасности проводимых Работ, экологических, санитарных и противопожарных и иных норм.

2.7. Подрядчик участвует в передаче Заказчиком перенесенных (вынесенных) инженерных сетей, согласно рабочей документации, заинтересованным коммунальным службам.

3. Материальное обеспечение Работ и условия выполнения Работ.

3.1.	Обязанности по обеспечению проведения Работ инвентарем, материалами, включая детали и конструкции, а также оборудованием в соответствии с проектно-сметной документацией несет Подрядчик.

3.2.	Подрядчик несет риск обнаружившейся невозможности использования без ухудшения качества выполняемых Работ, предоставленных Подрядчиком материалов (деталей, конструкций) или оборудования.

3.3.	В случаях обнаружившейся невозможности использования без ухудшения качества выполняемых Работ предоставленных Подрядчиком материалов (деталей, конструкций и т.п.) или оборудования, то Подрядчику запрещается использовать такие материалы (детали, конструкции и т.п.) или оборудование, а при нарушении этого требования Заказчик вправе отказаться от Договора.

3.4. Подрядчик обязуется при выполнении работ строго соблюдать технологические требования производителя используемых материалов.

- Цена Договора и порядок оплаты.

4.1.	Цена Договора составляет  (_____________) тенге с учетом НДС и включает в себя стоимость Работ, материалов, все необходимые затраты Подрядчика для выполнения своих обязательств по Договору, налоги и другие обязательные платежи, подлежащие уплате в бюджет Республики Казахстан, транспортные расходы, тарифы, расходы, связанные с получением сертификатов и других документов и сумму НДС, подлежащую уплате в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан. Цена Договора определяется согласно Приложения №1 к настоящему Договору.

4.1.1.	Заказчик осуществляет предоплату в размере ________  тенге с учетом НДС, в течение 10 (десять) рабочих дней с даты подписания Сторонами Договора и предоставления Подрядчиком счета на оплату, оформленного в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.

4.1.2. Заказчик осуществляет оплату суммы в размере ________ тенге с учетом НДС, ежемесячно по факту выполненных Подрядчиком Работ с пропорциональным удержанием предоплаты в течение 10 (десять) рабочих дней с даты подписания сторонами Акта выполненных работ, акта выполненных работ (№2 КС), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (№КС-3) и предоставления Подрядчиком электронного счета-фактуры.

Окончательный расчет (последний платеж) суммы в размере ______  тенге осуществляется Заказчиком после завершения всех работ, в течении 10 (десять) рабочих дней с даты подписания сторонами Акта приема-передачи Объекта.

4.3	Цена Договора является фиксированной и может быть изменена только по соглашению Сторон. Подрядчик не вправе требовать от Заказчика оплаты за какие-либо работы (услуги), не предусмотренных Договором.

4.4.	Оплата по Договору осуществляется путем перевода денег на банковский счет Подрядчика, указанный в разделе 17 Договора.

5. Срок выполнения Работ.

5.1.	Срок выполнения всего комплекса работ __________ календарных дней с даты получения Подрядчиком предоплаты.

5.2.  	Подрядчик обязуется строго соблюдать График производства Работ и Проект производства Работ.

5.3. 	Подрядчик имеет право на продление срока Работ без штрафных санкций пропорционально срокам задержки или изменений/несоблюдения в случае изменения Заказчиком Проектно-сметной документации по причинам, не зависящим от Подрядчика;

5.4. 	По окончании выполнения Работ Подрядчик обязан известить Заказчика о готовности Работ к приемке, в срок не позднее 3 (три) рабочих дня после окончания Работ.

- Права и обязанности Сторон

  - Заказчик вправе:

    - требовать своевременного и качественного выполнения Работ в соответствии с условиями настоящего Договора;

    - отказаться от приемки Работ в случае, если Работы выполнены с отступлениями от настоящего Договора;

    - в любое время иметь беспрепятственный доступ к Работам для проверки хода и качества выполняемых Работ;

    - осуществлять контроль за ведением оперативного журнала производства Работ;

    - при невыполнении либо ненадлежащем выполнении Работ Подрядчиком отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возврата оплаченной предоплаты, уведомив об этом Подрядчика за 3 (три) календарных дня.

  - Подрядчик вправе:

    - требовать своевременной приемки и оплаты Работ;

    - требовать от Заказчика своевременного выполнения иных обязательств в соответствии с условиями настоящего Договора;

    - завершить Работы досрочно.

  - Заказчик обязан:

    - перед началом производства Работ передать по акту сдачи-приема Подрядчику Проектно-сметную документацию на Объект со штампом «В производство работ»;

    - передать Подрядчику Объект для выполнения работ до Начала Работ по акту приема-передачи;

    - принять и оплатить надлежащим образом выполненные Работы;

    - производить приемку выполненной Работы в соответствии с условиями раздела 7 настоящего Договора;

    - назначить Уполномоченное лицо на Объекте на весь период выполнения Работ, который является официальным представителем Заказчика и должен быть уполномочен решать с Подрядчиком вопросы, возникающие в процессе выполнения Работ на Объекте;

    - оказывать Подрядчику содействие при урегулировании с уполномоченными органами/организациями вопросов, возникших в ходе выполнения Подрядчиком Работ по Договору, передавать оперативно доверенности, документы Заказчика для получения любых разрешений и прочей документации для выполнения Работ.

  - Подрядчик обязан:

    - предоставить Заказчику по его требованию копии сертификатов соответствия на основные строительные материалы, выданных службами стандартизации Республики Казахстан или страны изготовителя;

    - обеспечить круглосуточную охрану Объекта на весь период выполнения Работ и нести ответственность в случае необеспечения сохранности материалов, инструментов, оборудования либо иного имущества;

    - в случае необходимости представить Заказчику вместе с результатами Работ документацию, подтверждающую качество применяемых при производстве Работ материалов и конструкций;

    - своевременно и качественно выполнять Работы;

    - информировать Заказчика о ходе выполнения Работ;

    - надлежащим образом осуществлять ведение оперативного журнала производства Работ, в котором фиксируются этапы Работ по датам, внесение изменений по видам работ с указанием фамилии и должности лица, внесшего изменения, замечания Заказчика, авторского надзора, касающиеся хода и качества Работ, а также отметки об устранении этих замечаний;

    - при окончательной приемке выполненных Работ передать Заказчику оперативный журнал производства Работ;

    - заблаговременно предъявлять Заказчику скрытые работы с составлением соответствующих актов;

    - предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить Работы при обнаружении:

(i) возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения указаний о способе исполнения Работ;

(ii) иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой Работы либо создают невозможность ее завершения в срок;

    - нести риск удорожания Работ, за исключением условий, предусмотренных п. 4.3 Договора;

    - выполнять Работы в соответствии с требованиями пункта 2.1 Договора;

    - применять при производстве Работ оборудование и используемые материалы, соответствующие Проектно-сметной документации и корпоративному брендбуку Заказчика и предварительно согласованные с Заказчиком путем подписания Заказчиком подтверждающего документа соответствия. В противном случае Подрядчик обязуется заменить используемые материалы и оборудование на требуемые и повторно осуществить Работы без взимания дополнительной платы с Заказчика;

    - нести ответственность за действия субподрядчиков, как за свои собственные;

    - вернуть Заказчику сумму предоплаты, уплаченную ему в соответствии с Договором в течение 5 (пять) рабочих дней, со дня получения Подрядчиком соответствующего письменного требования Заказчика, в случае отказа Заказчика от Договора;

    - осуществлять производство Работ в строгом соответствии с Проектно-сметной документацией, а в части отделочных и оформительских работ – корпоративному брендбуку Заказчика;

    - в процессе производства Работ вести всю исполнительную техническую документацию в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Казахстан, которая передается Заказчику при окончательной приемке Объекта;

    - предоставлять Заказчику электронный счет-фактуру на стоимость выполненных Работ, оформленные в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан;

    - содержать территорию Объекта в чистоте, удалять своевременно весь мусор и оперативно приводить территорию Объекта в порядок;

    - нести полную ответственность за соблюдение требований соответствующих правил по охране труда, СНиП и иных нормативных правовых актов, действующих не территории Республики Казахстан, при выполнении Работ на Объекте.

- Порядок приема-передачи Работ.

  - Сдача-приемка выполненных Работ производится Сторонами по Акту выполненных работ,  Акту выполненных работ (№2 КС) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (№КС-3) , которые Заказчик подписывает в течение 10 (десять) рабочих дней с момента извещения Заказчика о готовности Работ, либо в этот же срок Заказчик должен предоставить письменный мотивированный отказ от подписания в случае наличия замечаний к выполненным Работам. Датой выполнения Работ считается дата подписания Сторонами Акта выполненных работ, Акта выполненных работ (№2 КС), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (№КС-3),.

  - Выявленные Заказчиком недостатки Работ должны быть без взимания дополнительной оплаты с Заказчика устранены Подрядчиком в срок не позднее 5 (пять) рабочих дней со дня их обнаружения.

  - При наличии в представленных Работах отступлений от требований Договора или иных недостатков Заказчик вправе отказаться от Договора и требовать возмещения убытков.

8. Гарантийный срок

8.1. 	Гарантийный срок качества Работ по настоящему Договору составляет 24 (двадцать четыре) месяца с даты подписания Акта приема-передачи Объекта.

8.2. 	В течение гарантийного срока Подрядчик обязуется устранить все выявленные недостатки, поломки, недостатки и другие дефекты (далее – Дефекты) за свой счет.

8.3. 	Для исполнения Подрядчиком гарантийных обязательств Стороны составляют Дефектный акт, указывающий причины выявленных дефектов, и подписывают его. При этом гарантийный срок качества Работ исчисляется с момента устранения всех выявленных Дефектов. В случае не подписания Дефектного акта, а также не предоставления письменного мотивированного отказа от его подписания со Стороны Подрядчика в течение 5 (пять) рабочих дней, Дефектный акт считается подписанным Сторонами, а Дефекты подлежат устранению Подрядчиком в порядке, предусмотренным условиями Договора.

8.4. 	Подрядчик обязуется приступить к устранению выявленных дефектов в течение 5 (пять) рабочих дней со дня подписания Дефектного акта или истечения срока предоставления письменного мотивированного отказа от его подписания согласно пункту 8.3 Договора и устранить их согласно пункту 7.2.

8.5. 	Указанные гарантии не распространяются на случаи повреждения выполненной Работы, возникшие по вине Заказчика или третьих лиц во время эксплуатации Объекта, указанного в разделе 1 настоящего Договора.

8.6. 	 Гарантийный срок приостанавливается на весь период, на протяжении которого Объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, поломок и иных дефектов, и выполненных работ Подрядчиком.

9. Ответственность Сторон

9.1. 	За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность согласно требованиям законодательства Республики Казахстан и настоящего Договора.

9.2.	Если Работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от Договора, проектно-сметной документации, Заказчик вправе, по своему выбору потребовать от Подрядчика:

(i) безвозмездного устранения недостатков Строительства в разумный срок;

(ii)  отказаться от Договора и потребовать возмещения причиненных убытков;

(iii) возмещения своих расходов на устранение недостатков.

9.3. 	Подрядчик вправе вместо устранения недостатков Работ, за которые он отвечает, без взимания дополнительной оплаты выполнить Работы заново с возмещением Заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков.

9.4.   В случае просрочки исполнения обязательств по настоящему Договору Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере 0,5% (ноль целых пять десятых) процента от цены Договора за каждый день просрочки, но не более 25% от цены Договора.

9.5.  В случае просрочки исполнения платежных обязательств по настоящему Договору Заказчик уплачивает Подрядчику пеню в размере 0,5% (ноль целых пять десятых) процента от суммы, подлежащей оплате, за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы, подлежащей оплате.

9.6.   Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц.

9.7. 	Ответственность за безопасность проводимых Работ несет Подрядчик.

9.8.	С момента начала проведения Работ и до ее окончания Подрядчик несет ответственность за причинение в результате выполнения Работ вреда людям, зданиям, имуществу Заказчика.

9.9.	За неисполнение раздела 8 настоящего Договора Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере двойной стоимости затрат по устранению Дефектов.

9.10. Подрядчик соглашается с тем, что сумма неустойки, которую он обязан уплатить Заказчику в соответствии с настоящим разделом Договора, может быть зачтена Заказчиком в счет платежей, причитающихся Подрядчику в соответствии с Договором. Перед использованием зачета Заказчик уведомляет об этом Подрядчика.

10. Распределение рисков

10.1.	Риск случайно наступившей невозможности исполнения Работ до его сдачи несет Подрядчик.

10.2.	Риск удорожания Работ несет Подрядчик.

  - Для выполнения своих обязательств, предусмотренных условиями Договора, Подрядчик обязан привлекать и использовать опытных специалистов, квалификация, опыт и компетенция которых позволяет осуществлять качественные Работы, а также такое количество рабочей силы, которая является достаточной для полного, надлежащего и своевременного выполнения Работ.

  - В случае возникновения обоснованных претензий Заказчика к персоналу Подрядчика (например, нарушение режима во время рабочего дня, несоответствие квалификационным требованиям), Заказчик имеет право настаивать на отстранение от работ определенных лиц, и в этом случае указанное лицо не будет допущено на рабочее место без предварительного письменного разрешения Заказчика.

  - Организация транспорта, питания и медицинского обслуживания персонала Подрядчика является обязанностью Подрядчика и производится за счет сил и средств Подрядчика.

  - Подрядчик гарантирует освобождение Заказчика  от любого вида  ответственности, предусмотренной действующим законодательством РК, от уплаты сумм по всем претензиям, требованиям и судебным искам, связанным с выполнением персоналом Подрядчика Работ, а также от всякого рода расходов в отношении персонала Подрядчика, связанных с увечьем, несчастными случаями, болезнями, пищевыми отравлениями, смертельным исходом и другими происшествиями, которые могут случиться с персоналом Подрядчика на Объекте и вне ее.

  - В случае возникновения каких-либо претензий к персоналу Подрядчика, независимо от их характера, со стороны третьих лиц, Заказчик не несет по ним юридической ответственности.

  - Подрядчик по требованию Заказчика информирует его о заключении договоров с субподрядными организациями. Подрядчик отвечает за действия своих субподрядчиков, поставщиков/субпоставщиков, как за свои собственные действия.

  - Все расчеты с субподрядчиками, поставщиками/субпоставщиками будет осуществлять Подрядчик.

  - В случае наличия жалоб и претензий жильцов соседнего жилого дома, а также со стороны уполномоченных лиц других близлежащих зданий (в том числе поликлиники и т.д.), на строительный шум и деятельность Подрядчика, то Подрядчик самостоятельно осуществляет урегулирование возникших ситуаций.

## Обстоятельства непреодолимой силы

11.1.	Сторона освобождается от ответственности за полное или частичное невыполнение обязательств по Договору, если докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, включая, но не ограничиваясь: войны, беспорядки, забастовки, пожары, взрывы, наводнения и иные стихийные бедствия, независимо от места происшествия события, решения любого государственного органа и/или организации, запрещающие выполнение Договора, и другие обстоятельства непреодолимой силы (далее – Форс-мажор), при условии, что обстоятельства Форс-мажора непосредственно повлияли на выполнение обязательств по Договору.

11.2.	При возникновении обстоятельств Форс-мажора Сторона, чье выполнение каких-либо обязательств в соответствии с Договором оказалось невозможным в силу наступления обстоятельств Форс-мажора, должна незамедлительно (не позднее 3 (три) рабочих дней после наступления обстоятельств Форс-мажора) уведомить об этом другую Сторону в письменной форме и предпринять все возможные действия для того, чтобы снизить потери или ущерб в отношении другой Стороны и восстановить свою способность выполнять обязательства по Договору. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает Сторону права ссылаться на любое обстоятельство непреодолимой силы как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательств по Договору, за исключением случаев, когда такое неуведомление или несвоевременное уведомление прямо вызвано соответствующим обстоятельством Форс-мажора.

11.3.	Срок исполнения обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами. Если невозможность полного или частичного исполнения Сторонами обязательств по Договору в связи с наступлением обстоятельств непреодолимой силы будет существовать свыше 30 (тридцать) календарных дней, то Стороны вправе расторгнуть Договор. В этом случае Стороны обязуются произвести окончательный взаиморасчет в течение 10 (десять) календарных дней со дня расторжения Договора по вышеуказанным обстоятельствам.

11.4.	В течение 3 (три) календарных дней со дня прекращения обстоятельств Форс-мажора вовлеченная в него Сторона должна письменно уведомить другую Сторону о прекращении обстоятельств Форс-мажора и обязана возобновить исполнение своих обязательств по настоящему Договору.

11.5.	Уведомление о начале и о прекращении обстоятельств Форс-мажора должно подтверждаться документом соответствующей компетентной организации.

##### Конфиденциальность

12.1. Каждая из Сторон Договора обязуется не разглашать третьим лицам условия настоящего Договора, а также сохранять строгую конфиденциальность финансовой, коммерческой и прочей информации (далее – Конфиденциальная информация), полученной от другой Стороны в ходе ведения переговоров, заключения и исполнения Договора.

12.2.	Режим охраны Конфиденциальной информации Стороны соблюдают путём уведомления любого и каждого своего работника, и должностного лица о неразглашении Конфиденциальной информации другой стороны, в случае, если такая информация стала или будет ему доступна в силу исполнения своих служебных обязанностей. При этом в уведомлении Стороны ставят в известность своих работников и должностных лиц, что за разглашение конфиденциальной информации другой Стороны, такой работник или должностное лицо несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

12.3.	Передача Конфиденциальной информации третьим лицам, опубликование или разглашение возможны только с предварительного письменного согласия другой Стороны, а также по требованию прямо уполномоченных законодательством Республики Казахстан на получение такой информации органов и должностных лиц.

12.4.	В случае если Сторона намеревается раскрыть Конфиденциальную информацию третьим лицам, она должна (i) уведомить об этом другую Сторону, являющуюся собственником Конфиденциальной информации, и получить ее предварительное письменное согласие на такое раскрытие; (ii) в случае получения такого письменного согласия на раскрытие Конфиденциальной информации у обладателя такой информации получить заблаговременно от третьего лица письменное обязательство о соблюдении требований неразглашения предоставляемой ему Конфиденциальной информации.

13. Порядок разрешения споров

13.1.	Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по Договору или имеют к нему отношение, Стороны разрешают путем переговоров.

13.2.	В случае если Стороны не достигнут соглашения, то Стороны разрешают разногласия и споры в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

14. Заверения Сторон

Стороны заверяют друг друга в том, что:

14.1.	настоящий Договор и все его положения, будучи подписанными от имени Заказчика и Подрядчика, являются действительными, имеют обязательную силу;

14.2.	настоящий Договор и предусмотренные им права, обязанности и обязательства не нарушают и не приведут к нарушению обязательств Сторон по каким-либо иным договорам или соглашениям и соответствуют законодательству РК, в частности, Подрядчик обладает лицензией на выполнение Работ, предусмотренных настоящим Договором;

14.3.	совершение Сторонами настоящего Договора, а также совершение любых других действий по настоящему Договору не противоречит и не будет в коллизии или противоречии к любому положению учредительных документов Сторон либо законодательства Республики Казахстан, а также обязательствам Сторон по любому другому договору или соглашению;

14.4.	будут оказывать друг другу разумное содействие в процессе исполнения настоящего Договора.

- Антикоррупционные положения

# При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их работники обязуются не осуществлять, прямо или косвенно, действий, квалифицируемых как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, злоупотребление должностным положением, а также действий, нарушающих требования законодательства Республики Казахстан, международных норм права и международных договоров Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и иные коррупционные нарушения – как в отношениях между Сторонами Договора, так и в отношениях с третьими лицами и государственными органами. Стороны также обязуются довести это требование до своих работников.

# В случае возникновения у Стороны оснований полагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо обязательств, предусмотренных в настоящем разделе Договора, Сторона обязуется незамедлительно уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение требований, установленных настоящим разделом другой Стороной, ее работниками.

# Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо положений пунктов настоящего раздела Договора, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об итогах его рассмотрения в течение 7 (семь) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

# Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений пунктов настоящего раздела Договора с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений.

# В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений, установленных настоящим разделом Договора и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения уведомления о нарушении в порядке, установленным настоящим разделом Договора другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке путем направления письменного уведомления не позднее чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до даты прекращения действия настоящего Договора.

16. Заключительные положения

16.1.	Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

16.2.	Заказчик вправе в любое время отказаться от исполнения Договора, направив Подрядчику соответствующее уведомление за десять календарных дней, в случаях:

16.2.1.	выполнения Работ с ненадлежащим качеством, в том числе с недостатками, которые не могут быть устранены в срок, согласованный сторонами, при этом Подрядчик обязан вернуть сумму предоплаты в случае осуществления оплаты Заказчиком в течение 3 (три) рабочих дней с даты поступления соответствующего требования;

16.2.2.	если из-за наступления обстоятельств Форс-мажора задержка выполняемых Работ составит более 30 (тридцать) календарных дней;

16.2.3. нарушения Подрядчиком условий конфиденциальности, установленных Договором;

16.2.4. в иных случаях, определяемых законодательством Республики Казахстан и Договором.

16.4.	Права и обязательства Сторон по Договору не могут быть переданы третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.

16.5.	Договор представляет собой полный текст соглашения, достигнутого между Сторонами.

16.6.	Договор не может быть изменен или исправлен кроме как в случае, когда такие изменения по взаимной договоренности Сторон будут оформлены в письменном виде, подписаны Сторонами и скреплены их печатями.

16.7.	Договор составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 1 (одному) оригиналу Договора для каждой из Сторон.

Приложения:

- Приложение №1 -  Сметный расчет стоимости строительства;

- Приложение №2 – График производства работ;

-;

17. Места нахождения, банковские реквизиты и подписи Сторон

| Заказчик: | Подрядчик: |
| --- | --- |
| АО « КАЗТЕЛЕПОРТ » Председатель Правления ________________ / м.п. |  |