Утверждаю

Председатель тендерной комиссии

___________________ Е. Салимов

18 мая 2023 года

##### ТЕНДЕРНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

АО «Народный Банк Казахстана» (далее – Банк) 6 июня 2023 года проводит через систему электронных торгов открытый тендер по закупке источников бесперебойного питания (далее ИБП) компаний-производителей APC\Eaton для филиалов Банка.

Перечень и объемы закупаемого оборудования, технические спецификации приведены в приложении 1 к тендерной документации.

- Поставка оборудования предусматривается на условиях DDP областные/ региональные филиалы Банка в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020. Места поставки оборудования приведены в приложении 1 к тендерной документации.

- Срок поставки и монтажа оборудования –ноябрь 2023 года, другие альтернативные варианты по предложению потенциального подрядчика.

- Условия оплаты:

- базовые условия - по факту поставки и монтажа оборудования;

- другие альтернативные варианты по предложению потенциального подрядчика.

Оплата стоимости ИБП, согласно условиям договора, будет производиться перечислением денежных средств на счет подрядчика открытый в АО «Народный Банк Казахстана» на момент подписания договора либо на счет подрядчика, ранее открытый в АО «Народный Банк Казахстана».

- Срок действия тендерной заявки 60 календарных дней с даты торгов на ЭТП.

- Обязательные требования к потенциальным поставщикам:

- обладать профессиональной компетенцией и опытом работы по поставке и монтажу ИБП не менее 5 лет, иметь необходимые финансовые, материальные и трудовые ресурсы для исполнения условий договора;

- являться платежеспособным, не подлежать ликвидации, на его имущество не должен быть наложен арест, его финансово-хозяйственная деятельность не должна быть приостановлена в установленном законодательством Республики Казахстан порядке;

- выполнять свои обязательства по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет на момент подачи заявки на участие в тендере и на момент заключения договора о закупках;

- запрещается участие компаний, аффилированных (связанных) между собой в лоте;

- отсутствие судебных исков/претензий со стороны АО «Народный Банк Казахстана» по ранее заключенным договорам;

- поставщик должен являться авторизованным дистрибьютором оборудования компаний-производителей APC\Eaton, иметь право продажи оборудования на территории Республики Казахстан (дата выдачи не ранее 2022 года), либо Сертификат о партнёрском статусе (дата выдачи не ранее 2022 года);

- наличие сервис-центра/сервис-партнера и склада запасных частей на территории Республики Казахстан (наличие сервис-партнера подтверждается действующим договором о партнерстве);

- наличие в штате компании не менее 3-х сертифицированных специалистов, имеющих опыт работы по монтажу/гарантийному обслуживанию ИБП указанных производителей,

- предоставление полной и подробной спецификации оборудования;

- соблюдение всех технических требований;

- предлагаемые модели оборудования должны быть изготовлены не ранее 2022 г;

- в стоимость предложения должны входить затраты на транспортировку и погрузочно-разгрузочные работы.

- руководство по эксплуатации оборудования должно быть на русском языке;

- подрядчик осуществляет поставку, монтаж и инсталляцию (прокладка силовых и контрольных кабелей на расстояние до 15 метров до точки подключения с установкой вводного автомата на ИБП и отходящего автомата расчетной мощности;

- гарантийный срок на оборудование и выполненные работы – не менее 24 (двадцать четыре) месяцев;

- обязательный охват лота -100%.

- Потенциальный подрядчик несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей своей тендерной заявки, а Банк и тендерная комиссия не отвечает и не несет обязательства по этим расходам, независимо от характера проведения и результатов тендера.

- Язык тендерной заявки – русский, по желанию - государственный.

- Тендерная документация предоставляется потенциальному участнику тендера без взимания платы.

- Потенциальные поставщики предоставляют обеспечение тендерной заявки –перечисления на расчётный счёт АО «Народный Банк Казахстана» денежных средств в размере 1 000 000 тенге (IBAN KZ146010005000000001, БИК HSBKKZKX, БИН 940140000385, КБе 14 в АО «Народный Банк Казахстана»). В счёте в обязательном порядке указать, на какие цели перечисляются денежные средства: «Обеспечение тендерной заявки за участие в тендере по закупке ИБП».

Обеспечение тендерной заявки, внесённое участниками тендера, возвращается потенциальному поставщику в следующих случаях:

- отклонение тендерной заявки, как не отвечающей требованиям тендерной документации;

- отзыва тендерной заявки до истечения окончательного срока приёма представления тендерных заявок;

- прекращения Банком тендерных процедур без определения победителя тендера;

- не признания потенциального поставщика победителем тендера;

- вступления в силу договора подряда, заключённого Банком с победителем тендера;

- окончания срока действия тендерной заявки.

Обеспечение тендерной заявки возвращается потенциальному поставщику в десятидневный срок на основе письма предоставленного потенциальным поставщиком о возврате внесенного обеспечения с указанием реквизитов, на которые необходимо осуществить возврат.

Обеспечение тендерной заявки не возвращается потенциальному поставщику, представившему тендерную заявку и соответствующее обеспечение в случаях, если:

- участие в тендере прекращается по причине отзыва или несогласованного изменения тендерной заявки по истечении окончательного срока представления тендерной заявки;

- потенциальный поставщик не подписал договор о закупках, будучи определенным победителем тендера, в сроки, указанные в письменном уведомлении.

- потенциальные поставщики (подрядчики) подали заявки на тендер от аффилированных (связанных) компаний, проигнорировав уведомление о запрете на такое участие в тендерной документации.

Процедура проведения тендера:

- Регистрация потенциальных поставщиков на электронной тендерной площадке (ЭТП) «Halykgroup» (регистрация потенциального поставщика производится в течение 5-ти рабочих дней с момента подачи регистрационных данных потенциальным поставщиком);

- Завершение регистрации и окончательный срок представления тендерных заявок до 9-00 часов 31 мая 2023 года, (за 4 рабочих дня до даты проведения торгов);

- Проведение технической экспертизы тендерных заявок и других соответствующих  экспертиз (3 рабочих дня). В случае необходимости срок проведения технической экспертизы может быть продлён до 10-ти календарных дней. При этом начало проведения электронных торгов будет продлено на этот же срок.

- Допуск потенциальных поставщиков к участию в торгах;

- Проведение торгов –6 июня 2023 года с 16:00 до 17:00 часов;

- Проведение очных переговоров и подведение комиссией результатов тендера.

Критерии оценки тендерных заявок:

- Соответствие потенциального поставщика обязательным и квалификационным требованиям  тендерной документации;

- Соответствие тендерной заявки техническим спецификациям тендерной документации.

- Предлагаемая цена и условия оплаты;

- Сроки поставки и монтажа;

- Опыт работы;

- Гарантийный срок на поставляемое оборудование и выполненные монтажные работы;

Комиссия вправе определять двух и более победителей по каждому лоту закупаемых товаров, работ и услуг с разделением по номенклатуре закупаемых товаров, работ и услуг, а также в разрезе отдельных тиражей/ тарифов/количества и видов продукции/услуг/работ в соответствии с лучшей ценой/сроками поставки/исполнения в зависимости от критерия выбора поставщика Банком.

Комиссия вправе не раскрывать информацию, касающуюся рассмотрения, оценки и сопоставления тендерных заявок потенциальным поставщикам (подрядчикам) или любому другому лицу, официально не участвующему в рассмотрении, оценке и сопоставлении тендерных заявок.

Комиссия вправе отстранить от участия в процессе закупок потенциального поставщика (подрядчика), если он:

•	представил недостаточно полную и точную тендерную заявку, не дающую возможность комиссии произвести оценку тендерной заявки, или представил заведомо ложную информацию

по квалификационным требованиям, либо имеет замечания по исполнению договорных обязательств перед Банком в прошлом. Полнота и достоверность представляемой информации устанавливается в момент рассмотрения комиссией документов, подтверждающих соответствие потенциального поставщика (подрядчика) квалификационным требованиям;

•	состоит в реестре недобросовестных участников государственных закупок, в списке бездействующих налогоплательщиков/лжепредприятий, размещенных на сайте Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан.

•	в случае выявления участия в лоте аффилированных (связанных) потенциальных поставщиков (подрядчиков).

Комиссия вправе в ходе проведения тендерных процедур раскрывать участникам тендера информацию по ценовым предложениям других участников тендера.

Банк вправе отменить или отложить проведение тендера с письменным уведомлением потенциальных поставщиков, представивших тендерные заявки, о его отмене или переносе с указанием новой даты проведения тендера.

Потенциальный поставщик имеет право изменять или отзывать свою заявку до истечения окончательного срока представления тендерных заявок.

Потенциальный поставщик (подрядчик), по итогам проведенных очных переговоров на улучшение тендерных предложений обязуется предоставить секретарю тендерной комиссии подтверждение тендерного предложения, оформленное в соответствии с приложениями 2 и 3 к тендерной документации, в срок, установленный комиссией. Подача заявки с иной, отличной от озвученной на переговорах ценой - запрещается.

В случае непредаставления потенциальным поставщиком (подрядчиком) подтверждения заявленного тендерного предложения в установленные комиссией сроки озвученное на переговорах предложение отклоняется комиссией от дальнейшего рассмотрения.

Срок заключения договора о закупках не может быть более 30 (тридцати) календарных дней со дня направления потенциальному поставщику уведомления о признании его тендерной заявки выигрышной и проекта договора о закупках.

Если потенциальный поставщик (подрядчик), предложение которого принято Банком, не подписывает договор в установленные сроки или если заключенный договор расторгнут в связи с невыполнением потенциальным поставщиком (подрядчиком) своих обязательств, Банк вправе заключить договор со вторым по предпочтительности потенциальным поставщиком (подрядчиком) (участником тендера, ценовой экспертизы) либо признать тендер/торг несостоявшимся. Предложения такого участника в дальнейшем не будут приниматься к рассмотрению в течение 1 (одного) года с момента получения отказа/расторжения.

Перечень документов, предоставляемых потенциальным поставщиком в тендерной заявке (до 9-00 часов 31 мая 2023 года):

- поставщик должен являться авторизованным дистрибьютором оборудования компаний-производителей APC\Eaton, иметь право продажи оборудования на территории Республики Казахстан (дата выдачи не ранее 2022 года), либо Сертификат о партнёрском статусе, выданный не ранее 2022 года;

- информация (письмо) о наличии сервис-центра на территории Республики Казахстан с указание точного адреса или наличии сервис-партнера с приложением договора о партнерстве;

- сертификаты (свидетельства) об обучении специалистов компании, выданные компанией-производителем ИБП;

- полное техническое описание оборудования (приложение 1);

- руководство по эксплуатации оборудования должно быть на русском языке;

- документы, подтверждающие внесение обеспечения тендерной заявки (платежное поручение о перечислении денежных средств на расчетный счет АО «Народный Банк Казахстана»);

- письмо на возврат обеспечения (приложение 4);

- доверенность (если договор от имени юридического лица подписывается не первым руководителем).

Вышеуказанные документы должны одновременно соответствовать следующим требованиям:

- документы должны быть отсканированы в цветном виде и хорошо читабельны;

- документы должны содержать все страницы, которые есть в документе (должны быть представлены в полном виде).

В случае необходимости тендерная комиссия может затребовать от потенциального поставщика дополнительные сведения, документы по любым вопросам, имеющим отношение к тендеру.

Место проведения электронных торгов - электронная тендерная площадка «Halykgroup», web-сайт www.e-tender.kz.

Дата и время проведения торгов –  6 июня 2023 года с 16:00 до 17:00 часов.

Валюта торгов – тенге.

Минимальный шаг торгов – 100 000 тенге.

В торгах потенциальными поставщиками должна быть указана общая стоимость оборудования с учетом НДС, транспортировки и погрузочно-разгрузочных работ.

В течение одного рабочего дня после завершения торгов, участниками должны быть предоставлены ценовые предложения на минимальную стоимость, предложенную по результатам электронных торгов, согласно приложениям 2 и 3 к тендерной документации, путем направления их секретарю тендерной комиссии на e-mail: tender@halykbank.kz.

При рассмотрении ценовых предложений тендерных заявок Банк оставляет за собой право вести переговоры с потенциальными поставщиками по улучшению цены заявки, условий оплаты и сроков оказания услуг.

Справки по телефону: (727) 2590793.

Контактные лица:

Старший менеджер Управления энергетики и строительства Киябаев Ильяс, тел. (727) 2442214.

Секретарь тендерной комиссии – Еркелдесова Ш.Т., тел.: (727) 2590793.

Потенциальные поставщики – участники тендера могут обратиться в Департамент безопасности Банка по контактному телефону 8 (727) 2596878 по вопросам нарушения процедуры проведения тендера или других замечаний.

Обжалование действий (бездействия) комиссии допускается на любом этапе проведения тендера, но не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня подведения комиссией результатов тендера.

Приложение 1 к тендерной документации

# ТИПОВАЯ ФОРМА ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ

Техническое задание:

| № | Технические требования: модель APC\Eaton\ | 10 kVA | 15kVA | 40kVA | 120kVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Технология True ON-LINE | + | + | + | + |
| 2 | Трехфазный вход/ трехфазный выход | + | + | + | + |
|  | Трехфазный вход/ однофазный выход | - | - | - | - |
| 3 | Выходной коэффициент активной мощности не менее 0.9 | + | + | + | + |
| 4 | Форма сигнала – чистая синусоида | + | + | + | + |
| 5 | Возможность увеличения времени резервирования за счет внешних батарейных шкафов | + | + | + | + |
| 6 | Наличие индикации о состоянии ИБП (состояние ИБП, режим работы, степень загрузки, степень разряда батарей, ошибки) | + + | + | + | + |
| 7 | Наличие SNMP/Web карты с ЕМР датчиком | + + | + | + | + |
| 8 | Жидкокристаллический дисплей с выводом сообщений о состоянии ИБП (состояние ИБП, режим работы, степень загрузки, степень разряда батарей, ошибки) | + | + | + | + |
| 9 | Время резервирования при полной нагрузке не менее 10 мин | + | + | + | + |
| 10 | Время резервирования при полной нагрузке не менее 5 мин | - | - | - | - |
| 11 | Наличие программного обеспечения | + | + | + | + |
| 12 | Диапазон входного напряжения – не хуже 320-460В (при 100% нагрузке) | + | + | + | + |
| 13 | Отклонение входной частоты 50Гц не хуже ±3% | + | + | + | + |
| 14 | КНИ входного тока ≤ 3% (линейная нагрузка) | + | + | + | + |
| 15 | Время заряда не более 5 часов до 90% емкости при 100% нагрузке | + | + | + | + |
| 16 | Входной коэффициент мощности cos ≥0.95 | + | + | + | + |
| 17 | Уровень шума ≤58 дБ на расстоянии 1 м | + | + | + | + |
| 18 | Безопасность - EN 62040-1-2, EN 50091-2 | + | + | + | + |
| 19 | Класс защиты - IP20 | + | + | + | + |
| 20 | КПД – не хуже 85% при номинальной нелинейной нагрузке | + | + | + | + |

1.2. Объем закупки, места и сроки поставки источников бесперебойного питания (ИБП):

| № | Место поставки | Мощность, VA фазность (вход/выход) | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Атырауский ОФ п. Доссор, ул. Мұхтанов, зд. 222 (для Макатского РУ) | 15 000 (3/3) | 1 |
| 2 | Восточно-Казахстанский ОФ п. Глубокое, ул. Пирогова, д.8 (для Глубоковского РУ) | 15 000 (3/3) | 1 |
| 3 | Карагандинский ОФ г. Сарань, ул. Ленина 4 (для Саранского РУ) | 15 000 (3/3) | 1 |
| 4 | Северо-Казахстанский ОФ с. Смирново, ул.Зеленая,15 (для Аккайынского РУ) | 10 000 (3/3) | 1 |
| 5 | ОФ Абай с. Урджар, ул. Шынгожа Батыра, д.70 Б (для Урджарского РУ) | 15 000 (3/3) | 1 |
| 6 | Талдыкорганский ОФ г. Сарканд, ул. Кабанбай Батыр, д.47 (для Саркандского РУ) | 15 000 (3/3) | 1 |
| 7 | Талдыкорганский ОФ г. Текели, ул. Тәуелсіздік 8 (для Текелийского РУ) | 15 000 (3/3) | 1 |
| 8 | Акмолинский ОФ г. Кокшетау, ул. Назарбаева, 33 (для Акмолинского ОФ) | 120 000 (3/3) | 1 |
| 9 | Экибастузский РФ г. Экибастуз, Полный адрес г. Экибастуз, ул. Момышұлы, стр. 49А (для Экибастузского РФ) | 40 000 (3/3) | 1 |
| 10 | ОФ Абай г. Аягоз, ул. А. Танибергенова, зд. №31 (для Аягузского РУ) | 15 000 (3/3) | 1 |
| 11 | ОФ Абай с. Бородулиха, ул. Ф. Середина, д. 38 (для Бородулихинского РУ) | 15 000 (3/3) | 1 |
| 12 | Атырауский ОФ г. Кульсары, ул. Абдрахманова, 28 (для Жылыойского РУ) | 15 000 (3/3) | 1 |
| ВСЕГО: | 12 |

___________________                                        ___________________

(должность)                                                            (Ф.И.О.)

М.П.

Приложение 2 к тендерной документации

##### Тендерное предложение

Наименование потенциального поставщика______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Наименование предмета тендера __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Предлагаемые УСЛОВИЯ заключения договора:

1. Общая стоимость источников бесперебойного питания с учетом НДС _____________________________________________________________________________________ (цифрами и прописью)

2. Условия оплаты: _____________________________________________________________________________________

3. Сроки поставки:

_____________________________________________________________________________________

4. Условия поставки: ________________________________________________________________

5. Охват лота _____%

6. Гарантийный срок _____________________________________________________________

7. Срок действия тендерной заявки _______________________________________________

8. Сопутствующие услуги (означают любые вспомогательные или дополнительные услуги, подлежащие выполнению потенциальным поставщиком) ____________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

9. Мы ознакомлены с условиями проекта договора и готовы подписать его в течение ____ календарных дней от даты уведомления о признании нашей тендерной заявки выигрышной.

Приложения:

Таблица цен, Приложение 3;

Другие сведения (по инициативе Заказчика).

___________________                                        ___________________

(должность)                                                            (Ф.И.О.)

М.П.

###### Приложение 3 к тендерной документации

# ТАБЛИЦА ЦЕН

тендерной заявки потенциального поставщика

___________________________________________________________________________

(наименование потенциального поставщика)

| № | Место поставки | Мощность, VA фазность (вход/выход) | Кол-во, шт. | Общая стоимость с учетом доставки и монтажа, в тенге с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Атырауский ОФ п. Доссор, ул. Мұхтанов, зд. 222 (для Макатского РУ) | 15 000 (3/3) | 1 |  |
| 2 | Восточно-Казахстанский ОФ п. Глубокое, ул. Пирогова, д.8 (для Глубоковского РУ) | 15 000 (3/3) | 1 |  |
| 3 | Карагандинский ОФ г. Сарань, ул. Ленина 4 (для Саранского РУ) | 15 000 (3/3) | 1 |  |
| 4 | Северо-Казахстанский ОФ с. Смирново, ул.Зеленая,15 (для Аккайынского РУ) | 10 000 (3/3) | 1 |  |
| 5 | ОФ Абай с. Урджар, ул. Шынгожа Батыра, д.70 Б (для Урджарского РУ) | 15 000 (3/3) | 1 |  |
| 6 | Талдыкорганский ОФ г. Сарканд, ул. Кабанбай Батыр, д.47 (для Саркандского РУ) | 15 000 (3/3) | 1 |  |
| 7 | Талдыкорганский ОФ г. Текели, ул. Тәуелсіздік 8 (для Текелийского РУ) | 15 000 (3/3) | 1 |  |
| 8 | Акмолинский ОФ г. Кокшетау, ул. Назарбаева, 33 (для Акмолинского ОФ) | 120 000 (3/3) | 1 |  |
| 9 | Экибастузский РФ г. Экибастуз, Полный адрес г. Экибастуз, ул. Момышұлы, стр. 49А (для Экибастузского РФ) | 40 000 (3/3) | 1 |  |
| 10 | ОФ Абай г. Аягоз, ул. А. Танибергенова, зд. №31 (для Аягузского РУ) | 15 000 (3/3) | 1 |  |
| 11 | ОФ Абай с. Бородулиха, ул. Ф. Середина, д. 38 (для Бородулихинского РУ) | 15 000 (3/3) | 1 |  |
| 12 | Атырауский ОФ г. Кульсары, ул. Абдрахманова, 28 (для Жылыойского РУ) | 15 000 (3/3) | 1 |  |
| ВСЕГО: | 12 |  |

Общая стоимость в тенге _______________ на условиях DDP областные/региональные филиалы Банка, ИНКОТЕРМС 2020, включает все расходы потенциального поставщика на уплату таможенных пошлин, транспортные расходы, НДС и другие налоги, платежи, сборы и расходы. Потенциальный поставщик вправе указать другие расходы.

_______________ 					________________________

(Подпись)  					 	(Должность, фамилия, и.о.)

# М.П.

# Приложение 4 к тендерной документации

Исх. №, дата

Тендерной комиссии

АО «Народный Банк Казахстана»

Республика Казахстан,

г. Алматы, пр. Аль-Фараби 40

Письмо

на возврат обеспечения тендерной заявки

Настоящим письмом просим осуществить возврат денежных средств в размере ________________, перечисленных в качестве обеспечения тендерной заявки на участие в тендере _____________________________________________________________________________________

(наименование объекта и предмета тендера)

по платёжному поручению № _____ от _____________ года на следующие реквизиты:

(число, месяц, год)

_______________ (наименование юридического лица)

БИН/ИИН

ИИК

БИК

_____________ __________________________
(должность)        	                                                                        (фамилия, имя, отчество)

М.П.

# Приложение 5 к тендерной документации

ПРОЕКТ

Д О Г О В О Р   П О С Т А В К И № ___________

г. Алматы		                                                                                            ___________ 2023 года

Акционерное общество «Народный сберегательный банк Казахстана», юридическое лицо, созданное и зарегистрированное в соответствии с законодательством Республики Казахстан, с местом нахождения по адресу: г. Алматы, пр. Аль-Фараби,40, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице заместителя                 , с одной стороны, и

___________ юридическое лицо, созданное и зарегистрированное в соответствии с законодательством Республики Казахстан, с местом нахождения по адресу: __________ именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________ действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуются в дальнейшем как «Стороны», а по отдельности как «Сторона», либо как указано выше, заключили настоящий Договор поставки №______ (далее – Договор) о нижеследующем.

- Предмет Договора

1.1. 	Предмет поставки – источники бесперебойного питания (ИБП) (далее – Оборудование), а также монтажные работы в объеме, определенном Приложением 1 к Договору (далее – Работы).

1.2. 	Ассортимент и количество Оборудования указаны в Приложении 1 к Договору.

1.3.	Условия поставки - областные (региональные) филиалы Покупателя – DDP (ИНКОТЕРМС 2020).

- Цена Договора и условия платежа

2.1. 	Цена Договора ___________ тенге с учетом НДС.

2.2. 	Покупатель осуществляет предоплату в размере ____ % (__________) от цены Договора, что составляет сумму в размере ________ тенге, в течение 10 (десять) рабочих дней со дня подписания Сторонами Договора.

2.3. 	Оставшаяся часть в размере ___ % (________) от цены Договора, что составляет сумму в размере ___________ тенге, оплачивается Покупателем не позднее 10 (десять) рабочих дней по факту поставки соответствующей партии Оборудования в областные/региональное филиалы Покупателя, после подписания Сторонами сводного Акта приема-передачи Оборудования и выполненных Работ и предоставления Поставщиком счета и электронной счет-фактуры.

2.4.	Цены на Оборудование и Работы приведены в Приложении 1 к Договору.

2.5.	Цена Договора включает в себя сумму НДС, а также стоимость Работ, транспортные расходы, таможенные сборы и тарифы, расходы, связанные с получением сертификатов и других документов, и прочие налоги, пошлины и расходы, взимаемые в связи с исполнением Договора.

2.6.	Оплата по Договору осуществляется путем перевода денег на банковский счет Поставщика, открытый в АО «Народный Банк Казахстана» согласно разделу 10 Договора.

2.7.	Цена Договора является фиксированной и в течение срока действия Договора изменению в сторону увеличения не подлежит. Изменение курса валют не влечет изменение цены Договора, а также не является основанием для неисполнения (отказа от исполнения) обязательств по Договору.

- Обязанности Сторон

3.1. Покупатель обязуется:

3.1.1. в случае надлежащего исполнения всех обязательств Поставщиком принять Оборудование и Работы, оплатить цену Договора;

3.1.2. надлежащим образом выполнить все свои иные обязательства по Договору.

3.2. Поставщик обязуется:

    - поставить Покупателю Оборудование на условиях Договора;

3.2.2. передать Покупателю необходимую техническую документацию на Оборудование, сертификат происхождения, а также сертификат соответствия в случае, если Оборудование подлежит обязательной сертификации;

3.2.3. вместе с Оборудованием предоставить Покупателю товарно-транспортную накладную и инструкцию по эксплуатации Оборудования, а также иную необходимую документацию на Оборудование;

3.2.4. при передаче Оборудования проконсультировать персонал Покупателя в объеме, необходимом для обслуживания поставленного Оборудования;

3.2.5. производить ремонт Оборудования по заявкам Покупателя, с оплатой по дополнительной договоренности Сторон в послегарантийный период, а также в период гарантийного срока, когда неисправность Оборудования произошла по вине Покупателя;

3.2.6. 	в случае отказа Покупателя от приемки Оборудования по основаниям, предусмотренным Договором и/или законодательством Республики Казахстана, забрать Оборудование у Покупателя в течение 10 (десять) рабочих дней со дня направления Покупателем Поставщику соответствующего требования;

3.2.7.	в случае просрочки поставки Оборудования более чем на 30 (тридцать) календарных дней – вернуть Покупателю сумму предоплаты, уплаченную Покупателем Поставщику, в течение 5 (пять) рабочих дней со дня направления Покупателем соответствующего требования;

3.2.8. 	надлежащим образом выполнить все свои иные обязательства по Договору;

- Условия и сроки передачи Оборудования

4.1. 	Место поставки Оборудования и выполнения Работ - областные (региональные) филиалы Покупателя согласно Приложению 1 к Договору.

4.2.	Срок поставки Оборудования и выполнения Работ не позднее 30 ноября 2023 года.

4.3.	Дата поставки Оборудования и выполнения Работ – день подписания Сторонами сводного Акта приема-передачи Оборудования и выполненных Работ.

4.4.	Передача Оборудования Поставщиком производится на складах Покупателя в областных (региональных) филиалах Покупателя через уполномоченных представителей Сторон. Прием Оборудования в областных (региональных) филиалах осуществляется в течение 10 (десять) рабочих дней с даты поступления Оборудования в филиалы. Подтверждения о получении Оборудования направляются областными (региональными) филиалами по электронной почте в Головной офис Покупателя в течение 5 (пять) рабочих дней с даты поступления Оборудования.

4.5.	Прием-передача Оборудования состоит в проверке соответствия данных об Оборудовании, его физического наличия, а также в проверке комплектности Оборудования, качества и других данных. До подписания Сторонами сводного Акта приема-передачи Оборудования и выполненных работ оно подлежит тестированию на соответствие техническим характеристикам завода-изготовителя и для проверки работоспособности Оборудования.

4.6. 	Сводный Акт приема-передачи Оборудования и выполненных Работ составляется и подписывается уполномоченными представителями Сторон в течение 10 (десять) рабочих дней со дня предоставления Оборудования по адресу, указанному в пункте 4.1. Договора, и выполнения Работ при отсутствии замечаний к Оборудованию и выполненным Работам.

4.7.	В случае несоответствия Оборудования и выполненных Работ условиям Договора, Покупатель вправе отказаться от подписания Акта приема-передачи Оборудования и выполненных Работ путем направления Поставщику письменного мотивированного отказа. Поставщик обязан исправить все неполадки и повторно предложить Оборудование, подлежащее приемке, и Работы в течение 20 (двадцать) календарных дней после отказа Покупателя от приема Оборудования и/или Работ.

4.8. Поставщик передает Покупателю Оборудование, которое прошло надлежащее таможенное оформление, и на дату поставки свободно от любых налогов, таможенных платежей и сборов в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

4.9. Частичная поставка Оборудования (поставка частями, если это не предусмотрено условиями Договора) возможна только по согласию Покупателя.

- Качество Оборудования и выполненных Работ, гарантийный срок

5.1.	Поставщик гарантирует Покупателю поставку Оборудования надлежащего качества, количества, комплектности, соответствующего техническим условиям завода-изготовителя, подтверждающегося сертификатом изготовителя. Качество выполняемых Поставщиком Работ должно соответствовать требованиям, обычно предъявляемым к подобного рода работам.

5.2. Поставщик гарантирует, что Оборудование является новым, без дефектов и соответствует техническим спецификациям, приведённым в Приложении 1 к Договору.

5.3. 	Гарантийный срок Оборудования и Работы составляет 24 (двадцать четыре) месяца и исчисляется со дня подписания Сторонами Сводного Акта приема-передачи Оборудования и выполненных Работ.

5.4. 	В течение гарантийного срока Поставщик обязуется заменить или отремонтировать без взимания дополнительной оплаты Оборудование или его части в случае выявления дефектов в переданном Оборудовании, а также устраняет все выявленные дефекты/поломки без взимания дополнительной платы с Покупателя.

5.5. Для исполнения Исполнителем гарантийных обязательств Стороны составляют Дефектный акт, указывающий причины выявленных дефектов/поломок.

5.6. Поставщик обязуется устранить выявленные дефекты/поломки в течение срока, согласованного Сторонами, но в любом случае в срок не более 30 (тридцать) рабочих дней со дня подписания Сторонами Дефектного акта.

5.7. В случае обнаружения дефектов в Оборудовании во время гарантийного срока Покупатель уведомляет об этом Поставщика согласно разделу 10 Договора в форме Извещения о сбое в работе Оборудования (Приложение 2 к Договору).

5.8. 	Срок устранения дефектов, ремонт или замена Оборудования, его частей - не позднее 30 (тридцать) рабочих дней со дня получения Поставщиком Извещения о сбое в работе Оборудования.

5.9. 	В случае если на устранение дефектов или замену частей Оборудования в период гарантийного срока потребуется времени больше, чем 30 (тридцать) рабочих дней, то Поставщик на период устранения дефектов или замены частей Оборудования обязуется предоставить по требованию Покупателя аналогичное оборудование или его части в безвозмездное пользование.

5.10. Гарантийный срок на отремонтированное Оборудование продлевается на период, соответствующий сроку, в течение которого Покупатель не мог пользоваться Оборудованием из-за обнаруженных в нем недостатков, в том числе во время проведения ремонта согласно пункту 5.8 Договора.

5.11. Поставщик несет все расходы, связанные с исполнением им своих обязательств по разделу 5 Договора.

- Риски и право собственности

6.1. 	Риск случайной гибели или случайного повреждения Оборудования переходит от Поставщика к Покупателю после поступления Оборудования в место поставки согласно пункту 4.1 Договора и подписания Сторонами сводного Акта приема-передачи Оборудования и выполненных Работ.

6.2. 	Право собственности на Оборудование переходит от Поставщика к Покупателю после полной оплаты Оборудования.

- Ответственность Сторон

7.1.	В случае нарушения срока, указанное в пункте 4.2 Договора, Поставщик по требованию Покупателя уплачивает Покупателю пеню в размере 0,4 % (ноль целых четыре десятых) от стоимости непоставленного Оборудования и/или невыполненных Работ за каждый день просрочки.

7.2. При нарушении сроков платежей, установленных пунктами 2.2 и 2.3 Договора, Покупатель по требованию Поставщика уплачивает Поставщику пеню в размере 0,4 % (ноль целых четыре десятых) от неуплаченной части стоимости Оборудования за каждый день просрочки платежа.

7.3. 	В случае просрочки выполнения Поставщиком обязательств по гарантийному обслуживанию Оборудования на срок более 30 (тридцать) календарных дней, Покупатель вправе возвратить Поставщику Оборудование, по которому не производится гарантийное обслуживание. Поставщик обязуется возвратить Покупателю стоимость такого Оборудования с уплатой штрафа в размере стоимости такого Оборудования.

7.4. 	За просрочку исполнения обязанностей, предусмотренных пунктами 4.8 и 5.6 Договора, Поставщик по требованию Покупателя уплачивает Покупателю пеню в размере 0,4 % (ноль целых четыре десятых) от стоимости несоответствующего условиям Договора/нефункционирующего Оборудования за каждый день просрочки.

7.5. 	В случае нарушения Поставщиком обязательств, указанных в пункте 4.2 Договора, на срок более чем 30 (тридцать) календарных дней, а также в случае неисполнения (частичного неисполнения) и/или отказа Поставщика от исполнения обязательств по Договору, Поставщик по требованию Покупателя уплачивает Покупателю штраф в размере 10% (десять процентов) от цены Договора, с учетом пункта 7.1 Договора, и возмещает Покупателю все понесенные убытки. При этом Покупатель вправе отказаться от исполнения Договора, уведомив Поставщика не менее, чем за 3 (три) рабочих дня, с условием проведения Сторонами всех взаиморасчетов.

7.6. 	За просрочку исполнения обязанности, предусмотренных подпунктом 3.2.7 Договора, Поставщик уплачивает Покупателю пеню в 0,4 % (ноль целых четыре десятых) от суммы, подлежащей возврату за каждый день просрочки.

7.7. 	Поставщик соглашается с тем, что сумма неустойки, которую он обязан уплатить Покупателю в соответствии с настоящим разделом Договора, может быть зачтена Покупателем в счет платежей, причитающихся Поставщику в соответствии с Договором. Для зачета достаточно заявления Покупателя.

7.8. 	Поставщик обязан возместить Покупателю понесенные им убытки в случае изъятия Оборудования у Покупателя третьими лицами в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан по обстоятельствам, не зависящим от Покупателя и не обусловленным его действиями.

## Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. 	Сторона освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по Договору, если докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, включая, но не ограничиваясь: чрезвычайные ситуации социального, природного и техногенного характера, в том числе стихийные бедствия, кризисные экологические ситуации, эпидемии, промышленные, транспортные и другие аварии, пожары (взрывы), военные действия, акты терроризма, преступные посягательства, массовые беспорядки, принятие правовых и судебных актов, решений органов государственной власти и управления и их должностных лиц, препятствующих выполнению Сторонами договорных обязательств, другие обстоятельства непреодолимой силы (далее – Форс-мажор), при условии, что обстоятельства Форс-мажора непосредственно повлияли на исполнение Договора.

8.2.	При возникновении обстоятельств Форс-мажора вовлеченная в них Сторона должна незамедлительно, не позднее 3 (три) рабочих дней письменно уведомить об этом другую Сторону и предпринять все возможные действия для снижения потерь или ущерба в отношении другой Стороны и восстановить свою способность выполнять обязательства по Договору. При невозможности уведомления в письменной форме, допускается отправка уведомления по электронной почте, с использованием средств мобильной связи с последующим предоставлением письменного уведомления. Неуведомление/несвоевременное уведомление лишает Сторону права ссылаться на обстоятельство Форс-мажора как на основание, освобождающее от ответственности по Договору, за исключением случаев, когда неуведомление/несвоевременное уведомление прямо вызвано обстоятельством Форс-мажора.

8.3.	По соглашению Сторон срок исполнения обязательств по Договору может быть отодвинут соразмерно времени действия обстоятельств Форс-мажора и их последствий. В случае если невозможность исполнения обязательств по Договору будет существовать свыше 60 (шестьдесят) календарных дней и Стороны не примут решения о дальнейших согласованных действиях по исполнению Договора, то Стороны вправе расторгнуть Договор в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан и Договором. При этом Стороны обязуются произвести окончательные взаиморасчеты не позднее 10 (десять) календарных дней со дня расторжения Договора.

8.4.	Уведомление об обстоятельствах Форс-мажора должно подтверждаться документом компетентной организации, за исключением случаев, когда обстоятельства Форс-мажора носят общеизвестный характер и освещаются в средствах массовой информации.

8.5. В течение 3 (три) календарных дней со дня прекращения обстоятельств Форс-мажора вовлеченная в них Сторона обязана уведомить другую Сторону о прекращении обстоятельств Форс-мажора и возобновить исполнение своих обязательств по настоящему Договору.

9. Заключительные положения

9.1. Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

9.2. Уведомления Сторон считаются оформленными надлежащим образом в случаях, когда направляются одним из следующих способов: вручением уполномоченному лицу под подпись о получении; посредством курьерской или почтовой службы; по электронной почте, по факсу с последующим предоставлением уведомления в письменной форме, если иной порядок не предусмотрен Договором. Свидетельствами отправки уведомления являются, в частности, квитанция/расписка о получении, почтовый штамп, копия электронной отправки, факсовый отчет.

9.3. Вся информация, передаваемая Сторонами друг другу в соответствии с Договором, признается Сторонами конфиденциальной. Конфиденциальная информация не подлежит разглашению полностью или частично, за исключением случаев предоставления такой информации уполномоченным консультантам, адвокатам или аудиторам Сторон, а также органам государственной власти, уполномоченным на получение такой информации в силу действия законодательства Республики Казахстан. Сторона вправе раскрывать конфиденциальную информацию иным лицам в случае получения письменного согласия другой Стороны.

9.4. Договор регулируется нормами материального права Республики Казахстан. [Все споры, разногласия или требования, возникающие из Договора либо в связи с ним, в том числе касающиеся его нарушения, прекращения или недействительности, подлежат окончательному урегулированию в Арбитражном центре Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» согласно его действующему Регламенту. Предметом, который подлежит рассмотрению арбитражем, являются все споры, разногласия или требования, возникающие из Договора либо в связи с ним, в том числе касающиеся его нарушения, прекращения или недействительности. Состав арбитража будет включать одного арбитра. Местом проведения арбитражного разбирательства будет г.Алматы. Языком арбитражного разбирательства будет русский язык.

9.5. Договор может быть досрочно расторгнут только по взаимному соглашению Сторон (за исключением случаев одностороннего отказа от Договора, установленных Договором) с проведением взаиморасчетов в течение 2 (два) рабочих дней со дня достижения Сторонами такой договоренности.

9.6.	Покупатель вправе в любое время отказаться от исполнения Договора, направив Поставщику соответствующее уведомление, в случаях:

9.6.1. поставки Оборудования ненадлежащего качества, в том числе с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Покупателя срок, при этом Поставщик обязан вернуть стоимость Оборудования в случае осуществления оплаты Покупателем в течение 3 (три) рабочих дней с даты поступления соответствующего требования;

9.6.2. когда Оборудование поставлено с нарушением условий Договора, требований законодательства либо обычно предъявляемых требований к качеству и комплектности Оборудования и иных требований;

9.6.3.	если из-за наступления обстоятельств Форс-мажора задержка в поставке Оборудования составит более 60 (шестьдесят) календарных дней;

9.6.4. нарушения Поставщиком условий конфиденциальности, установленных Договором;

9.6.5. невыполнения/ частичного невыполнения Поставщиком других своих обязательств по Договору;

9.6.6. в иных случаях, определяемых законодательством Республики Казахстан и Договором.

Договор считается расторгнутым по истечении 3 (три) рабочих дней с даты получения Поставщиком соответствующего письменного уведомления Покупателя.

9.7. Договор не может быть изменен или исправлен кроме как в случае, когда такие изменения будут оформлены в письменном виде, подписаны Сторонами и скреплены их печатями, за исключением случаев изменения реквизитов Сторон, при этом Стороны обязаны уведомить друг друга о таких изменениях не позднее 5 (пять) рабочих дней с даты изменения реквизитов путем направления письменного уведомления.

9.8.	Договор составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 1 (одному) оригиналу Договора для каждой из Сторон.

10. Места нахождения, банковские реквизиты и подписи Сторон

| ___________________/ |
| --- |
| м.п. | м.п. |

Приложение 1

к Договору поставки №_____

от «____» __________20___ года

###### Ассортимент, количество, стоимость и спецификация Оборудования и Работ

| № | Наименование областного филиала | Адрес поставки оборудования | Наименование и модель Оборудования | Кол-во, шт | Стоимость с учетом доставки и монтажа, в тенге с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Атырауский ОФ | п. Доссор, ул. Мұхтанов, зд. 222 (для Макатского РУ) |  | 1 |  |
| 2 | Восточно-Казахстанский ОФ | п. Глубокое, ул. Пирогова, д.8 (для Глубоковского РУ) |  | 1 |  |
| 3 | Карагандинский ОФ | г. Сарань, ул. Ленина 4 (для Саранского РУ) |  | 1 |  |
| 4 | Северо-Казахстанский ОФ | с. Смирново, ул.Зеленая,15 (для Аккайынского РУ) |  | 1 |  |
| 5 | ОФ Абай | с. Урджар, ул. Шынгожа Батыра, д.70 Б (для Урджарского РУ) |  | 1 |  |
| 6 | Талдыкорганский ОФ | г. Есик, ул. Маметовой б/н (для Енбекшиказахского РУ) |  | 1 |  |
| 7 | Талдыкорганский ОФ | г. Текели, ул. Тәуелсіздік 8 (для Текелийского РУ) |  | 1 |  |
| 8 | Акмолинский ОФ | г. Кокшетау, ул. Назарбаева, 33 (для Акмолинского ОФ) |  | 1 |  |
| 9 | Экибастузский РФ | г. Экибастуз, ул. Момышұлы, стр. 49А (для Экибастузского РФ) |  | 1 |  |
| 10 | Талдыкорганский ОФ | г. Есик ул. Маметова 20Д (для Енбекшиказахского РУ) |  | 1 |  |
| 11 | ОФ Абай | с. Бородулиха, ул. Ф. Середина, д. 38 (для Бородулихинского РУ) |  | 1 |  |
| 12 | Атырауский ОФ | г. Кульсары, ул. Абдрахманова, 28 (для Жылыойского РУ) |  | 1 |  |
|  | Итого: | 12 |  |

Подписи Сторон:

Покупатель:                                                       Поставщик:

___________________/

м.п.

Приложение 2

к Договору поставки №_____

от «____» __________20___ года

ИЗВЕЩЕНИЕ О СБОЕ В РАБОТЕ ОБОРУДОВАНИЯ

### АО «НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА»

Сервис Факс: (727)___________

Тип и номер устройства: _____________________________________________________

[1] Дата и время отчета о неисправности: ____/____/ 20__г

[2] Описание сбоя: _________________________________________________________________________ [3] Время доступа к (если отличается от [1]): _______________________

[4] Расположение:

| Отделение Банка (город): | Расположение оборудования (адрес): |
| --- | --- |

[5] Контактные лица:

| Фамилия, имя сообщающего о неисправности | Фамилия, имя, № телефона ответственного на месте неисправности |
| --- | --- |

[6] Подтверждение получения и принятия отчета о неисправности. Подтверждение должно быть послано, (если отличается от [5]):

Фамилия, имя___________________________________ должность:______________________ Тел.: (код) ____________ e-mail: ____________________________

[7]					[8]		[9]

| Фамилия, имя принявшего извещение | Дата и время получения | Фамилия, имя ответственного за выполнение ремонтных работ или обслуживания (если отличается от [7]) |
| --- | --- | --- |

[10] извещение № ________________		[11] Подпись: _______________________

[12]  Первоочередные действия

Подписи Сторон:

| Покупатель: | Поставщик: |
| --- | --- |