Утверждаю

Председатель тендерной комиссии

_______________________М. Каблашев

_______________________

«31» октября 2019 года

##### ТЕНДЕРНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

АО «Народный Банк Казахстана» 20 ноября 2019 года проводит через систему электронных торгов открытый тендер на закупку оборудования производства компании APC by Schneider Electric, услуг монтажа и пуско-наладочных работ для модернизации чиллерной установки.

Техническая спецификация оборудования приведена в приложении 1 к тендерной документации.

- Условия поставки оборудования и выполнение работ предусматриваются на условиях DDP г. Алматы, по адресу, указанному в приложении 1 в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010.

- Срок поставки оборудования, выполнения монтажных и пуско-наладочных работ – 60 календарных дней с даты подписания договора.

- Условия оплаты:

- базовые условия - по факту поставки оборудования и выполнения работ;

- другие альтернативные варианты по предложению потенциального поставщика.

Оплата стоимости оборудования и работ, согласно условиям договора, будет производиться перечислением денежных средств на счет поставщика открытый в АО «Народный Банк Казахстана» на момент подписания договора либо на счет поставщика, ранее открытый в АО «Народный Банк Казахстана».

- Срок действия тендерной заявки 60 календарных дней со дня проведения торгов на ЭТП.

- Обязательные требования к потенциальным поставщикам:

- обладать профессиональной компетенцией и опытом работы в области построения серверных помещений (ЦОД), сервисного технического обслуживания, ремонта телекоммуникационного оборудования и источников бесперебойного питания компании APC by Schneider Electric не менее трёх лет;

- иметь необходимые финансовые, материальные и трудовые ресурсы для исполнения обязательств в соответствии с договором подряда;

- отсутствие претензий со стороны АО «Народный Банк Казахстана» по ранее заключенным договорам;

- являться платежеспособным, не подлежать ликвидации, на его имущество не должен быть наложен арест, его финансово-хозяйственная деятельность не должна быть приостановлена в установленном законодательством Республики Казахстан порядке;

- выполнять свои обязательства по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет на момент подачи заявки на участие в тендере и на момент заключения договора о закупках;

- иметь авторизационное письмо от компании APC by Schneider Electric на право продажи и инсталляции систем на территории Республики Казахстан (дата выдачи не ранее 2019 года);

- иметь квалифицированный персонал для проведения монтажных и пуско-наладочных работ. В штате поставщика должно быть не менее трех специалистов, аттестованных по следующим требованиям:

- действующие Сертификаты сотрудников в области разработки и внедрения систем бесперебойного электропитания APC by Schneider Electric, систем управления и распределения электропитания APC by Schneider Electric, систем контроля физической инфраструктуры APC by Schneider Electric, построение инфраструктуры вычислительного центра на базе решения APC InfraStruXure ISX Type А/B/С, а также сервисного обслуживания вышеуказанных систем (не ранее 2019г.);

-   допуск к работе в электроустановках до 1000 В, группа по электробезопасности не ниже IV;

- документы, подтверждающие прохождение обучения и проверку знаний по охране труда (дата выдачи не ранее 2019 года);

- допускающий Инженер по безопасности и охране труда, наличие Сертификата (не ранее 2019г.);

-   знания по пожарной безопасности в объёме пожарно-технического минимума.

- наличие ремонтно-восстановительного центра в Республике Казахстан по предлагаемому оборудованию;

- поставщик, ранее не предоставлявший Банку аналогичных услуг, должен предоставить рекомендательные письма о наличии опыта на рынке оказываемых услуг, а именно, как надёжного партнёра и профессионального консультанта в сфере разработки проектно-технической документации, реализации и внедрения решений по построению Центров обработки данных;

- предоставление квалифицированных консультаций по вопросам дизайна высоконадёжных систем энергообеспечения, использованию средств мониторинга и управления данными инфраструктуры;

- наличие службы для регистрации заявок о неисправностях с круглосуточным доступом (рабочий телефон, сотовый телефон, электронная почта). Подтверждение регистрации заявок должно осуществляться в течение одного часа после обращения представителей Банка;

- в случае выхода из строя оборудования, компания-претендент должна взять на себя расходы по выезду сервисного специалиста на место, и своевременное устранение неполадки;

- складское хранение на территории Республики Казахстан запасных частей для предлагаемого оборудования, в целях обеспечения замены неисправных модулей в срок – не более 10-ти рабочих дней с момента регистрации заявки о неисправности.

- гарантия на оборудование компании APC by Schneider Electric должна быть не менее 24-х месяцев.

- Потенциальный поставщик несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей своей тендерной заявки, а Банк и тендерная комиссия не отвечает и не несет обязательства по этим расходам, независимо от характера проведения и результатов тендера.

- Язык тендерной заявки – русский, по желанию - государственный.

- Тендерная документация предоставляется потенциальному участнику тендера без взимания платы.

- Обеспечение тендерной заявки – перечисление на расчётный счёт АО «Народный Банк Казахстана» денежных средств в размере 400 000,00 тенге (IBAN KZ146010005000000001, БИК HSBKKZKX, БИН 940140000385, КБе 14 в АО «Народный Банк Казахстана»). В счёте в обязательном порядке указать, на какие цели перечисляются денежные средства: «Обеспечение тендерной заявки на участие в тендере по закупке оборудования для модернизации чиллерной установки».

Обеспечение тендерной заявки, внесённое участниками тендера, возвращается потенциальному поставщику в следующих случаях:

- отклонение тендерной заявки, как не отвечающей требованиям тендерной документации;

- отзыва тендерной заявки до истечения окончательного срока приёма представления тендерных заявок;

- прекращения Банком тендерных процедур без определения победителя тендера;

- не признания потенциального поставщика победителем тендера;

- вступления в силу договора подряда, заключённого Банком с победителем тендера;

- окончания срока действия тендерной заявки.

Обеспечение тендерной заявки возвращается потенциальному поставщику в десятидневный срок на основе письма предоставленного потенциальным поставщиком о возврате внесенного обеспечения с указанием реквизитов, на которые необходимо осуществить возврат.

Обеспечение тендерной заявки не возвращается потенциальному поставщику, представившему тендерную заявку и соответствующее обеспечение в случаях, если:

- участие в тендере прекращается по причине отзыва или несогласованного изменения тендерной заявки по истечении окончательного срока представления тендерной заявки;

- потенциальный поставщик не подписал договор о закупках, будучи определенным победителем тендера, в сроки, указанные в письменном уведомлении.

Процедура проведения тендера:

- регистрация потенциальных поставщиков на электронной тендерной площадке (ЭТП) «Halykgroup» (регистрация потенциального поставщика производится в течение 5-ти рабочих дней с момента подачи регистрационных данных потенциальным поставщиком);

- завершение регистрации и окончательный срок представления тендерных заявок – до     9-00 часов 14 ноября 2019 года (за 4 рабочих дня до даты проведения торгов);

- проведение технической экспертизы тендерных заявок и других соответствующих экспертиз (3 рабочих дня);

- допуск потенциальных поставщиков к участию в торгах;

- проведение торгов – 20 ноября 2019 года с 17-00 до 18-00 часов;

- представление потенциальными поставщиками скорректированных предложений по улучшению цены и условий оплаты;

- рассмотрение тендерной комиссией скорректированных предложений потенциальных поставщиков, проведение торгов, подведение результатов тендера.

Критерии оценки тендерных заявок:

- Соответствие потенциальных поставщиков обязательным квалификационным требованиям тендерной документации;

- Соответствие тендерной заявки техническим спецификациям тендерной документации.

- Предлагаемая цена и условия оплаты;

- Сроки поставки оборудования.

- Гарантийный срок на оборудование.

Комиссия вправе не раскрывать информацию, касающуюся рассмотрения, оценки и сопоставления тендерных заявок потенциальным поставщикам или любому другому лицу, официально не участвующему в рассмотрении, оценке и сопоставлении тендерных заявок.

Банк вправе отменить или отложить проведение тендера с письменным уведомлением потенциальных поставщиков, представивших тендерные заявки, о его отмене или переносе с указанием новой даты проведения тендера.

Потенциальный поставщик имеет право изменять или отзывать свою заявку до истечения окончательного срока представления тендерных заявок.

Срок заключения договора о закупках не может быть более 30 (тридцати) календарных дней со дня направления потенциальному поставщику уведомления о признании его тендерной заявки выигрышной и проекта договора о закупках.

Если потенциальный поставщик, предложение которого принято Банком, не подписывает договор в установленные сроки или если заключенный договор, расторгнут в связи с невыполнением потенциальным поставщиком своих обязательств, Банк вправе заключить договор с другим участником тендера, предложение которого является наиболее предпочтительным, либо признать тендер несостоявшимся.

Перечень документов, предоставляемых потенциальным поставщиком в тендерной заявке (прикрепляются на ЭТП в срок до 9-00 часов 14 ноября т.г.):

- авторизационное письмо от компании APC by Schneider Electric на право продажи и инсталляции систем на территории Республики Казахстан (дата выдачи не ранее 2019 года);

- подтверждение о наличии не менее трех специалистов, квалифицированных для проведения монтажных и пуско-наладочных работ (должен быть приложен перечень документов в соответствии с обязательными требованиями к специалистам);

- подтверждение о наличии ремонтно-восстановительного центра в Республике Казахстан по предлагаемому оборудованию, службы для регистрации заявок, склада запасных частей;

- рекомендательные письма, если компания ранее не оказывала Банку подобного рода услуги;

- техническая спецификация (в соответствии с приложением 1);

- документы, подтверждающие внесение обеспечения тендерной заявки (платежное поручение о перечислении денежных средств на расчетный счет АО «Народный Банк Казахстана»);

- письмо на возврат обеспечения тендерной заявки (приложение 4);

- доверенность (если договор от имени юридического лица подписывается не первым руководителем).

Вышеуказанные документы должны одновременно соответствовать следующим требованиям:

- документы должны быть отсканированы в цветном виде и хорошо читабельны;

- документы должны содержать все страницы, которые есть в документе (должны быть представлены в полном виде).

В случае необходимости тендерная комиссия может затребовать от потенциального поставщика дополнительные сведения, документы по любым вопросам, имеющим отношение к тендеру. Банк вправе продлить срок технической экспертизы до 10-ти календарных дней. При этом начало проведения электронных торгов будет продлено на этот же срок.

Место проведения электронных торгов - электронная тендерная площадка «Halykgroup», web-сайт www.e-tender.kz.

Дата и время проведения торгов – 20 ноября 2019 года с 17-00 до 18-00 часов.

Валюта торгов – тенге.

Минимальный шаг торгов – 30 000,0 тенге.

В торгах потенциальными поставщиками должна быть указана общая стоимость оборудования по лоту с учетом НДС.

В течение одного рабочего дня после завершения торгов, участниками должны быть предоставлены ценовые предложения на минимальную стоимость, предложенную по результатам электронных торгов, согласно приложениям 2 и 3 к тендерной документации, путем направления их секретарю тендерной комиссии на e-mail: tender@halykbank.kz.

При рассмотрении ценовых предложений тендерных заявок Банк оставляет за собой право вести переговоры с потенциальными поставщиками по улучшению цены заявки, условий оплаты и сроков оказания услуг.

Контактные лица:

Начальник управления телекоммуникаций – Филатов Александр, (727) 2590440, вн. 00440.

Начальник управления ИТ логистики – Слесарев Е.С., тел. (727) 3301300, вн. 01300.

Секретарь тендерной комиссии – Филатова О. А., тел. (727) 2590840, вн.00840.

Потенциальные поставщики – участники тендера могут обратиться в Департамент безопасности Банка по контактному телефону (727) 2596878 по вопросам нарушения процедуры проведения тендера или других замечаний.

Обжалование действий (бездействия) комиссии допускается на любом этапе проведения тендера, но не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня подведения комиссией результатов тендера.

____________________

# Приложение 1 к тендерной документации

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Техническая спецификация

Модернизации холодильного оборудования (Чиллеров) производства компании Schneider Electric за счёт преобразователей частоты (ПЧ) в Центрах обработки данных АО «Народного Банка Казахстана».

| № п/п | Наименование товаров, работ и услуг | Технические характеристики товаров, работ и услуг | Ед. изм. | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Altivar 650 По адресу: г. Алматы, пр. Абая, 109В (Чиллерная площадка). | Преобразователей частоты серии Altivar 650 мощностью 200 кВт. | шт. | 2 |

На оборудование и комплектующие запчасти должна быть фирменная гарантия не менее 2 лет.

Примечание. Поставку, монтажные и пусконаладочные работы, тестирование, установку программного обеспечения и настройку преобразователей частоты серии Altivar 650 производит компания-поставщик.

2.  Общие сведения.

2.1 Настоящее техническое задание, является основанием к разработке технических и ценовых решений на поставку чиллерного оборудования гермозон производства компании Schneider Electric по адресу: г. Алматы, пр. Абая, 109В (Чиллерная площадка), а именно:
-  Преобразователей частоты серии Altivar 650 мощностью 200 кВт – 2 комплекта.
2.2 Cписок квалификационных требований, необходимых для осуществления гарантийного технического обслуживания, ремонта и поставки запасных частей.

3.  Обязательные требования к потенциальным поставщикам:

3.1 Наличие опыта в области построения серверных помещений (ЦОД), сервисного технического обслуживания и ремонта кондиционерного оборудования компании Schneider Electric, не менее трёх лет;

3.2 Для компаний ранее не предоставлявших услуг Банку, рекомендательные письма, банковского сектора, о наличии опыта на рынке оказываемых услуг, а именно, как надёжного партнёра и профессионального консультанта в сфере разработки проектно технической документации, реализации и внедрения решений по построению Центров обработки данных;

3.3 Предоставления квалифицированных консультаций по вопросам дизайна высоконадёжных систем энергообеспечения и холодообеспечения, использованию средств мониторинга и управления данными инфраструктуры;

3.4 Поставщик должен иметь квалифицированный персонал для проведения монтажных и пуско-наладочных работ. В штате Поставщика должно быть не менее трёх специалистов, аттестованных по следующим требованиям:

- действующие Сертификаты сотрудников в области разработки и внедрения систем электропитания и кондиционирования Schneider Electric, а также сервисного обслуживания вышеуказанных систем (не ранее 2019г.);

-   допуск к работе в электроустановках до 1000 В, группа по электробезопасности не ниже IV;

- документы, подтверждающие прохождение обучения и проверку знаний по охране труда (дата выдачи не ранее 2019 года);

- допускающий Инженер по безопасности и охране труда, наличие Сертификата (не ранее 2019г.);

-   знания по пожарной безопасности в объёме пожарно-технического минимума;
3.5 Поставщик должен иметь авторизационное письмо от производителя оборудования на право продажи и инсталляции систем на территории Республики Казахстан (дата выдачи не ранее 2019 года;
3.6 Наличие ремонтно-восстановительного центра в Республики Казахстан по предлагаемому оборудованию;
3.7 Наличие службы для регистрации заявок о неисправностях с круглосуточным доступом (рабочий телефон, сотовый телефон, электронная почта). Подтверждение регистрации заявок должно осуществляться в течение одного часа после обращения представителей Банка;
3.9 В случае выхода из строя оборудования, компания-претендент должна взять на себя расходы по выезду сервисного специалиста на место, и своевременное устранение неполадки;
3.10 Складское хранение на территории РК запасных частей для предлагаемого оборудования, в целях обеспечения замены неисправных модулей в срок – не более 10-ти рабочих дней с момента регистрации заявки о неисправности.

4. Поставка оборудования и оказание услуг (поставка, монтажные и пусконаладочные работы, тестирование, установка программного обеспечения и настройка преобразователей частоты серии Altivar 650 мощностью 200 кВт).

4.1 Поставка и монтаж оборудования на объект Покупателя осуществляется по адресу: г. Алматы, пр. Абая, 109В, транспортом и силами Поставщика в течение 60 рабочих дней. Поставщик уведомляет Покупателя о точном времени и дате поставки оборудования. Все виды погрузочно-разгрузочных работ, включая работы с применением подъемного оборудования, осуществляются Поставщиком.

4.2 Всё поставляемое оборудование и применяемые материалы должны соответствовать ГОСТам, действующим на момент поставки в РК. Исполнительная документация сдается Заказчику.

4.3 Поставляемое оборудование, должно быть новым, не восстановленным, не бывшим в эксплуатации и не иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой по их изготовлению.

4.4 Поставщик обладает наличием обученного и аттестованного персонала для монтирования оборудования на базе решения Schneider Electric «Кондиционеры Aquaflair построенные по принципу «всё-в-одном» интегрированная система жидкостного охлаждения для ЦОД».

4.5 Поставщик осуществляет настройку и интеграцию устройств в существующую систему контроля и управления физической инфраструктурой StruxureWare Data Center Expert (на объекте Покупателя).

4.6 Поставщик на момент заключения контракта должен предоставить Покупателю список сотрудников, привлеченных к выполнению работ на данном объекте. С указанием фамилии, имени и отчества, года рождения и паспортных данных, места регистрации.

4.7 Работы должны выполняться под руководством представителя Покупателя.

4.8 Поставщик несет полную ответственность за организацию и проведение работ, в том числе за соблюдение требований техники безопасности и пожарной безопасности.

4.9 По завершении работ Поставщик обязан предоставить все кодами доступа к программному обеспечению оборудования.

5.  Гарантия оборудования должна включать в себя следующие работы:

- Выезд работников Поставщика к Покупателю (к месту установки оборудования и проведения работ) в срок, не превышающий 24 часа с момента подачи заявки;

- Замена вышедших из строя деталей, либо вышедшего из строя оборудования в срок, не превышающий 10 календарных дней;

- Устранение внезапных сбоев/отказов оборудования и ПО в срок, не превышающий 10 календарных дней;

- Максимальный срок восстановления работоспособности оборудования 10 календарных дней.

- Гарантия на оборудование компании Schneider Electric должна быть не менее 24 месяцев.

6. Техническое характеристики  
6.1 Технические характеристики, должны соответствовать параметрам, указанным ниже:

ATV650C20N4F

Преобразователь частоты ATV650 - 200 кВт - 380…440 В - IP54 с разъединителем.

7. Требования к монтажно-инсталляционным работам по установке ПЧ для холодильного оборудования.

7.1 Поставщик должен предусмотреть качественное и строго соответствующее заявленной спецификации выполнение следующих видов монтажно-инсталляционных работ по подключению и установки преобразователей частоты серии Altivar 650 мощностью 200 кВт:

- предварительное обследование помещения на соответствие всем заявленным требованиям производителя оборудования;

- доставку и внос оборудования, распаковка, проверка комплектности поставки, проверка соответствия серийных номеров всех поставленных модулей, проверка надлежащего внешнего состояния оборудования, контроля срока годности и т.д.;

- работы по установке оборудования, выравниванию и фиксации;

- работы по механическому соединению с другим оборудованием для придания должного уровня жесткости конструкции;

- физическое подключение входных и выходных силовых кабелей, а также информационных кабелей в соответствии с требованиями по установке и проектной документацией;

- составление Акта испытаний оборудования, форму согласовать с представителем Покупателя;

- инструктаж представителей Покупателя по пользованию оборудованием;

- составление Акта готовности оборудования к вводу в эксплуатацию, форму согласовать с представителем Покупателя.

7.2 Предварительно, перед установкой, протестировать работу ЧП в связке Чиллер-ДГУ.

7.3 Установить преобразователи частоты серии Altivar 650 на территории Паркинга №1 и смонтировать оградительную конструкцию.

7.4 Подключить и настроить SNMP адаптеры ПЧ, используя пробросы информационным кабелем UTP Cat5Е (выполняет Поставщик) от серверных или телекоммуникационных шкафов в помещениях ЦОД.

8. Документация.

8.1 На основе данного технического задания и предварительного обследования должна быть выполнена и предоставлена на конкурс рабочая документация (рабочие схемы).

8.2 До начала монтажных работ потенциальный поставщик обязан предоставить на согласование и утверждение следующую документацию:

- чертежи в электронном виде (в формате AUTOCAD и PDF);

- чертежи на бумажном носителе (лист формата А3).

- не допускается выполнение монтажных, инсталляционных или иных работ без предварительного согласования предоставляемых чертежей с представителями Заказчика.

8.3 Срок согласования по чертежам и предоставленной документации, с момента официального приёма конкурсных документов, ответственным сотрудником Заказчика, составляет 10 рабочих дней.

8.4 По реализации проекта и завершению всех работ, поставщик должен предоставить в электронном виде и на бумажном носителе рабочий проект, план-схемы по электричеству, и рабочие чертежи по каждой подсистеме отдельно.

# Приложение 2 к тендерной документации

##### Тендерное предложение

Наименование потенциального поставщика ____________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Наименование предмета тендера  __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Предлагаемые УСЛОВИЯ заключения договора:

1. Общая стоимость оборудования, монтажных и пусконаладочных работ с НДС (цифрами и прописью): __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Условия оплаты: _____________________________________________________________________________________

3. Сроки поставки оборудования, выполнения работ:

_____________________________________________________________________________________

4. Условия поставки: _________________________________________________________________

5. Охват лота _____%

6. Гарантийный срок _________________________________________________________________

7. Срок действия тендерной заявки____________________________________________________

____________________________________________________________________________________

8. Сопутствующие услуги (означают любые вспомогательные или дополнительные услуги, подлежащие выполнению потенциальным поставщиком) ________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

9. Мы ознакомлены с условиями проекта договора и готовы подписать его в течение ____ календарных дней от даты уведомления о признании нашей тендерной заявки выигрышной.

Приложения:

Таблица цен, Приложение 3;

Другие сведения (по инициативе Заказчика).

___________________                          ___________________

(должность)                                               (Ф.И.О.)

М.П.

###### Приложение 3 к тендерной документации

# ТАБЛИЦА ЦЕН

тендерной заявки потенциального поставщика

(наименование потенциального поставщика)

| № | Наименование оборудования | Количество, шт. | Стоимость за единицу в тенге с НДС | Итого в тенге с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стоимость оборудования | 2 |  |  |
| 2 | Стоимость монтажных работ |  |  |  |
| 3 | Стоимость пуско-наладочных работ |  |  |  |
| Всего: |  |

Общая стоимость в тенге _______________ на условиях DDP г. Алматы ИНКОТЕРМС 2010, включает все расходы потенциального поставщика на уплату таможенных пошлин, транспортные расходы, НДС и другие налоги, платежи, сборы и расходы. Потенциальный поставщик вправе указать другие расходы.

_______________ 					    ___________________

(Подпись)  					 	(Должность, фамилия, и.о.)

# М.П.

Приложение 4 к тендерной документации

Исх. №, дата

Тендерной комиссии

АО «Народный Банк Казахстана»

Республика Казахстан,

г. Алматы, пр. Аль-Фараби 40

Письмо

на возврат обеспечения тендерной заявки

Настоящим письмом просим осуществить возврат денежных средств в размере ________________, перечисленных в качестве обеспечения тендерной заявки на участие в тендере _____________________________________________________________________________________

(наименование объекта и предмета тендера)

по платёжному поручению № _____ от _____________ года на следующие реквизиты:

(число, месяц, год)

_______________ (наименование юридического лица)

БИН/ИИН

ИИК

БИК

_____________ __________________________
(должность)        	                                                                        (фамилия, имя, отчество)

М.П.

Приложение 5 к тендерной документации

ПРОЕКТ

ДОГОВОР ПОСТАВКИ №

г. Алматы							                   «____» _________          года

Акционерное общество «Народный сберегательный банк Казахстана», юридическое лицо, созданное и зарегистрированное в соответствии с законодательством Республики Казахстан, с местом нахождения по адресу: г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 40, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице заместителя Председателя Правления Каблашева М.Н., действующего на основании Доверенности №431/5 от 1 августа 2019 года, с одной стороны, и

Товарищество с ограниченной ответственностью «____________», юридическое лицо, созданное и зарегистрированное в соответствии с законодательством Республики Казахстан, с местом нахождения по адресу: г. ________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _____________, действующего на основании ______________, с другой стороны,

совместно именуемые в дальнейшем как «Стороны», а по отдельности как «Сторона», заключили настоящий Договор поставки (далее – Договор) о нижеследующем.

- Предмет Договора

  - Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя преобразователи частоты производства марки «Altivar» в количестве, спецификации и по цене, согласно Приложению 1 к Договору (далее – Оборудование), а также выполнить демонтажные, монтажные и пуско-наладочные работы Оборудования согласно Приложению 1 к Договору (далее – «Работы»), а Покупатель – принять Оборудование и Работы, оплатить их стоимость в порядке и на условиях, определенных Договором.

  - Поставка Оборудования производится Поставщиком в соответствии с базисными условиями DDP, согласно ИНКОТЕРМС 2010.

  - Частичная поставка Оборудования или частичное выполнение Работ возможны только по согласию Покупателя.

- Цена Договора и условия платежа

  - Цена Договора составляет __________ (_______________________) тенге и включает в себя:

- стоимость двух преобразователей частоты производства марки «Altivar»;

- стоимость Работ двух преобразователей частоты производства марки «Altivar»;

- транспортные расходы связанные с доставкой Оборудования, таможенные сборы и тарифы, расходы, связанные с получением сертификатов и других документов, а также прочие налоги, пошлины и расходы, взимаемые в связи с исполнением Договора.

  - Покупатель осуществляет оплату в размере 100 % (сто процентов) от цены Договора, что составляет ___________ (__________________________) тенге, в течение 10 (десять) рабочих дней от даты подписания Акта приема-передачи Оборудования и Акта выполненных Работ, на основании предоставленного Поставщиком счета на оплату, товарной накладной и электронной счет-фактуры.

  - Оплата по Договору осуществляется путем перевода денег на банковский счет Поставщика, указанный в разделе 13 Договора.

- Права и обязанности Сторон

  - Покупатель обязуется:

    - в случае надлежащего исполнения всех обязательств Поставщиком в соответствии с условиями Договора принять Оборудование и выполненные Работы и оплатить цену Договора;

    - подписать Акт приема–передачи Оборудования и Акт выполненных Работ или предоставить мотивированный отказ от приема Оборудования и выполненных Работ в сроки, установленные разделом 4 Договора;

    - надлежащим образом выполнить все свои иные обязательства по Договору.

  - Поставщик обязуется:

    - поставить Покупателю Оборудование надлежащего качества и в установленном Договором количестве, свободным от любых прав третьих лиц в отношении Оборудования в срок, установленный пунктом 4.1 Договора;

    - оплатить все расходы, связанные с транспортировкой, страхованием Оборудования, уплатой таможенных пошлин и других платежей в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

    - передать Покупателю необходимую техническую документацию на Оборудование, сертификат происхождения, а также сертификат соответствия в случае, если Оборудование подлежит обязательной сертификации;

    - вместе с Оборудованием предоставить Покупателю товарно-транспортную накладную, инструкцию по эксплуатации Оборудования, а также иную необходимую документацию на Оборудование;

    - при передаче Оборудования проконсультировать персонал Покупателя в объеме, необходимом для обслуживания поставленного Оборудования;

    - без взимания дополнительной оплаты осуществлять гарантийное обслуживание Оборудования в соответствии с условиями Договора;

    - производить ремонт Оборудования по заявкам Покупателя в сроки, определенные разделом 
5 Договора, с оплатой по дополнительной договоренности Сторон в послегарантийный период, а также в период гарантийного срока, когда неисправность Оборудования произошла по вине Покупателя;

    - в случае отказа Покупателя от приемки Оборудования по основаниям, предусмотренным Договором, забрать Оборудование у Покупателя в течение 10 (десять) рабочих дней со дня направления Покупателем Поставщику соответствующего требования. По истечении указанного срока Покупатель не будет нести риски, указанные в пункте 6.1 Договора;

    - выписать Покупателю счет-фактуру на стоимость Оборудования и выполненных Работ, оформленный в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан;

    - надлежащим образом выполнить все свои иные обязательства по Договору.

  - Покупатель вправе:

    - в случае обнаружения фактов брака или неисправности в Оборудовании при приеме требовать от Поставщика без взимания дополнительной оплаты их устранения либо замены Оборудования на качественное в сроки, предусмотренные Договором;

    - отказаться от Договора в случае, если срок поставки Оборудования и выполнения Работ просрочен более чем на 30 (тридцать) календарных дней, уведомив об этом Поставщика за 3 (три) календарных дня, с условием проведения Сторонами взаиморасчетов по поставленному Оборудованию и выполненным Работам;

    - в случае, если из-за обстоятельств непреодолимой силы задержка в поставке Оборудования и выполненных Работах составит более 60 (шестьдесят) календарных дней – отказаться от Договора, уведомив об этом Поставщика за 3 (три) календарных дня, с условием проведения Сторонами взаиморасчетов по поставленному Оборудованию;

    - в случае наличия замечаний к Оборудованию или выполненным Работам не подписывать Акт приема-передачи Оборудования и выполненных Работ, предоставив Поставщику, мотивированный письменный отказ от его подписания;

    - требовать от Поставщика надлежащего исполнения условий Договора.

  - Поставщик вправе:

    - требовать от Покупателя подписания Акта приема-передачи Оборудования и Акта выполненных Работ или предоставления мотивированного отказа от приема Оборудования и выполненных Работ;

    - требовать от Покупателя надлежащего исполнения условий Договора.

- Условия и сроки передачи Оборудования

  - Место поставки Оборудования и выполнения Работ: г. Алматы, пр. Абая д.109 «В». Срок поставки Оборудования и выполнения Работ составляет 60 (шестьдесят) рабочих дней со дня подписания Договора Сторонами. Датой поставки Оборудования считается день подписания Сторонами Акта приема-передачи Оборудования, датой выполнения Работ считается день подписания Сторонами Акта выполненных Работ, являющиеся после их подписания документами, подтверждающие выполнение Поставщиком обязательств по поставке Оборудования и выполнению Работ.

  - Прием-передача Оборудования состоит в проверке соответствия данных об Оборудовании, его физического наличия, а также в проверке комплектности Оборудования и его качества. До подписания Сторонами Акта прием-передача Оборудования, оно подлежит тестированию на соответствие техническим характеристикам завода-изготовителя и для проверки работоспособности Оборудования.

  - Акт приема-передачи Оборудования и Акт выполненных Работ составляется и подписывается уполномоченными представителями Сторон в Головном офисе Покупателя в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня предоставления Оборудования по адресу, указанному в пункте 4.1. Договора, и выполнения Работ при отсутствии замечаний к Оборудованию и выполненным Работам.

  - В случае, если при проверке и тестировании Оборудования или проверке выполненных Работ будет обнаружено несоответствие Оборудования или Работ условиям Договора, Покупатель вправе отказаться от подписания Акта выполненных Работ. При этом, Покупатель обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня такого отказа представить письменный мотивированный отказ от подписания Акта выполненных Работ, а Поставщик обязан исправить все неполадки и повторно предложить Оборудование, и Работы в согласованные Сторонами сроки, но не более сроков поставки самого Оборудования.

  - Поставщик передает Покупателю Оборудование, которое прошло в соответствии с законодательством Республики Казахстан надлежащее таможенное оформление, и на дату поставки Оборудование свободно от любых налогов, таможенных платежей и сборов в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

- Качество Оборудования и выполненных Работ, гарантийный срок

  - Поставщик гарантирует Покупателю предоставление Оборудования надлежащего качества, количества, комплектности, соответствующего техническим условиям завода-изготовителя, подтверждающегося сертификатом Соответствия Таможенного союза при условии, что Оборудование подлежит обязательной Сертификации. Качество выполняемых Поставщиком Работ должно соответствовать требованиям, обычно предъявляемым к подобного рода работам.

  - Поставщик гарантирует, что Оборудование является новым, без дефектов и соответствует техническим спецификациям, приведённым в Приложении 1 к Договору.

  - Гарантийный срок Оборудования составляет 12 (двенадцать) месяцев и исчисляется со дня подписания Сторонами Акта приема-передачи Оборудования и Акта выполненных Работ.

  - В течение гарантийного срока Поставщик обязуется заменить или отремонтировать без взимания дополнительной оплаты Оборудование или его части в случае выявления дефектов в переданном Оборудовании.

  - В случае обнаружения дефектов в Оборудовании во время гарантийного срока Покупатель уведомляет об этом Поставщика согласно разделу 11 Договора в форме Извещения о сбое в работе Оборудования (Приложение 2 к Договору).

  - В случае обнаружения дефектов в Оборудовании ремонт или замена Оборудования, или его частей должны быть осуществлены в согласованные Сторонами сроки. Вышедшее из строя Оборудование или его части, которые были заменены, автоматически становятся собственностью Поставщика.

  - В случае если на устранение дефектов или замену частей Оборудования в период гарантийного срока потребуется времени больше, чем 10 (десять) рабочих дней, то Поставщик на период устранения дефектов или замены частей Оборудования обязуется предоставить по требованию Покупателя аналогичное оборудование или его части в безвозмездное пользование.

  - Гарантийный срок на отремонтированное Оборудование продлевается на период, соответствующий сроку ремонта, если срок ремонта превышает срок, указанный в пункте 5.6 Договора.

  - Поставщик несет все расходы, связанные с исполнением им своих обязательств по разделу 5 Договора, включая, но не ограничиваясь: расходы по доставке Оборудования до места проведения ремонта, а также расходы, связанные с присутствием представителей Поставщика на месте установки Оборудования при производстве технической диагностики и в иных случаях, требующих их присутствия.

  - Гарантийные обязательства не распространяются на следующие случаи:

-	повреждения или сбои в работе Оборудования, возникшие по причине нарушений норм и правил, обязательных к применению на территории Республики Казахстан, и/или рекомендаций изготовителя при проведении монтажных, пусконаладочных работ, а также при осуществлении хранения и эксплуатации Оборудования;

-	нормальный износ Оборудования;

-	сбои, произошедшие в результате форс мажорных обстоятельств.

5.11. Гарантия прекращается автоматически в случае, если Покупатель внесет изменения или произведет ремонт Оборудования по своей собственной инициативе и без письменного согласия Поставщика.

5.12. Ответственность Поставщика в случае дефектов Оборудования ограничивается вышеуказанными гарантийными обязательствами, и он не может привлекаться к возмещению понесенных Покупателем убытков, в частности, но не ограничиваясь: упущенной выгоды, косвенного ущерба, включая иски со стороны пользователей Оборудования.

- Риски и право собственности

  - Риск утери, гибели или повреждения Оборудования переходит от Поставщика к Покупателю после поступления Оборудования в место поставки согласно пункту 4.1 Договора и физической передачи Оборудования Покупателю.

  - Право собственности на Оборудование переходит от Поставщика к Покупателю в момент отгрузки Оборудования со склада Поставщика, что подтверждается датой, указанной в товарной накладной (расходной), подписанной представителем Поставщика. При этом Поставщик несет ответственность транспортировку, погрузку/разгрузку Оборудования до места, указанного в пункте 4.1. Договора.

- Ответственность Сторон

  - В случае нарушения срока, указанного в пункте 4.1 Договора, Поставщик уплачивает Покупателю пеню в размере 0,5 % (ноль целых пять десятых процента) от цены Договора за каждый день просрочки. Данная компенсация является единственным возмещением Покупателю в случае нарушения срока, указанного в пункте 4.1. Договора по вине Поставщика.

  - При нарушении сроков платежей, установленных пунктами 2.2 и 2.3 Договора, Покупатель уплачивает Поставщику пеню в размере 0,5 % (ноль целых пять десятых процента) от неуплаченной суммы за каждый день просрочки платежа.

  - Поставщик обязан возместить Покупателю понесенные им расходы в случае изъятия Оборудования у Покупателя третьими лицами в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Казахстан по обстоятельствам, не зависящим от Покупателя и не обусловленным его действиями.

  - За просрочку исполнения обязанностей, предусмотренных пунктом 5.6 Договора, Поставщик уплачивает Покупателю пеню в размере 0,5 % (ноль целых пять десятых процента) от стоимости нефункционирующего Оборудования за каждый день просрочки. Данная компенсация является единственным возмещением Покупателю в случае нарушения срока, указанного в пункте 5.6. Договора по вине Поставщика.

  - Поставщик соглашается с тем, что сумма неустойки, которую он обязан уплатить Покупателю в соответствии с настоящим разделом Договора, может быть без согласия Поставщика зачтена Покупателем в счет платежей, причитающихся Поставщику в соответствии с Договором. Перед использованием зачета Покупатель уведомляет об этом Поставщика.

- Обстоятельства непреодолимой силы

  - Сторона освобождается от ответственности за полное или частичное невыполнение обязательств по Договору, если докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, включая, но не ограничиваясь: войны, беспорядки, забастовки, пожары, взрывы, наводнения и иные стихийные бедствия, независимо от места происшествия события, решения любого государственного органа (организации), запрещающие выполнение Договора, и другие обстоятельства непреодолимой силы (далее – Форс-мажор), при условии, что обстоятельства Форс-мажора непосредственно повлияли на выполнение обязательств по Договору.

  - При возникновении обстоятельств Форс-мажора Сторона, чье выполнение каких-либо обязательств в соответствии с Договором оказалось невозможным в силу наступления обстоятельств Форс-мажора, должна незамедлительно (не позднее 5 (пяти) рабочих дней после наступления обстоятельств Форс-мажора) уведомить об этом другую Сторону в письменной форме и предпринять все возможные действия для того, чтобы снизить потери или ущерб в отношении другой Стороны и восстановить свою способность выполнять обязательства по Договору. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает Сторону права ссылаться на любое обстоятельство непреодолимой силы как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнения обязательств по Договору, за исключением случаев, когда такое не уведомление или несвоевременное уведомление прямо вызвано соответствующим обстоятельством Форс-мажора.

  - Срок исполнения обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами. Если невозможность полного или частичного исполнения Сторонами обязательств по Договору в связи с наступлением обстоятельств непреодолимой силы будет существовать свыше 60 (шестьдесят) календарных дней, то Стороны вправе расторгнуть Договор. В этом случае Стороны обязуются произвести окончательный взаиморасчет в течение 10 (десять) календарных дней со дня расторжения Договора по вышеуказанным обстоятельствам.

  - В течение 3 (три) календарных дней со дня прекращения обстоятельств Форс-мажора, вовлеченная в него Сторона должна письменно уведомить другую Сторону о прекращении обстоятельств Форс-мажора и обязана возобновить исполнение своих обязательств по настоящему Договору.

  - Уведомление о начале и о прекращении обстоятельств Форс-мажора должно подтверждаться документом соответствующей компетентной организации. В случае, если обстоятельства Форс-мажора носят общеизвестный характер и широко освещаются в средствах массовой информации, то предоставление вышеуказанного документа не обязательно.

- Конфиденциальность, интеллектуальная собственность, персональные данные

  - Каждая из Сторон Договора обязуется не разглашать третьим лицам условия настоящего Договора, а также сохранять строгую конфиденциальность финансовой, коммерческой и прочей информации (далее – Конфиденциальная информация), полученной от другой Стороны в ходе ведения переговоров, заключения и исполнения Договора.

  - Режим охраны Конфиденциальной информации Стороны соблюдают путём уведомления любого и каждого своего работника, и должностного лица о неразглашении Конфиденциальной информации другой стороны, в случае, если такая информация стала или будет ему доступна в силу исполнения своих служебных обязанностей. При этом, в уведомлении Стороны ставят в известность своих работников и должностных лиц, что за разглашение конфиденциальной информации другой Стороны, такой работник или должностное лицо несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

  - Передача Конфиденциальной информации третьим лицам, опубликование или разглашение возможны только с предварительного письменного согласия другой Стороны, а также по требованию прямо уполномоченных законодательством Республики Казахстан на получение такой информации органов и должностных лиц.

  - В случае, если Сторона намеревается раскрыть Конфиденциальную информацию третьим лицам, она должна (i) уведомить об этом другую Сторону, являющуюся собственником Конфиденциальной информации, и получить ее предварительное письменное согласие на такое раскрытие; (ii) в случае получения такого письменного согласия на раскрытие Конфиденциальной информации у обладателя такой информации, получить заблаговременно от третьего лица письменное обязательство о соблюдении требований неразглашения предоставляемой ему Конфиденциальной информации.

  - В случае, если поставляемое Оборудование содержит в качестве своей составной части Программное обеспечение, необходимое для его обычного использования и неотделимое от него без утраты Оборудованием своих функций, Покупателю предоставляется право использовать Программное обеспечение в соответствии с его функциональным назначением, только на соответствующем Оборудовании, указанном в технической документации Поставщика. Покупателю также предоставляется право использовать Техническую документацию Поставщика исключительно для целей эксплуатации Оборудования и Программного обеспечения. Данные права являются неисключительными и предоставляется на срок, равный сроку службы (сроку эксплуатации) Оборудования, указанному в технической документации Поставщика. Каждая копия Программного обеспечения может использоваться только на одном устройстве (аппаратном обеспечении).

  - Покупатель не вправе воспроизводить, распространять Программное обеспечение и техническую документацию Поставщика, модифицировать, декомпилировать, деассемблировать, подвергать изменению, переносить в другую среду (портировать), создавать на основе Программного обеспечения и технической документации их производные версии, и в целом, совершать в отношении Программного обеспечения и технической документации любые иные действия, не предусмотренные настоящим Договором.

  - Каждая из Сторон является Оператором персональных данных, в том числе обрабатываемых в рамках выполнения обязательств, предусмотренных Договором. Для целей Договора под персональными данными понимаются сведения, являющиеся таковыми в соответствии с законодательством Республикой Казахстан и относящиеся к работникам и иным представителям Сторон, а также лицам, непосредственно участвующим в исполнении Договора, данные которых передаются другой Стороне.

  - Сторона, получившая персональные данные от другой Стороны, не принимает на себя обязательства по информированию субъектов, персональные данные которых ей переданы, о начале их обработки, поскольку обязанность осуществить соответствующее информирование при получении согласия на такую передачу несет передавшая персональные данные Сторона.

  - Каждая из Сторон обеспечивает конфиденциальность полученных в рамках Договора персональных данных, соблюдение требований к обработке персональных данных, установленных Законом Республики Казахстан №94-V ЗРК от 21.05.2013 «О персональных данных и их защите» и принятыми в его исполнение нормативными правовыми актами, и несет ответственность за принятие всех необходимых правовых, организационных и технических мер защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий с такими данными.

  - Сторона, получающая персональные данные, имеет право в целях исполнения Договора в необходимом для этого объеме привлекать к обработке полученных персональных данных третьих лиц только при условии предоставления другой Стороной подтверждения получения соответствующего согласия от субъекта персональных данных. Сторона в любом случае обязана по запросу другой Стороны предоставить сведения о привлекаемых к обработке персональных данных третьих лицах: их полное и сокращенное наименование, адрес местонахождения (места регистрации и жительства), сведения о том, какие конкретно персональные данные, каких конкретно субъектов и в каких целях были переданы третьим лицам.

- Порядок разрешения споров

  - Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по Договору или имеют к нему отношение, Стороны разрешают путем переговоров.

  - В случае если Стороны не достигнут соглашения, то Стороны разрешают разногласия и споры в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

- Уведомления

  - Все уведомления и другие сообщения, требуемые или предусмотренные по Договору, должны быть составлены в письменном виде и считаются должным образом сделанными, если они будут доставлены лично или по факсу по адресу участвующей Стороны.

  - Любое уведомление или иное сообщение, доставленное нарочно или по факсу в соответствии с требованиями, изложенными выше, считается должным образом переданным, отправленным, полученным или доставленным во всех случаях в первый рабочий день со дня его доставки адресату (с учетом наличия квитанции о доставке, расписки посыльного, а в отношении сообщения, переданного по факсу, подтверждения об отправке, которые служат достаточными, но не исключительными свидетельствами такой доставки) или когда получен отказ адресата признать факт доставки при получении.

- Заключительные положения

  - Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

  - Права и обязательства Сторон по Договору не могут быть переданы третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.

  - Договор представляет собой полный текст соглашения, достигнутого между Сторонами.

  - Договор не может быть изменен или исправлен кроме как в случае, когда такие изменения по взаимной договоренности Сторон будут оформлены в письменном виде, подписаны Сторонами и скреплены их печатями.

  - Договор может быть досрочно расторгнут: а) по взаимному соглашению Сторон (за исключением случаев одностороннего отказа от Договора, установленных подпунктами 3.3.2 и 3.3.3 Договора) с проведением взаиморасчетов в течение 2 (два) рабочих дней со дня достижения Сторонами такой договоренности; б) Поставщиком в одностороннем внесудебном порядке в случае необоснованного отказа Покупателя от приемки Оборудования и/или Работ, с возмещением всех расходов Поставщика, связанных с выполнением настоящего Договора.

  - Договор составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 1 (одному) оригиналу Договора для каждой из Сторон.

  - Стороны настоящего Договора признают проведение процедур по предотвращению коррупции и контролируют их соблюдение. При этом Стороны прилагают разумные усилия, чтобы минимизировать риск деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность, а также оказывают взаимное содействие друг другу в целях предотвращения коррупции. При этом Стороны обеспечивают реализацию процедур по проведению проверок в целях предотвращения рисков вовлечения Сторон в коррупционную деятельность.

- Места нахождения, банковские реквизиты и подписи Сторон

| Покупатель: Акционерное общество «Народный сберегательный банк Казахстана» Республика Казахстан г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 40 БИН 940140000385 БИК HSBKKZKX IBAN KZ146010005000000001 КБе 14 Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС Серия 60001 № 0071463 от 25.10.2012 г. заместитель Председателя Правления _________________________/ Каблашев М.Н. м.п. | Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью «_________» Республика Казахстан г. Алматы БИН ___________ БИК ____________ KZ__________ КБе ___________ Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС серия ______ № _______ от _______ г. Руководитель отдела Сервиса _________________________/ ___________ м.п. |
| --- | --- |

Приложение 1

к Договору поставки № _____

от «____» _______ ______года

  - Техническая спецификация на поставку оборудования и выполнения Работ

| Тип оборудования | ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. тенге | Стоимость, тенге |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  | Всего с НДС: | 11 957 120,00 | тенге |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Подписи Сторон:

| от Покупателя: | от Поставщика: |
| --- | --- |
| заместитель Председателя Правления _________________________/Каблашев М.Н. м.п. | ______________________ _________________________/ ________ м.п. |

Приложение 2

к Договору поставки № _____

от «____» ________ ____ года

ИЗВЕЩЕНИЕ О СБОЕ В РАБОТЕ ОБОРУДОВАНИЯ

### АО «НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА»

Сервис Факс: (727)___________

Тип и номер устройства: _____________________________________________________

[1] Дата и время отчета о неисправности: ____/____/ 20__г

[2] Описание сбоя: _________________________________________________________________________ [3] Время доступа к (если отличается от [1]): _______________________

[4] Расположение:

| Отделение Банка (город): | Расположение оборудования (адрес): |
| --- | --- |

[5] Контактные лица:

| Фамилия, имя сообщающего о неисправности | Фамилия, имя, № телефона ответственного на месте неисправности |
| --- | --- |

[6] Подтверждение получения и принятия отчета о неисправности. Подтверждение  должно быть послано (если отличается от [5]):

Фамилия, имя___________________________________ должность:______________________ Тел.: (код) ____________ e-mail: ____________________________

[7]					[8]		[9]

| Фамилия, имя принявшего извещение | Дата и время получения | Фамилия, имя ответственного за выполнение ремонтных работ или обслуживания (если отличается от [7]) |
| --- | --- | --- |

[10] извещение № ________________		[11] Подпись: _______________________

[12]  Первоочередные действия

Подписи Сторон:

| от Покупателя: | от Поставщика: |
| --- | --- |
| заместитель Председателя Правления _________________________/ Каблашев М.Н. м.п. | ___________________ _________________________/_________ м.п. |