Утверждаю

Председатель тендерной комиссии

___________________________ Ж. Сатубалдина

21 января 2020 года

ТЕНДЕРНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

АО «Народный Банк Казахстана» 4 февраля 2020 года проводит через систему электронных торгов открытый тендер по выбору подрядчика на модернизацию существующих систем автоматизации инженерных систем (далее - BMS) в зданиях Головного банка.

Техническое задание на модернизацию существующей системы автоматизации инженерных систем BMS находящихся по адресу: г. Алматы, пр. Аль-Фараби,34 (блок А) и пр. Аль-Фараби,40 (блок D) приведено в приложении 1 к тендерной документации

1. Сроки оказания услуг на поставку оборудования, лицензионного программного обеспечения (далее - ПО) и выполнения работ по модернизации BMS – 270 календарных дней от даты заключения договора.

2. Условия оплаты услуг по модернизации существующей системы BMS:

- Базовые условия – по факту поставки оборудования, лицензионного ПО и выполнения работ;

- Другие альтернативные варианты - по предложению потенциального подрядчика.

Оплата стоимости услуг, согласно условиям договора, будет производиться перечислением денежных средств на счет подрядчика открытый в АО «Народный Банк Казахстана» на момент подписания договора либо на счет подрядчика, ранее открытый в АО «Народный Банк Казахстана».

3. Срок действия тендерной заявки 60 календарных дней с даты торгов на ЭТП Банка.

4. Обязательные квалификационные требования к потенциальному подрядчику:

- обладать профессиональной компетенцией и опытом работы не менее 3-х лет на объектах технической сложности класса А, иметь необходимые финансовые, материальные и трудовые ресурсы для исполнения обязательств в соответствии с договором;

- отсутствие претензий/судебных исков со стороны АО «Народный Банк Казахстана» по ранее заключенным договорам;

- являться платежеспособным, не подлежать ликвидации, на его имущество не должен быть наложен арест, его финансово-хозяйственная деятельность не должна быть приостановлена в установленном законодательством Республики Казахстан порядке;

- выполнять свои обязательства по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет на момент подачи заявки на участие в тендере и на момент заключения договора о закупках;

- наличие специалистов, прошедших обучение навыкам программирования и эксплуатации на оборудовании Johnson Controls;

- наличие соответствующего программного обеспечения для доступа и настройки контролеров FX, NAE и VMA;

- гарантия на выполненные работы и оборудование – не менее 18 месяцев;

- обязательный охват лота – 100%;

5. Предпочтительные требования:

- наличие рекомендательных писем не ранее 2017 года.

6. Потенциальный подрядчик несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей своей тендерной заявки, а Банк и тендерная комиссия не отвечает и не несет обязательства по этим расходам, независимо от характера проведения и результатов тендера.

7. Язык тендерной заявки – русский, по желанию - государственный.

8. Обеспечение тендерной заявки – перечисление на расчётный счёт АО «Народный Банк Казахстана» денежных средств в размере 500 000,0 тенге (IBAN KZ146010005000000001, БИК HSBKKZKX, БИН 940140000385, КБе 14 в АО «Народный Банк Казахстана»). В счёте необходимо указать, на какие цели перечисляются средства: «Обеспечение тендерной заявки за участие в тендере по выбору подрядчика на модернизацию существующих систем автоматизации инженерных систем (далее - BMS) в зданиях Головного банка».

Обеспечение тендерной заявки, внесённое участниками тендера, возвращается потенциальному подрядчику в следующих случаях:

- отклонение тендерной заявки, как не отвечающей требованиям тендерной документации;

- отзыва тендерной заявки до истечения окончательного срока приёма представления тендерных заявок;

- прекращения Банком тендерных процедур без определения победителя тендера;

- не признания потенциального подрядчика победителем тендера;

- вступления в силу договора подряда, заключённого Банком с победителем тендера;

- окончания срока действия тендерной заявки.

Обеспечение тендерной заявки возвращается потенциальному подрядчику в десятидневный срок на основе письма предоставленного потенциальным подрядчиком о возврате внесенного обеспечения с указанием реквизитов, на которые необходимо осуществить возврат.

Обеспечение тендерной заявки не возвращается потенциальному подрядчику, представившему тендерную заявку и соответствующее обеспечение в случаях, если:

- участие в тендере прекращается по причине отзыва или несогласованного изменения тендерной заявки по истечении окончательного срока представления тендерной заявки;

- потенциальный подрядчик не подписал договор о закупках, будучи определенным победителем тендера, в сроки, указанные в письменном уведомлении.

Процедура проведения тендера:

- регистрация потенциальных поставщиков на электронной тендерной площадке (ЭТП) «Halykgroup» (регистрация потенциального поставщика производится в течение 5-ти рабочих дней с момента подачи регистрационных данных потенциальным поставщиком);

- завершение регистрации и окончательный срок представления тендерных заявок – до     9-00 часов 29 января 2020 года (за 4 рабочих дня до даты проведения торгов);

- проведение технической экспертизы тендерных заявок и других соответствующих экспертиз (3 рабочих дня);

- допуск потенциальных поставщиков к участию в торгах;

- проведение торгов – 4 февраля 2020 года с 15:00 до 16:00 часов;

- представление потенциальными поставщиками скорректированных предложений по улучшению цены и условий оплаты;

- рассмотрение тендерной комиссией скорректированных предложений потенциальных поставщиков, проведение торгов, подведение результатов тендера.

Критерии оценки тендерных заявок:

- Соответствие потенциального подрядчика обязательным и квалификационным требованиям тендерной документации;

- Соответствие тендерной заявки техническим требованиям тендерной документации;

- Предлагаемая цена и условия оплаты;

- Опыт работы потенциального подрядчика;

- Гарантия на выполненные ремонтные работы и оборудование;

Комиссия вправе не раскрывать информацию, касающуюся рассмотрения, оценки и сопоставления тендерных заявок потенциальным поставщикам или любому другому лицу официально не участвующему в рассмотрении, оценке и сопоставлении тендерных заявок.

Банк вправе отменить или отложить проведение тендера с письменным уведомлением потенциальных поставщиков, представивших тендерные заявки, о его отмене или переносе с указанием новой даты проведения тендера.

Потенциальный поставщик имеет право изменять или отзывать свою заявку до истечения окончательного срока представления тендерных заявок.

Срок заключения договора о закупках не может быть более 30 (тридцати) календарных дней со дня направления потенциальному поставщику уведомления о признании его тендерной заявки выигрышной и проекта договора о закупках.

Если потенциальный поставщик, предложение которого принято Банком, не подписывает договор в установленные сроки или если заключенный договор, расторгнут в связи с невыполнением потенциальным поставщиком своих обязательств, Банк вправе заключить договор с другим участником тендера, предложение которого является наиболее предпочтительным, либо признать тендер несостоявшимся.

Перечень документов предоставляемых потенциальным поставщиком в тендерной заявке до 9:00 часов 29 января 2020 года:

- предоставить подтверждающие документы по опыту работы (копии актов выполненных работ, договоров, контакты Заказчиков);

- копии сертификатов специалистов;

- техническая спецификация (приложение 2);

- документы, подтверждающие внесение обеспечения тендерной заявки (платежное поручение о перечислении денежных средств на расчетный счет АО «Народный Банк Казахстана»);

- письмо на возврат обеспечения тендерной заявки (приложение 4);

- доверенность (если договор от имени юридического лица подписывается не первым руководителем);

- рекомендательные письма (при наличии).

Вышеуказанные документы должны одновременно соответствовать следующим требованиям:

- документы должны быть отсканированы и хорошо читабельны;

- документы должны быть отсканированы в цветном виде;

- документы должны содержать все страницы, которые есть в документе (должны быть представлены в полном виде).

В случае необходимости тендерная комиссия может затребовать от потенциального поставщика дополнительные сведения, документы по любым вопросам, имеющим отношение к тендеру.

Место проведения электронных торгов - электронная тендерная площадка «Halykgroup», web-сайт www.e-tender.kz.

Дата и время проведения торгов – 4 февраля 2020 года с 15:00 до 16:00 часов.

Валюта торгов – тенге.

Минимальный шаг торгов – 20 000,00 тенге.

В торгах потенциальными поставщиками должна быть указана общая стоимость услуг на модернизацию существующих систем автоматизации инженерных систем (далее - BMS).

В течение одного рабочего дня после завершения торгов, участниками должны быть предоставлены ценовые предложения на минимальную стоимость, предложенную по результатам электронных торгов, согласно приложениям 2, 3 к тендерной документации, путем направления их секретарю тендерной комиссии на e-mail: tender@halykbank.kz.

При рассмотрении ценовых предложений тендерных заявок Банк оставляет за собой право вести переговоры с потенциальными поставщиками  по улучшению цены заявки, условий оплаты и сроков оказания услуг.

Справки по телефону: (727) 2590840.

Контактные лица:

Менеджер Управления энергетики и строительства Департамента ресурсов – Кушнирук Д.С., тел. (727) 3300371.

Секретарь тендерной комиссии – Филатова О.А., тел.: (727) 2590840.

Потенциальные поставщики – участники тендера могут обратиться в Департамент безопасности Банка по контактному телефону 8 (727) 2596878 по вопросам нарушения процедуры проведения тендера или других замечаний.

Обжалование действий (бездействия) комиссии допускается на любом этапе проведения тендера, но не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня подведения комиссией результатов тендера.

Приложение 1 к тендерной документации

Техническая спецификация на модернизацию системы автоматизации инженерных систем BMS

| № | Описание | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Системный блок | 3 |
| 2 | Программное обеспечение |  |
| 3 | Лицензия на пакет программ МЗ | 3 |
| 4 | Настройка программ МЗ | 3 |
| 5 | Работы по созданию графической визуализации | 1 |
| 6 | Работы по настройке журнала, перепрограммирование логики работы контроллеров | 1 |
| 7 | Доукомплектация кабинетов кнопками присутствия | 49 |

Перечень работ по модернизация существующей системы автоматизации инженерных систем BMS (управление и мониторинг климатическим оборудованием), находящейся в здании по адресу: г. Алматы, пр. Аль-Фараби,34 (блок А).

| № | Описание | Ед. изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поставка и настройка пакета программ M3 JOHNSON CONTROLS системы BMS и создание графической визуализации |  |  |
| 1.1 | Поставка системного блока с лицензионном ПО «Windows 7» и с лицензионном антивирусом «Symantec Endpoint Protection» | шт. | 1 |
| 1.2 | Поставка пакета программ М3 JOHNSON CONTROLS с лицензией | шт. | 1 |
| 1.3 | Настройка программ М3 JOHNSON CONTROLS | усл. | 1 |
| 1.4 | Работы по созданию графической визуализации, перенос всех реализованных функций, данных со старого системного блока и программного обеспечения | усл. | 1 |
| 1.4.1 | Отображения температуры по зонам на карте этажей (реализовать визуализацию цвета индикации по температуре, предусмотреть возможность регулировки) | усл. | 1 |
| 1.5 | Работы по настройке журнала аварий и расписаний, перепрограммирование логики работы контроллеров | усл. | 1 |
| 1.5.1 | Контроль температуры подачи воздуха по «притоку» или «обратке» путем автоматического регулирования работы трехходовых клапанов на приточно-вытяжных машинах. Предусмотреть уставку закрытия трехходовых кранов в минимальной позиции которую в свою очередь устанавливает пользователь. | усл. | 1 |
| 1.5.2 | Реализовать функцию удалено регулирования режима «присутствия», «отсутствия» работника в помещении на всех этажах в кабинетах здания, где присутствует термостаты, а также настройка логики работы: автоматическая регулировка потока воздуха по установленной температуры на термостате | усл. | 1 |
| 2 | Поставка и настройка пакета программ M3 JOHNSON CONTROLS системы BMS и создание графической визуализации резервного компьютера |  |  |
| 2.1 | Поставка системного блока с лицензионном ПО «Windows 7» и с лицензионном антивирусом «Symantec Endpoint Protection» | шт. | 1 |
| 2.2 | Поставка пакета программ М3 JOHNSON CONTROLS с лицензией | шт. | 1 |
| 2.3 | Настройка программ М3 JOHNSON CONTROLS | усл. | 1 |
| 3 | Докомплектация кабинетов кнопками присутствия |  |  |
| 3.1 | Поставка Термостатов TE-67NP-3B00 (или аналог с диапазон задания уставки: от +12 до +28 °С) | шт. | 49 |
| 3.2 | Монтаж термостатов и прокладка кабеля | усл. | 49 |
| 3.2.1 | Настройка логики работы термостатов: Реализация функций кнопки «присутствия», «отсутствия» работника в помещении. Автоматическая регулировка потока воздуха по установленной температуры на термостате | усл. | 1 |

Перечень работ по созданию резервного компьютера c существующей системой автоматизации инженерных систем BMS (управление и мониторинг климатотехническим оборудованием), находящегося по адресу: г. Алматы, пр. Аль-Фараби,40 (блок D).

| № | Описание | Ед. изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поставка Системного блока и настройка пакета программ M3 JOHNSON CONTROLS системы BMS, создание графической визуализации резервного компьютера |  |  |
| 1.1 | Поставка системного блока с лицензионном ПО «Windows 7» и с лицензионном антивирусом «Symantec Endpoint Protection» | шт. | 1 |
| 1.2 | Поставка пакета программ М3 JOHNSON CONTROLS с лицензией | шт. | 1 |
| 1.3 | Настройка программ М3 JOHNSON CONTROLS с интеграцией существующего системного блока с функциями и базами данных | усл. | 1 |

Требования к системному блоку:

Процессор: не менее   Intel Core i5, Материнская плата Asus: VGA, HDMI, RJ-45 LAN, Жесткий диск: не менее HDD 500 GB, Оперативная память DDR4 4Gb, Блок питания   не менее   500W, Оптический привод DVD±RW, Дополнительно охлаждение системного блока минимум 1 FAN.

Приложение 2 к тендерной документации

Тендерное предложение

Наименование потенциального подрядчика________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Наименование предмета тендера __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Предлагаемые УСЛОВИЯ заключения договора:

  - Общая стоимость услуг по модернизации существующей системы автоматизации инженерных систем с НДС, с учетом транспортных и командировочных расходов (цифрами и прописью) ________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

2. Условия оплаты: __________________________________________________________________

3. Сроки оказания услуг:

____________________________________________________________________________________

4. Охват лота _____%.

5. Гарантийный срок на выполненные работы и оборудование ____________________________________________________________________________________

6. Срок действия тендерной заявки ____________________________________________________

7. Сопутствующие услуги (означают любые вспомогательные или дополнительные услуги, подлежащие выполнению потенциальным подрядчиком) ________________________________

____________________________________________________________________________________

8. Мы согласны с условия договора и готовы подписать его в течение ___ календарных дней от даты признания выигрышной нашей тендерной заявки.

Приложение:

Таблица цен (приложение 3-1);

___________________                                                   ___________________

(должность)                                                                   (Ф.И.О.)

М.П.

# Приложение 3 к тендерной документации

# ТАБЛИЦА ЦЕН

___________________________________________________________________________

(наименование потенциального поставщика)

| № | Описание | Кол-во | Цена за единицу, в тенге с НДС | Общая стоимость, в тенге с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Системный блок | 3 |  |  |
| 2 | Программное обеспечение |  |  |  |
| 3 | Лицензия на пакет программ МЗ | 3 |  |  |
| 4 | Настройка программ МЗ | 3 |  |  |
| 5 | Работы по созданию графической визуализации | 1 |  |  |
| 6 | Работы по настройке журнала, перепрограммирование логики работы контроллеров | 1 |  |  |
| 7 | Докомплектация кабинетов кнопками присутствия | 49 |  |  |
| Итого |  |

Приложение 4 к тендерной документации

Исх. №, дата

Тендерной комиссии

АО «Народный Банк Казахстана»

Республика Казахстан,

г. Алматы, пр. Аль-Фараби, д. 40

Письмо

на возврат обеспечения тендерной заявки

Настоящим письмом ____________________________________________________________

(наименование потенциального поставщика (подрядчика))

просит осуществить возврат денежных средств в размере ________________, перечисленных в качестве обеспечения тендерной заявки на участие в тендере

_____________________________________________________________________________________

(наименование объекта и предмета тендера)

по платёжному поручению № _____ от ________________ на следующие реквизиты:

(число, месяц, год)

Для резидентов:

БИН/ИИН

ИИК

БИК

Банк получателя

Для нерезидентов:

Beneficiary

Account of beneficiary

Сorrespondent bank

SWIFT

Account With Institution
SWIFT

Перевод денежных средств осуществить за счет ____________________________________.

(указать наименование компании-участника тендера)

___________________  ______________________________
    (должность)        	                            (подпись)                                      (фамилия, имя, отчество)

М.П.

Приложение 5 к тендерной документации

(ПРОЕКТ)

ДОГОВОР №_____

на выполнение работ по модернизации существующей системы автоматизации инженерных систем BMS

г. Алматы						                                « ____ » ___________ 2020 года

Акционерное общество «Народный сберегательный банк Казахстана», юридическое лицо, созданное и зарегистрированное в соответствии с законодательством Республики Казахстан, с местом нахождения по адресу: г. Алматы, пр. Аль-Фараби,40, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя Председателя Правления ______, действующего на основании Доверенности 
_________, с одной стороны, и

_____ «_______», юридическое лицо, созданное и зарегистрированное в соответствии с законодательством Республики Казахстан, с местом нахождения по адресу: _________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора _______, действующего на основании Устава, с другой стороны,

в дальнейшем, также именуемые совместно как «Стороны», а по отдельности как «Сторона», заключили настоящий Договор на выполнение работ по замене теплообменников (далее – Договор) о нижеследующем.

1. Предмет Договора

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется выполнить работы по модернизации существующей системы автоматизации инженерных систем BMS находящихся по адресу: г. Алматы, пр. Аль-Фараби,34 (блок А) и пр. Аль-Фараби,40 (блок D), указанного в Приложении 1 к Договору (далее, также – Оборудование и Работы), по ценам согласно Приложению 2 к Договору в зданиях Головного банка Заказчика и сдать их результаты Заказчику в установленный Договором срок, а Заказчик обязуется принять и оплатить Работы в соответствии с условиями Договора.

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Работы в порядке и на условиях Договора.

1.3. Работы считаются выполненными после подписания Акта приёмки выполненных работ (далее, также – Акт приёмки) Заказчиком или его уполномоченным представителем.

2. Стоимость Работ и порядок расчётов

2.1. Цена Договора составляет сумму в размере _______ (_______) тенге и включает в себя стоимость Работ, деталей, узлов и расходных материалов, необходимых на модернизации существующей системы автоматизации инженерных систем BMS согласно Приложению 2 к Договору, сумму НДС, подлежащую уплате в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан, а также прочие налоги, пошлины и расходы, взимаемые в связи с исполнением Договора.

2.2. Заказчик осуществляет оплату цены Договора после подписания Сторонами Акта приема-передачи Оборудования и выполненных Работ в течение 10 (десять) рабочих дней со дня предоставления Поставщиком счета-фактуры.

2.3. Оплата осуществляется путем перевода денег на банковский счет Исполнителя, указанный в разделе 10 Договора.

3.  Обязанности и права Сторон

3.1. Исполнитель обязуется:

3.1.1. выполнить Работы по модернизации существующей системы автоматизации инженерных систем BMS в течение 270 календарных дней с даты вступления в силу Договора;

3.1.2. выполнить Работы в полном объеме согласно условиям Договора, требованиям инструкций завода-изготовителя Оборудования и программного обеспечения, в рамках обязанностей по Договору;

3.1.3. устранять без взимания дополнительной платы с Заказчика все неполадки, явившиеся следствием ненадлежащего выполнения Работ;

3.1.4. обеспечить выполнение соответствующих мер по противопожарной безопасности, требований безопасности и охраны труда, санитарных норм и экологических требований, а также режимных требований в здании, установленных Заказчиком;

3.1.6. обеспечить беспрепятственный доступ представителей Заказчика для осуществления контроля над выполнением Исполнителем своих обязательств по Договору;

3.1.7. предоставить Заказчику счета-фактуру, оформленную в соответствии с действующим законодательством РК, а также Акт приёмки на сумму фактически выполненных Работ;

3.1.8. в случае отказа от Договора любой из Сторон по основаниям, предусмотренным Договором, с учетом соблюдения процедуры, предусмотренной пунктом 6.2 Договора, Исполнитель выполняет в полном объеме Работы, к выполнению которых он приступил до момента получения соответствующего извещения. Подписание Акта приемки и расчеты между Сторонами производятся после фактического завершения Работ;

3.1.9. в случае просрочки срока выполнения Работы, указанного в пункте 4.1 Договора более чем на 10 (десять) рабочих дней вернуть сумму предоплаты, уплаченной в соответствии с пунктом 2.2 Договора.

3.1.10 оказание телефонной технической поддержки и прибытие специалиста по аварийному вызову в течение 2 часов

3.2. Заказчик обязуется:

3.2.1 обеспечить подачу электроэнергии на вводное устройство Оборудования. Содержать в полной исправности электропроводку и предохранительные устройства до вводного устройства Оборудования;

3.2.4. своевременно и в полном объеме производить оплату по Договору в размере, порядке и сроки, предусмотренные Договором.

3.3. Заказчик имеет право:

3.3.1. без согласования с Исполнителем в любое время проверить ход и качество выполняемых Работ.

3.3.2. отказаться от подписания Акта приёмки при наличии у Заказчика замечаний к выполненным Работам или деталям и/или запасным частям, замененным Исполнителем;

3.3.3. отказаться от исполнения Договора и требовать возврата денег, уплаченных Исполнителю за период, в котором были допущены документально подтвержденные неоднократные нарушения Договора;

3.3.4. в случае документально подтвержденного систематического невыполнения Исполнителем своих обязательств по Договору, без согласия Исполнителя, удержать суммы убытков и неустоек из любых сумм, подлежащих выплате Исполнителю, а также, при этом, отказаться от Договора, уведомив об этом Исполнителя не менее, чем за 3 (три) календарных дня до предполагаемой даты отказа от Договора.

3.4. Исполнитель имеет право:

3.4.1 на своевременную и полную оплату надлежащим образом выполненных Работ по Договору;

3.4.2. требовать от Заказчика надлежащего выполнения обязательств по Договору;

3.4.3. отказаться от Договора в случае безосновательной задержки Заказчиком оплаты по Договору более чем, на 1 (один) месяц.

4. Порядок приемки Работ, гарантийный срок

4.1. Работы должны быть выполнены в течение 270 календарных дней с даты вступления в силу Договора. Прием-передача выполненных Работ осуществляется в течение 5 (пять) рабочих дней со дня выполнения Работ. По результатам приема-передачи выполненных Работ составляется и подписывается Акт приемки с указанием перечня выполненных работ, использованных деталей, узлов и расходных материалов;

4.2. В случае, если Заказчиком будут обнаружены недостатки, несоответствия, недоработки (далее - дефекты) в выполненных Исполнителем Работах, а также в работах, предусмотренных пунктом 2.4 Договора, он уведомляет об этом Исполнителя для составления акта (далее - дефектный акт), а Исполнитель в течение согласованного с Заказчиком срока, с момента заявления Заказчиком соответствующего требования, обязан устранить все выявленные Заказчиком дефекты в выполненных Работах, работах, предусмотренных пунктом 2.4 Договора. После устранения дефектов уполномоченные представители обеих Сторон подписывают Акт приемки. В случае не устранения дефектов Исполнителем по истечении срока, указанного в настоящем пункте Договора, Заказчик вправе привлечь третьих лиц для устранения выявленных дефектов, либо устранить все указанные несоответствия самостоятельно. В этом случае, Исполнитель обязуется оплатить все понесенные Заказчиком расходы по устранению выявленных дефектов в сроки, определенные Заказчиком.

4.3. Акт приемки составляется и подписывается уполномоченными представителями Сторон в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня выполнения Работ, при отсутствии замечаний.

4.4. В случае, если Заказчик не подписывает Акт приемки в соответствии с пунктом 4.3 Договора и не направляет уведомления об отказе от его подписания, Работы считаются выполненными Исполнителем качественно и в срок. В дальнейшем, в этом случае, Заказчик не вправе предъявлять Исполнителю претензии по объемам и качеству выполненных Исполнителем Работ.

4.5. Гарантийный срок на выполненные Работы и замененное в ходе работ Оборудование составляет 18 (восемнадцать) месяцев со дня подписания Акта приемки уполномоченными представителями Сторон.

4.6. В течение гарантийного срока Исполнитель без взимания дополнительной платы устраняет все выявленные дефекты по замененным деталям, возникшие после подписания Акта приемки в течении согласованного с Заказчиком срока, с момента заявления Заказчиком соответствующего требования.

5. Ответственность Сторон

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора Стороны несут ответственность согласно требованиям законодательства Республики Казахстан и Договора.

5.2. Если Работы выполнены Исполнителем с отступлениями от Договора, ухудшившими Оборудование, или с иными недостатками, которые делают его непригодным для обычного использования, Заказчик вправе, по своему выбору потребовать от Исполнителя:

- безвозмездного устранения недостатков Работ для восстановления нормального функционирования Оборудования в согласованный Сторонами срок;

- соразмерного уменьшения установленной за Работы цены;

- возмещения расходов Заказчика на устранение недостатков Работ и восстановление нормального функционирования Оборудования.

5.3. Исполнитель вправе вместо устранения недостатков Работ, за которые он отвечает, выполнить Работы заново без взимания дополнительной оплаты с Заказчика. В этом случае Заказчик обязан возвратить ранее переданные ему результаты Работ Исполнителю, если по характеру Работ такой возврат возможен.

5.4. Если отступления в Работах от условий Договора или иные недостатки Работ являются существенными и неустранимыми либо в согласованный Сторонами срок обнаруженные недостатки не были устранены, Заказчик вправе отказаться от Договора и потребовать возмещения причиненного ущерба в размере, предварительно согласованном Сторонами, о чем между Сторонами будет подписан соответствующий Акт о возмещении.

5.5. За неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств Исполнитель, по требованию Заказчика, уплачивает Заказчику штраф в размере 7% (семь процентов) от суммы договора предусмотренного подпунктом 4.1 за каждый такой случай неисполнения или ненадлежащего исполнения.

5.6. В случае просрочки исполнения любого своего обязательства по Договору, Исполнитель уплачивает Заказчику пеню в размере 0,5 % (ноль целых пять десятых процента) от суммы подлежащей оплате за соответствующий этап производства Работ, за каждый календарный день просрочки.

5.7. В случае просрочки оплаты по Договору, Заказчик уплачивает Исполнителю пеню в размере 0,5 % (ноль целых пять десятых процента) от суммы подлежащей оплате за соответствующий этап производства Работ, за каждый календарный день просрочки.

5.8. Исполнитель несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц.

5.9. Ответственность за безопасность проводимых Работ несет Исполнитель.

5.10. С момента начала проведения Работ и до их окончания Исполнитель несет ответственность за причинение в результате выполнения Работ вреда людям, а также зданиям и иному имуществу Заказчика.

5.11. Исполнитель соглашается с тем, что сумма неустойки, которую он обязан уплатить Заказчику в соответствии с настоящим разделом Договора, может быть без согласия Подрядчика зачтена Заказчиком в счет платежей, причитающихся Подрядчику в соответствии с Договором. Перед использованием зачета Заказчик уведомляет об этом Исполнителя.

6. Прекращение Договора

6.1. Договор может быть досрочно расторгнут только по взаимному соглашению Сторон (за исключением случаев одностороннего отказа от Договора, установленных Договором) с проведением взаиморасчетов в течение 10 (десять) рабочих дней со дня достижения Сторонами такой договоренности.

6.2. Сторона, инициирующая досрочное расторжение Договора, уведомляет об этом другую Сторону в письменной форме не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения.

7. Порядок разрешения споров

7.1. По всем вопросам и разногласиям, которые могут возникнуть по Договору или имеющим к нему отношениям, Стороны предпримут попытки разрешить их путем переговоров.

7.2. В случае если Стороны не достигнут соглашения, то Стороны разрешают разногласия и споры в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

8. Форс-мажор

8.1.	Сторона освобождается от ответственности за полное или частичное невыполнение обязательств по Договору, если докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, включая, но не ограничиваясь: войны, беспорядки, забастовки, пожары, взрывы, наводнения и иные стихийные бедствия, независимо от места происшествия события, решения любого государственного органа, запрещающие выполнение Договора, и другие обстоятельства непреодолимой силы (далее – Форс-мажор), при условии, что обстоятельства Форс-мажора непосредственно повлияли на выполнение обязательств по Договору.

8.2.	При возникновении обстоятельств Форс-мажора Сторона, чье выполнение каких-либо обязательств в соответствии с Договором оказалось невозможным в силу наступления обстоятельств Форс-мажора, должна незамедлительно (не позднее 3 (три) рабочих дней после наступления обстоятельств Форс-мажора) уведомить об этом другую Сторону в письменной форме и предпринять все возможные действия для того, чтобы снизить потери или ущерб в отношении другой Стороны и восстановить свою способность выполнять обязательства по Договору. Неуведомление или несвоевременное уведомление лишает Сторону права ссылаться на любое обстоятельство непреодолимой силы как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнения обязательств по Договору, за исключением случаев, когда такое неуведомление или несвоевременное уведомление прямо вызвано соответствующим обстоятельством Форс-мажора.

8.3.	Срок исполнения обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами. Если невозможность полного или частичного исполнения Сторонами обязательств по Договору в связи с наступлением обстоятельств непреодолимой силы будет существовать свыше 30 (тридцать) календарных дней, то Стороны вправе расторгнуть Договор. В этом случае Стороны обязуются произвести окончательный взаиморасчет в течение 10 (десять) календарных дней со дня расторжения Договора по вышеуказанным обстоятельствам.

8.4.	В течение 3 (три) календарных дней со дня прекращения обстоятельств Форс-мажора вовлеченная в него Сторона должна письменно уведомить другую Сторону о прекращении обстоятельств Форс-мажора и обязана возобновить исполнение своих обязательств по Договору.

8.5.	Уведомление о начале и о прекращении обстоятельств Форс-мажора должно подтверждаться документом соответствующей компетентной организации. В случае, если обстоятельства Форс-мажора носят общеизвестный характер и широко освещаются в средствах массовой информации, то предоставление вышеуказанного документа не обязательно.

9. Прочие условия

9.1. Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

9.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон.

9.3. Договор представляет собой полный текст соглашения, достигнутого между Сторонами, и замещает собой все предыдущие договоренности, обещания и намерения Сторон как устные, так и письменные, 
в отношении предмета Договора.

9.4. Ни одна из Сторон не имеет права передавать свои права и обязанности по Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.

9.5. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

9.6. Все Приложения к Договору и изменения в Договор будут являться его неотъемлемыми частями в случае, если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными представителями Сторон и скреплены их печатями.

10. Места нахождения, банковские реквизиты и подписи Сторон

| Заказчик: Акционерное общество «Народный сберегательный банк Казахстана» Республика Казахстан, А26М3К5, г. Алматы, р-н Медеуский, пр. Аль-Фараби, д. 40 IBAN KZ146010005000000001 БИК HSBKKZKX, БИН 940140000385 Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС от 25.10.2012 Серия 60001 № 0071463 КБе 14 |  |
| --- | --- |
| Заместитель Председателя Правления: ___________________ / м.п. |  |

Приложение 1

к Договору на выполнение работ по модернизации существующей системы автоматизации инженерных систем BMS

№ __________ от «__» ________ 2020 г.

Заказчик: АО «Народный Банк Казахстана»

Перечень работ по модернизация существующей системы автоматизации инженерных систем BMS (управление и мониторинг климатическим оборудованием), находящейся в здании по адресу:              г. Алматы, пр. Аль-Фараби,34 (блок А).

| № | Описание | Ед. изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поставка и настройка пакета программ M3 JOHNSON CONTROLS системы BMS и создание графической визуализации |  |  |
| 1.1 | Поставка системного блока с лицензионном ПО «Windows 7» и с лицензионном антивирусом «Symantec Endpoint Protection» | шт. | 1 |
| 1.2 | Поставка пакета программ М3 JOHNSON CONTROLS с лицензией | шт. | 1 |
| 1.3 | Настройка программ М3 JOHNSON CONTROLS | усл. | 1 |
| 1.4 | Работы по созданию графической визуализации, перенос всех реализованных функций, данных со старого системного блока и программного обеспечения | усл. | 1 |
| 1.4.1 | Отображения температуры по зонам на карте этажей (реализовать визуализацию цвета индикации по температуре, предусмотреть возможность регулировки) | усл. | 1 |
| 1.5 | Работы по настройке журнала аварий и расписаний, перепрограммирование логики работы контроллеров | усл. | 1 |
| 1.5.1 | Контроль температуры подачи воздуха по «притоку» или «обратке» путем автоматического регулирования работы трехходовых клапанов на приточно-вытяжных машинах. Предусмотреть уставку закрытия трехходовых кранов в минимальной позиции которую в свою очередь устанавливает пользователь. | усл. | 1 |
| 1.5.2 | Реализовать функцию удалено регулирования режима «присутствия», «отсутствия» работника в помещении на всех этажах в кабинетах здания, где присутствует термостаты, а также настройка логики работы: автоматическая регулировка потока воздуха по установленной температуры на термостате | усл. | 1 |
| 2 | Поставка и настройка пакета программ M3 JOHNSON CONTROLS системы BMS и создание графической визуализации резервного компьютера |  |  |
| 2.1 | Поставка системного блока с лицензионном ПО «Windows 7» и с лицензионном антивирусом «Symantec Endpoint Protection» | шт. | 1 |
| 2.2 | Поставка пакета программ М3 JOHNSON CONTROLS с лицензией | шт. | 1 |
| 2.3 | Настройка программ М3 JOHNSON CONTROLS | усл. | 1 |
| 3 | Докомплектация кабинетов кнопками присутствия |  |  |
| 3.1 | Поставка Термостатов TE-67NP-3B00 (или аналог с диапазон задания уставки: от +12 до +28 °С) | шт. | 49 |
| 3.2 | Монтаж термостатов и прокладка кабеля | усл. | 49 |
| 3.2.1 | Настройка логики работы термостатов: Реализация функций кнопки «присутствия», «отсутствия» работника в помещении. Автоматическая регулировка потока воздуха по установленной температуры на термостате | усл. | 1 |

Перечень работ по созданию резервного компьютера c существующей системой автоматизации инженерных систем BMS (управление и мониторинг климатотехническим оборудованием), находящегося по адресу: г. Алматы, пр. Аль-Фараби,40 (блок D).

| № | Описание | Ед. изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поставка Системного блока и настройка пакета программ M3 JOHNSON CONTROLS системы BMS, создание графической визуализации резервного компьютера |  |  |
| 1.1 | Поставка системного блока с лицензионном ПО «Windows 7» и с лицензионном антивирусом «Symantec Endpoint Protection» | шт. | 1 |
| 1.2 | Поставка пакета программ М3 JOHNSON CONTROLS с лицензией | шт. | 1 |
| 1.3 | Настройка программ М3 JOHNSON CONTROLS с интеграцией существующего системного блока с функциями и базами данных | усл. | 1 |

Требования к системному блоку:

Процессор: не менее   Intel Core i5, Материнская плата Asus: VGA, HDMI, RJ-45 LAN, Жесткий диск: не менее HDD 500 GB, Оперативная память DDR4 4Gb, Блок питания   не менее   500W, Оптический привод DVD±RW, Дополнительно охлаждение системного блока минимум 1 FAN

| Заместитель Председателя Правления: ___________________ / м.п. | Директор: _____________________/ м.п. |
| --- | --- |

Приложение 2

к Договору на выполнение работ по модернизации существующей системы автоматизации инженерных систем BMS

№ __________ от «__» ________ 2020 г.

Заказчик: АО «Народный Банк Казахстана»

| № | Описание | Кол-во | Цена | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Системный блок | 3 |  |  |
| 2 | Программное обеспечение |  |  |  |
| 3 | Лицензия на пакет программ МЗ | 3 |  |  |
| 4 | Настройка программ МЗ | 3 |  |  |
| 5 | Работы по созданию графической визуализации | 1 |  |  |
| 6 | Работы по настройке журнала, перепрограммирование логики работы контроллеров | 1 |  |  |
| 7 | Докомплектация кабинетов кнопками присутствия | 49 |  |  |

| Заместитель Председателя Правления: ___________________ / м.п. | Директор: _____________________/ м.п. |
| --- | --- |